## Лист3
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 22 от «29» декабря 2010 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реактивов для МУЗ ГДКБ № 15
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок × стрипов | 8 × 12
| 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
| 7 | Метод - количественный | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Количество калибраторов не менее | 6
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 13 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
| 14 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
| 15 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
| 16 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
| 17 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, МЕ/л | 0,2-20
| 19 | Количество, набор | 6
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок × стрипов | 8 × 12
| 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
| 7 | Метод - количественный | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Количество калибраторов не более | 5
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 13 | -второй калибратор, пмоль/л | 5
| 14 | -третий калибратор, пмоль/л | 25
| 15 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50
| 16 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100
| 17 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 5-100
| 18 | Чувствительность не более, пмоль/л | 2.5
| 19 | Количество, набор | 3
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
| 9 | Температура инкубации 18-25°С, общее время инкубации не более 75 мин. | Наличие
| 10 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие
| 11 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 12 | фотометрический метод | Наличие
| 13 | длина волны, нм | 450
| 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие
| 15 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл тиреоглобулина | Наличие
| 16 | Диапазон выявления концентраций, МЕ/мл. | 100-3000
| 17 | Чувствительность, МЕ/мл | 10
| 18 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 19 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 22 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 23 | Количество, набор | 1
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
| 9 | Температура инкубации 18-25°С, общее время инкубации не более 75 мин. | Наличие
| 10 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие
| 11 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 12 | фотометрический метод | Наличие
| 13 | длина волны, нм | 450
| 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие
| 15 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл тиреопероксидазы | Наличие
| 16 | Диапазон выявления концентраций, МЕ/л. | 30-100
| 17 | Чувствительность, МЕ/мл | 5
| 18 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 19 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 22 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 23 | Количество, набор | 1
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
| 9 | Температура инкубации, °C | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 75
| 11 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа количественный | Наличие
| 16 | Диапазон выявления концентраций, МЕ/л | 5-100
| 17 | Чувствительность, МЕд/л | 0.3
| 18 | Калибровочные проб: 5 проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ЛГ | Наличие
| 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 25 | Количество, набор | 2
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа - двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 135
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ФСГ | Наличие
| 17 | Контрольная сыворотка | Наличие
| 18 | Диапазон выявления концентраций, МЕ/л | 5-100
| 19 | Чувствительность, МЕ/л | <2
| 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | не менее 80%
| 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Русский
| 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие
| 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 25 | Количество, набор | 2
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
| 9 | Температура инкубации 37°C, общее время инкубации: не более 90 мин. | Наличие
| 10 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие
| 11 | Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм | Наличие
| 12 | фотометрический метод | Наличие
| 13 | Длина волны, нм | 450
| 14 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие
| 15 | Диапазон выявления концентраций, мМЕ/л | 100-2000
| 16 | Чувствительность, мМе/л | 15
| 17 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л Пролактина | Наличие
| 18 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 19 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 24 | Количество, набор | 3
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 120
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | Длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 20 нмоль/л Эстрадиола | Наличие
| 17 | Диапазон выявления концентраций, нмоль/л | 0,1-20,0
| 18 | Чувствительность, нмоль/л | 0.05
| 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 25 | Количество, набор | 1
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего тестостерона в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 75
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона | Наличие
| 17 | Диапазон выявления концентраций, нмоль/л | 0,1-40
| 18 | Чувствительность, нмоль/л | 2.5
| 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | 2
| 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 25 | Количество, набор | 1
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 75
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола | Наличие
| 18 | Диапазон выявления концентраций, нмоль/л | 40-2000
| 19 | Чувствительность, нмоль/л | 25
| 20 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 21 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 22 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 23 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 24 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 25 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 26 | Количество, набор | 3
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 90
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 10 мкг/мл ДЭАС | Наличие
| 17 | Диапазон выявления концентраций, мкг/мл | 0,1-10
| 18 | Чувствительность, мкг/мл | 0.05
| 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 25 | Количество, набор | 1
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 90
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 2.5, 5, 10, 50, 100, нг/мл 17-гидроксипрогестерона | Наличие
| 17 | Диапазон выявления концентраций, нг/мл | 2,5-100
| 18 | Чувствительность, нмоль/л | 0.25
| 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
| 25 | Количество, набор | 1
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Инсулин | Наличие
| 5 | ИФА | наличие
| 6 | Количество анализов | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный
| 8 | Диагностика и мониторинг терапии инсулинозависимого сахарного диабета | Наличие
| 9 | Калибраторы, мЕд/л | 3, 10, 30, 100, 200
| 10 | АЧ, мЕд/л | 1
| 11 | Количество, набор | 2
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-пептид | Наличие
| 5 | ИФА | наличие
| 6 | Количество анализов | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный
| 8 | Диагностика и мониторинг терапии инсулинозависимого сахарного диабета | Наличие
| 9 | 6 калибраторов | Наличие
| 10 | АЧ, пмоль/л | 15
| 11 | Количество, набор | 2
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения антител класса IgA к Helicobacter pylori в сыворотке или плазме | Наличие
| 5 | ИФА | наличие
| 6 | Количество анализов | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный
| 8 | Полуколичественное определение | Наличие
| 9 | Количество, набор | 2
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения антител класса IgG к Helicobacter pylori в сыворотке или плазме | Наличие
| 5 | ИФА | наличие
| 6 | Количество анализов | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный
| 8 | Калибраторы, 0Ед/мл | 200, 20, 2
| 9 | АЧ, 0Ед/мл | 1
| 10 | Количество, набор | 2
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения IgA-антител к глиадину в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Объем пробы, мкл | 100
| 6 | Чувствительность, Ед/мл | 5
| 7 | 2-х стадийная постановка | Наличие
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Время постановки, мин. | 75
| 10 | Температура инкубации, °С | от 18 до 25
| 11 | Количество, набор | 2
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения IgG-антител к глиадину в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Объем пробы, мкл | 100
| 6 | Чувствительность, Ед/мл | 5
| 7 | 2-х стадийная постановка | Наличие
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Время постановки, мин. | 75
| 10 | Температура инкубации, °С | от 18 до 25
| 11 | Количество, набор | 2
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 60
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 50, 200, 500, 1000 МЕ/мл Общего IgЕ | Наличие
| 17 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 18 | Диапазон выявления концентраций, МЕ/мл | 50-1000
| 19 | Чувствительность, МЕ/мл | 10
| 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 22 | Количество, набор | 6
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения специфического иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Исследование по 8 сывороткам | Наличие
| 6 | 22 аллергена | Наличие
| 7 | 2 плашки | Наличие
| 8 | Время реакции, мин. | 180
| 9 | Количество, набор | 2
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения гормона роста в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов
| 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
| 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
| 9 | Температура инкубации, °С | от 18 до 25
| 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 120
| 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
| 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
| 13 | фотометрический метод | Наличие
| 14 | длина волны, нм | 450
| 15 | Метод ИФА анализа | количественный
| 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР | Наличие
| 17 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
| 18 | Диапазон выявления концентраций, мМЕ/л | от 1 до 50
| 19 | Чувствительность, мМЕ/л | 0.25
| 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
| 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
| 22 | Количество, набор | 3
22 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Паспорт | Наличие
| 4 | Сульфосалициловая кислота | Наличие
| 5 | 2-водная | Наличие
| 6 | Субстанция | ч.д.а.
| 7 | Количество, кг | 3
23 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Масло иммерсионное | Наличие
| 5 | Терпеновое | Наличие
| 6 | Фасовка не менее, мл | 100
| 7 | Количество, упаковка | 5
24 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие
| 5 | Время фиксации мазка, не более, мин. | 5
| 6 | Не требует разведения, готовый фиксатор. | Наличие
| 7 | Фасовка не менее, мл | 1000
| 8 | Количество, флакон | 5
25 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краситель для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | Раствор красителя в смеси метанола и глицерина 1000 мл, фл. | 1
| 7 | Концентрированный раствор фосфатного буфера 10 мл, фл. | 1
| 8 | Количество анализов | 6000
| 9 | Количество, флакон | 5
26 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения | Наличие
| 5 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче, ммоль/л | 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0
| 6 | Чувствительность системы, ммоль/л | 0.5
| 7 | Скорость определения, секунд | ~ 60
| 8 | Точность определения | Наличие
| 9 | Максимальная дискретность цветовой шкалы | Наличие
| 10 | Количество в упаковке, штук | 50
| 11 | Количество, упаковка | 3
27 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения | Наличие
| 5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче, мг% (ммоль/л) [мг/дл] | 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]
| 6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче, ммоль/л | 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0
| 7 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче, эритроцит/мкл | 0,0; 10; 25; 50; 250
| 8 | Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче, эритроцит/мкл | 0,0; 5-10; 25; 50; 25
| 9 | Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче, г/л | 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0
| 10 | Диапазон определяемых концентраций рН мочи, единиц | 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0
| 11 | Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза), ммоль/л | 0,6
| 12 | Скорость определения глюкозы в моче, секунд | 40
| 13 | Чувствительность системы на кетоновые тела, 0,5 ммоль/л | 0,5
| 14 | Чувствительность определения эритроцитов и свободного гемоглобина системы, эритроцитов/мкл. | 5-10
| 15 | Двойная цветовая шкала определения (эритроциты и свободный гемоглобин) | Наличие
| 16 | Точность определения | Наличие
| 17 | Максимальная дискретность цветовых шкал | Наличие
| 18 | Чувствительность системы на белок, г/л | 0.1
| 19 | Чувствительность системы для определения рН мочи, единиц рН | 5
| 20 | Скорость определения аналитов, секунд | 60
| 21 | Количество в упаковке, штук | 50
| 22 | Количество, упаковка | 15
28 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | Наличие
| 5 | Внешний диаметр, мм | от 4 до 6
| 6 | Длина, не более | 174.5
| 7 | Цена деления шкалы, мм | 1
| 8 | Шкала коричневого цвета | Наличие
| 9 | Количество, штук | 200
29 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Скарификатор боковой | Наличие
| 5 | Боковое копье | Наличие
| 6 | Стерильный | Наличие
| 7 | Одноразовый | Наличие
| 8 | Количество, штук | 3000
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Мочевой контроль | Наличие
| 4 | Набор водных контрольных растворов мочи | Наличие
| 5 | Контролируемые параметры в биожидкости: | Наличие
| 6 | Белок | Наличие
| 7 | Глюкоза | Наличие
| 8 | Кетоновые тела двух уровней концентрации | Наличие
| 9 | Фасовка, мл | 3x10; 3x10
| 10 | Количество, набор | 3
31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Белок | Наличие
| 5 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости | Наличие
| 6 | Метод с пирогаллоловым красным | Наличие
| 7 | Набор для ручного анализа | Наличие
| 8 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие
| 9 | Набор для автоматического анализа | Наличие
| 10 | Фасовка, шт. х мл | 2x100
| 11 | Количество, набор | 3
32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор образцов калибровочных белка мочи | Наличие
| 4 | Метод с пирогаллоловым красным | Наличие
| 5 | Концентрации, г/л | 0,20; 0,60; 1,00; 1,50; 2,00
| 6 | Фасовка, шт. х мл | 5х2
| 7 | Количество, набор | 1
33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор контрольных растворов гемоглобина (гемолизат крови) | Наличие
| 5 | Три концентрации в интервале, г/л | от 70 до 170
| 6 | Контроль правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации гемоглобина | Наличие
| 7 | Гемихромный и гемиглобинцианидный методы | Наличие
| 8 | Фасовка, шт. х мл | 3х2
| 9 | Количество, набор | 2
34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор образцов калибровочных водных глюкозы | Наличие
| 4 | Три концентрации в интервале, ммоль/л | от 3 до 12
| 5 | Фасовка, шт. х мл | 3х2
| 6 | Количество, набор | 1
35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевина | Наличие
| 5 | Диацетилмонооксимовый метод | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | Диацетилмонооксим, ммоль/л | 40
| 8 | Серная кислота, моль/л | 7.2
| 9 | Тиосемикарбазида гидрохлорид, ммоль/л | 38.4
| 10 | Железо хлорное, ммоль/л | 5
| 11 | Мочевина, ммоль/л | 8.33
| 12 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 2 до 20
| 13 | Отклонение не более, % | 5
| 14 | Чувствительность не более, ммоль/л | 2
| 15 | Коэффициент вариации не более, % | 5
| 16 | Время проведения анализа не более, мин. | 15
| 17 | Количество, набор | 3
36 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения глюкозы | Наличие
| 5 | Глюкозооксидазный метод | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | - таблетированная буферно-субстратная смесь, шт. | 10
| 8 | - таблетированная ферментная смесь, шт. | 5
| 9 | - таблетированная антикоагуляционная смесь, шт. | 10
| 10 | - калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл, флакон | 1
| 11 | Количество определений | 500
| 12 | Количество, набор | 4
37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие
| 5 | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический | Наличие
| 6 | Состав R 1:
| 7 | Трис, ммоль/л | 125
| 8 | Глицил-глицин, ммоль/л | 125
| 9 | азид натрия, % | 0.09
| 10 | Состав R 2:
| 11 | L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 12 | азид натрия, % | 0.095
| 13 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 8,0 до 230
| 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие
| 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие
| 16 | Фасовка:
| 17 | R 1, мл | 5х20
| 18 | R 2, мл | 1х25
| 19 | Количество, набор | 1
38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Билирубин | Наличие
| 5 | Метод Йендрассика-Грофа | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | кофеин, 52 ммоль/л | 52
| 8 | натрия бензоат, ммоль/л | 104
| 9 | натрия ацетат, ммоль/л | 184
| 10 | сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
| 11 | HCl, ммоль/л | 170
| 12 | натрия нитрит, ммоль/л | 72
| 13 | натрия хлорид, ммоль/л | 154
| 14 | билирубин, мкмоль/л | 171
| 15 | Линейность в диапазоне концентраций, мкмоль/л. | от 8 до 410
| 16 | Чувствительность, не более, мкмоль/л. | 5
| 17 | Коэффициент вариации, не более, %. | 8
| 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 20
| 19 | Количество, набор | 4
| 20 | Цена ед., руб. | Указать
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать
39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Хлориды | Наличие
| 5 | Метод: Фотометрический колориметрический тест с тиоцианатом ртути, еонечная точка | Наличие
| 6 | Состав R 1:
| 7 | тиоцианат ртути (II), ммоль/л | 2
| 8 | хлорид ртути (II), ммоль/л | 0.8
| 9 | нитрат железа (III), ммоль/л | 20
| 10 | азотная кислота, ммоль/л | 28
| 11 | стандарт, ммоль/л; | 100
| 12 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 1 до 300
| 13 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие
| 14 | Реагент в жидкой форме | Наличие
| 15 | Фасовка:
| 16 | R1, фл. × мл | 5 × 25
| 17 | стандарт, фл. × мл | 1 × 3
| 18 | Количество, набор | 2
40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Кальций | Наличие
| 5 | Унифицированный колориметрический метод | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | боратный буфер рН 10,7, ммоль/л | 80
| 8 | глицин, ммоль/л | 20
| 9 | хромоген | Наличие
| 10 | 0-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.26
| 11 | 8-гидроксихинолин, ммоль/л | 8.96
| 12 | кальций, ммоль/л (мг/мл) | 2,5 (10/100)
| 13 | Объем набора, мл | 200
| 14 | Длина волны, нм | 570 (ФЭК - 540-590)
| 15 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 0,25 до 3,75
| 16 | Отклонение не более, % | 5
| 17 | Чувствительность не более, ммоль/л | 0.15
| 18 | Коэффициент вариации не более, % | 5
| 19 | Время проведения анализа не более, мин. | 5
| 20 | Количество, набор | 3
41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Реагент для определения протромбинового времени и фибриногена | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами, мл | 5х20
| 6 | Дилюент для рекомбинпластина, флак. | 5
| 7 | Объем, мл | 900
| 8 | МИЧ | 1
| 9 | Количество, набор | 4
42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор для определения концентрации липопротеидов высокой плотности, с осаждением | Наличие
| 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие
| 6 | Исследуемый материал сыворотка и плазма крови | Наличие
| 7 | Рабочий реагент не менее, мл | 2х50
| 8 | Состав набора:
| 9 | Фосфатный буфер, ммоль/л | 100
| 10 | Фенол, ммоль/л | 20
| 11 | Холестеролэстераза, U/л | 400
| 12 | Холестеролоксидаза, U/л | 250
| 13 | POD , U/л | 500
| 14 | Хромогены | Наличие
| 15 | Активаторы | Наличие
| 16 | Стабилизаторы | Наличие
| 17 | Холестерин, ммоль/л (мг/мл) | 5,17 (200 /100)
| 18 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 0,2 до 5,0
| 19 | Чувствительность не более, ммоль/л | 0.3
| 20 | Время анализа не более, мин. | 10
| 21 | Количество, набор | 1
43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие
| 5 | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC | Наличие
| 6 | Состав R 1:
| 7 | Диэтаноламин, ммоль/л | 1000
| 8 | рН | 9.8
| 9 | Хлорид магния, ммоль/л | 0.5
| 10 | азид натрия, % | 0.095
| 11 | Состав R 2:
| 12 | п-Нитрофенилфосфат, ммоль/л | 10
| 13 | азид натрия, % | 0.095
| 14 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 40 до 700
| 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие
| 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие
| 17 | Фасовка:
| 18 | R1, фл. × мл | 5 × 80
| 19 | R2, фл. × мл | 1 × 100
| 20 | Количество, набор | 1
44 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Стабильность при температуре в течение 1 месяца, °С | от 2 до 8
| 5 | Маточный раствор, мг/мл | 50
| 6 | Состав комплекта: | Наличие
| 7 | ристомицин (лиофильно высушенный) фл. х мг | 1х100
| 8 | растворитель для ристомицина, фл. х мл | 1х2,5
| 9 | Количество, набор | 1
45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | Наличие
| 5 | УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC | Наличие
| 6 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие
| 7 | Набор для автоматического анализа | Наличие
| 8 | Фасовка, мл | 2x200; 2x50
| 9 | Количество, набор | 2
46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | Наличие
| 5 | УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC | Наличие
| 6 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие
| 7 | Набор для автоматического анализа | Наличие
| 8 | Фасовка, мл | 2x200; 2x50
| 9 | Количество, набор | 2
47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче | Наличие
| 5 | Кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид | Наличие
| 6 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие
| 7 | Набор для автоматического анализа | Наличие
| 8 | Фасовка, шт. х мл | 4x50
| 9 | Количество, набор | 2
48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин | Наличие
| 5 | Ферментативный колориметрический метод | Наличие
| 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 7 | Процедура проведения анализа:
| 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность ферментативного реагента:
| 11 | - при температуре 15-25 С° не менее, недель | 2
| 12 | Состав набора:
| 13 | ● ферментативный реагент, мл | 3х250
| 14 | - фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 15 | - 4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 16 | - фенол, ммоль/л | 5
| 17 | - пероксидаза не менее, КЕ/л | 5
| 18 | - холестеринэстераза не менее, Е/л | 150
| 19 | - холестериноксидаза не менее, Е/л | 100
| 20 | - азид натрия не менее, % | 0.05
| 21 | ● стандарт холестерина, мл | 1х3
| 22 | - холестерин, ммоль/л (мг/дл) | 5,17 (200)
| 23 | Длина волны, нм | 500 , Hg 546
| 24 | Линейность, мг/дл (ммоль/л) | 750 (19,3)
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | - сыворотка | Наличие
| 27 | - плазма | Наличие
| 28 | На результат теста не влияет присутствие гемоглобина в концентрации до 2 г/л | Наличие
| 29 | Количество, набор | 1
49 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Белок adipoq | Наличие
| 4 | Метод ИФА | Наличие
| 5 | Компонент готовый к использованию, кроме буфера | Наличие
| 6 | Количество определений | 96
| 7 | Антитела в adioq конъютированные с пероксидазой хрена, мл | 7
| 8 | Субстрат ТМБ, мл | 2х13
| 9 | Стоп-раствор 0,5 М Н1SO4, мл | 9
| 10 | Буфер для разведения, мл | 2х13
| 11 | Стандарты 0,1; 0,2; 0,5; 1,2; 5, 10 мкг/мл по 0,22 мл каждой концентрации | Наличие
| 12 | Контроли низкого и высокого уровней по 0,1 мл | Наличие
| 13 | Концентрат буфера для промывки, фл. х мл | 5 х 100
| 14 | Количество, набор | 1
| Главный врач |  |  | М. А. Мальцев