- Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 446 от «29» декабря  2010 г

Техническое    задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина катетера 40±2 см; Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; Размер Ch/Fr 12 | шт. | 400 |
| 2 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина катетера 40±2 см; Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; Размер Ch/Fr 14 | шт. | 400 |
| 3 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина катетера 40±2 см; Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; Размер Ch/Fr 16 | шт. | 400 |
| 4 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина катетера 40±2 см; Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; Размер Ch/Fr 18 | шт. | 200 |
| 5 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина катетера 40±2 см; Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; Размер Ch/Fr 20 | шт. | 200 |
| 6 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина 110 ±2см; Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 18 | шт. | 500 |
| 7 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина 110 ±2см; Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 20 | шт. | 500 |
| 8 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина 110 ±2см; Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 22 | шт. | 100 |
| 9 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина 110 ±2см; Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 24 | шт. | 100 |
| 10 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; Длина 110 ±2см; Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 30 | шт. | 100 |
| 11 | Шприц Жане | Стерильный, однократного применения; Объем 150 мл | шт | 60 |
| 12 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Количество штук в упаковке-10 Размер 7 | шт | 30 |
| 13 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт | 30 |
| 14 | Катетер внутривенный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  | Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  | Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  | Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  | Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  | Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 17 |  |  |
| 15 | Катетер внутривенный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  | Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  | Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  | Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  | Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  | Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 16 | Магистраль ДШВ | Стерильная, однократного применения; | шт. | 1200 |
|  |  | Размер 1*1,5 |  |  |
| 17 | Мочеприемник прикроватный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 200 |
|  |  | Объем 1000 мл |  |  |
| 18 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon | Стерильный, однократного применени Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина катетера 45±2 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 14 | шт. | 300 |
| 19 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon | Стерильный, однократного применени Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина катетера 45±2 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 16 | шт. | 300 |
| 20 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon | Стерильный, однократного применени Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина катетера 45±2 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 14 | шт. | 300 |
| 21 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon | Стерильный, однократного применени Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина катетера 45±2 см; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 16 | шт. | 300 |
| 22 | Система инфузионная ПР | С металлической иглой в пробку | шт. | 26 000 |
| 23 | Система трансфузионная ПК 21-01 | С металлической иглой в пробку | шт. | 4 000 |
| 24 | Наконечник для кружки Эсмарха взрослый | Стерильный, однократного применения | шт. | 1600 |