## Шприцы
Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок № 134-30/12 от 30.12.2010 г.
Техническое задание
на поставку шприцев и устройств для инфузионного однократного применения
№ позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | 2 | 3 | 4
1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 1
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 10 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 11 | Цвет шток-поршня | Прозрачный
| 12 | Шкала черного цвета напечатанная с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 13 | Длина шкалы не менее, мм | 58
| 14 | Градуировка шкалы, ед | 100
| 15 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 17 | Размер иглы | 0,33х12
| 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 21 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 22 | Срок годности | 5 лет
| 23 | Требуемое количество, шт. | 2640
| 24 | Цена за ед.
| 25 | Сумма
2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 2
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 2.5
| 9 | Цена деления, мм | 0.1
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,6х25
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 25650
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 5
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 5.6
| 9 | Цена деления, мм | 0.2
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено двойное стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,7х35
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 37760
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
4 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 10
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 12
| 9 | Цена деления, мм | 0.5
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено двойное стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 25531
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
5 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 20
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 23
| 9 | Цена деления, мм | 1
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено двойное стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 8618
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
6 | Устройство для вливания инфузионных растворов стерильное, апирогенное, одноразового применения
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Металлическая (пластиковая) игла со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром | Наличие
| 7 | Дисковый фильтр внутри колбы 10мм для исключения попадания через металлическую (пластиковую) иглу кусочков стекла или других материалов | Наличие
| 8 | Гибкая трубка с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке | Наличие
| 9 | Прозрачная капельница | Наличие
| 10 | Латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций | Наличие
| 11 | Тип устройства | инфузионный
| 12 | Размер иглы (мм) | 0,8х40
| 13 | Длина гибкой трубки (см) | 160
| 14 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие
| 15 | Упаковка 500 шт. | Наличие
| 16 | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ 25046-81, 25047-87 | Наличие
| 17 | Соответствие стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Наличие
| 18 | Срок годности | 5 лет
| 19 | Требуемое количество, шт. | 1214
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
7 | Игла инъекционная одноразового применения, стерильная
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Материал | Хирургическая сталь
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер
| 9 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 11 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 12 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 13 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие
| 14 | Иглы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 15 | Срок годности | 5 лет
| 16 | Требуемое количество, шт. | 400
| 17 | Цена за ед.
| 18 | Сумма
| ВСЕГО (руб): |  | 110132.6
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие

## Инструменты
Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок № 135-30/12 от 30.12.2010 г.
Техническое задание
на поставку медицинских иструментов
№ п/п | Торговое наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество
1 | Устройство для ирригоскопии и промывания, одноразового применения | Выпуск вида – для взрослых. Конструкция устройства позволяет использовать его в составе модифицированного аппарата Боброва. Пластиковая соединительная трубка с пластмассовым наконечником для введения и пережимом. Длина – 1560 +/- 20 мм. Диаметр наконечника – 23,0 +/- 0,5 мм. Внутренняя поверхность чистая, стерильная. Перегибы, слипание трубок отсутствуют. Стерильно, нетоксично и апирогенно. Герметичная упаковка в стерильном полиэтиленовом пакете. Соответствие требованию ТУ 64-2-277-79. | шт. | 60
2 | Скальпель одноразового применения, стерильный | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах. Размер скальпеля соответствует размеру лезвия. Ручка скальпеля имеет нанесенные метки, позволяющие производить измерения в области операционного поля. Индивидуально упакованные скальпели упакованы в фольгу и ориентированы в одну сторону, уложены в транспортную тару. Стерильный. Применяемые материалы: - ручка – полистирол - лезвие – нержавеющая сталь Длина шкалы ручки – 6 см. Цена деления – 1 мм. Размер № 12. Срок годности не менее 5 лет. Количество штук в упаковке/коробке – 10/500 шт. Соответствует ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 21240-89, ГОСТ Р 50331-92. Соответствует ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт. | 190
3 | Скальпель с пластмассовой ручкой, одноразового применения, стерильный | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах. Размер скальпеля соответствует размеру лезвия. Ручка скальпеля имеет нанесенные метки, позволяющие производить измерения в области операционного поля. Индивидуально упакованные скальпели упакованы в фольгу и ориентированы в одну сторону, уложены в транспортную тару. Стерильный. Применяемые материалы: - ручка – полистирол - лезвие – нержавеющая сталь Длина шкалы ручки – 6 см. Цена деления – 1 мм. Размер № 22. Срок годности не менее 5 лет. Количество штук в упаковке/коробке – 10/500 шт. Соответствует ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 21240-89, ГОСТ Р 50331-92. Соответствует ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт. | 4200
4 | Шпатель, одноразового применения, стерильный | Шпатель терапевтический, стерильный, изготовлен из экологически чистой древесины, гладкая шлифованная поверхность и края, каждый шпатель поставляется в индивидуальной упаковке, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт. Размер 150 мм х 18 мм | уп. | 67
5 | Жгут для внутривенных манипуляций | Жгут венозный взрослый, нестерильный, изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты, длина ленты в свободном состоянии 45 см, в растянутом не более 95 см, ширина ленты 2,5 см, длина петли в свободном состоянии не более 20 см, в растянутом не более 40 см, допускает обработку любыми дезсредствами, срок годности не менее 5 лет, количество в упаковке/коробке – 50/600 шт. | шт. | 6
6 | Спринцовка | Спринцовка пластизольная № 9 тип Б с мягким наконечником 100мл | шт. | 4
7 | Цитощетка | Зонд урогенитальный "цитощетка" (уп 1000шт) | шт. | 500
8 | Катетер Нелатона мужской | Катетер Нелатона стандартный длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет, упакован в развернутом виде. Размер №14. | шт. | 300
9 | Набор гинекологический Юнона 2 | Набор гинекологический (пеленка 40х60 фибрелла подкладная, перчатки смотровые латексные, зеркало по Куско прозрачное с винтовым фиксатором, шпатель Эйра размер 204х16мм из нетоксичного полистерола), стерильный для однократного применения, срок годности 3 года. Количество штук в упаковке - 50шт. Индивидуальная упаковка - формованный блистер. | уп. | 800
10 | Скарификатор-копье | Скарификатор с боковым копьем, стерильный, одноразовый, изготовлен из нержавеющей стали, количество штук в упаковке 2000, Медикон ЛТД или эквивалент | шт. | 3000
|  |  | ВСЕГО (руб): | 46625.7
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие

## Расх
Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок № 136-30/12 от 30.12.2010 г.
Техническое задание
на поставку медицинских расходных материалов
№ п/п | Торговое наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество
1 | салфетки спиртовые одн 30х65 №100 | Салфетка спиртовая для инъекций с изопропиловым спиртом, изготовлено из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, размер салфетки 65х30 мм, содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе 70%, количество пропитывающего состава в салфетке не менее 0,3 гр., количество в упаковке/коробке – 200/20000 шт., срок годности 5 лет | шт. | 12600
2 | бумажный мундштук | Мундштук картонный, однократного применения 28*65*1, уп.-120шт | шт. | 3360
3 | бумажный мундштук | Мундштук картонный, однократного применения 20*50*1, уп.-120шт | шт. | 2000
4 | тест полоски | тест-полоски на определение показателей холестерина и глюкозы, 25шт/уп | уп. | 60
5 | электроды для СХМ | Электрод 1014М для ЭКГ твердогельный, длительный мониторинг | шт. | 3000
6 | электроды биоадгезивные | Электрод одноразовый биоадгезивный для ЭКГ | шт. | 1000
7 | фильтры для спирографа Schiller | фильтры для спирографа Schiller, 100шт/уп | уп. | 3
8 | стеритест П 132/20 | СтериТест П-132 (1000 тестов) внутри упаковки | уп. | 10
9 | стериконт В 180/60 | Стериконт В-180 (1000 тестов) снаружи упаковки | уп. | 7
10 | дентальная пленка | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве изделия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. На коробках с пленкой должны иметься этикетки, с указанием типа пленки, изготовителя, условий применения и хранения. Формат 3х4. Чувствительность пленки 1,4. Средний градиент должен быть не менее 1,8 - 2,1. Плотность вуали должна быть не более 0,20. Количество металлического серебра 19,7 - 23,5гр. Количество оксида серебра 32 - 38 гр/м2. Пленка должна соответствовать международному стандарту ISO 3665; 1996. На каждом листе пленки должно присутствовать обозначение типа пленки и номера эмульсии и индикатора положения эмульсионного слоя. | Пачки по 150 листов | 18
11 | проявитель | проявитель для автоматической обработки рентгенологической пленки | уп. | 6
12 | закрепитель | закрепитель для автоматической обработки рентгенологической пленки | уп. | 6
13 | Бар-Випс | рентгеноконтрастное средство сульфат бария для ЖКТ, 240г/уп | уп. | 240
14 | Крафт бумага | Крафт-Бумага 106см*106см, 5кг/уп | рулон | 2
15 | Термобумага для ЭКГ | Бумага 210*300*150 для ЭКГ термо для аппарата Mac1200 | уп. | 100
16 | Термобумага для ЭКГ | Бумага 80*70*300 термо для аппарата Schiller AT-101 | уп. | 20
17 | мыло | жидкое с антибактериальным эффектом, 1 л. | флак | 43
|  |  | ВСЕГО (руб): | 362166.72
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие