## Инструменты
Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок № 135-30/12 от 30.12.2010 г.
Техническое задание
на поставку медицинских иструментов
№ п/п | Торговое наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество
1 | Устройство для ирригоскопии и промывания, одноразового применения | Выпуск вида – для взрослых. Конструкция устройства позволяет использовать его в составе модифицированного аппарата Боброва. Пластиковая соединительная трубка с пластмассовым наконечником для введения и пережимом. Длина – 1560 +/- 20 мм. Диаметр наконечника – 23,0 +/- 0,5 мм. Внутренняя поверхность чистая, стерильная. Перегибы, слипание трубок отсутствуют. Стерильно, нетоксично и апирогенно. Герметичная упаковка в стерильном полиэтиленовом пакете. Соответствие требованию ТУ 64-2-277-79. | шт. | 60
2 | Скальпель одноразового применения, стерильный | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах. Размер скальпеля соответствует размеру лезвия. Ручка скальпеля имеет нанесенные метки, позволяющие производить измерения в области операционного поля. Индивидуально упакованные скальпели упакованы в фольгу и ориентированы в одну сторону, уложены в транспортную тару. Стерильный. Применяемые материалы: - ручка – полистирол - лезвие – нержавеющая сталь Длина шкалы ручки – 6 см. Цена деления – 1 мм. Размер № 12. Срок годности не менее 5 лет. Количество штук в упаковке/коробке – 10/500 шт. Соответствует ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 21240-89, ГОСТ Р 50331-92. Соответствует ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт. | 190
3 | Скальпель с пластмассовой ручкой, одноразового применения, стерильный | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах. Размер скальпеля соответствует размеру лезвия. Ручка скальпеля имеет нанесенные метки, позволяющие производить измерения в области операционного поля. Индивидуально упакованные скальпели упакованы в фольгу и ориентированы в одну сторону, уложены в транспортную тару. Стерильный. Применяемые материалы: - ручка – полистирол - лезвие – нержавеющая сталь Длина шкалы ручки – 6 см. Цена деления – 1 мм. Размер № 22. Срок годности не менее 5 лет. Количество штук в упаковке/коробке – 10/500 шт. Соответствует ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 21240-89, ГОСТ Р 50331-92. Соответствует ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт. | 4200
4 | Шпатель, одноразового применения, стерильный | Шпатель терапевтический, стерильный, изготовлен из экологически чистой древесины, гладкая шлифованная поверхность и края, каждый шпатель поставляется в индивидуальной упаковке, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт. Размер 150 мм х 18 мм | уп. | 67
5 | Жгут для внутривенных манипуляций | Жгут венозный взрослый, нестерильный, изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты, длина ленты в свободном состоянии 45 см, в растянутом не более 95 см, ширина ленты 2,5 см, длина петли в свободном состоянии не более 20 см, в растянутом не более 40 см, допускает обработку любыми дезсредствами, срок годности не менее 5 лет, количество в упаковке/коробке – 50/600 шт. | шт. | 6
6 | Спринцовка | Спринцовка пластизольная № 9 тип Б с мягким наконечником 100мл | шт. | 4
7 | Цитощетка | Зонд урогенитальный "цитощетка" (уп 1000шт) | шт. | 500
8 | Катетер Нелатона мужской | Катетер Нелатона стандартный длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет, упакован в развернутом виде. Размер №14. | шт. | 300
9 | Набор гинекологический Юнона 2 | Набор гинекологический (пеленка 40х60 фибрелла подкладная, перчатки смотровые латексные, зеркало по Куско прозрачное с винтовым фиксатором, шпатель Эйра размер 204х16мм из нетоксичного полистерола), стерильный для однократного применения, срок годности 3 года. Количество штук в упаковке - 50шт. Индивидуальная упаковка - формованный блистер. | уп. | 800
10 | Скарификатор-копье | Скарификатор с боковым копьем, стерильный, одноразовый, изготовлен из нержавеющей стали, количество штук в упаковке 2000, Медикон ЛТД или эквивалент | шт. | 3000
|  |  | ВСЕГО (руб): | 46625.7
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие