## Расх
Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок № 136-30/12 от 30.12.2010 г.
Техническое задание
на поставку медицинских расходных материалов
№ п/п | Торговое наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество
1 | салфетки спиртовые одн 30х65 №100 | Салфетка спиртовая для инъекций с изопропиловым спиртом, изготовлено из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, размер салфетки 65х30 мм, содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе 70%, количество пропитывающего состава в салфетке не менее 0,3 гр., количество в упаковке/коробке – 200/20000 шт., срок годности 5 лет | шт. | 12600
2 | бумажный мундштук | Мундштук картонный, однократного применения 28*65*1, уп.-120шт | шт. | 3360
3 | бумажный мундштук | Мундштук картонный, однократного применения 20*50*1, уп.-120шт | шт. | 2000
4 | тест полоски | тест-полоски на определение показателей холестерина и глюкозы, 25шт/уп | уп. | 60
5 | электроды для СХМ | Электрод 1014М для ЭКГ твердогельный, длительный мониторинг | шт. | 3000
6 | электроды биоадгезивные | Электрод одноразовый биоадгезивный для ЭКГ | шт. | 1000
7 | фильтры для спирографа Schiller | фильтры для спирографа Schiller, 100шт/уп | уп. | 3
8 | стеритест П 132/20 | СтериТест П-132 (1000 тестов) внутри упаковки | уп. | 10
9 | стериконт В 180/60 | Стериконт В-180 (1000 тестов) снаружи упаковки | уп. | 7
10 | дентальная пленка | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве изделия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. На коробках с пленкой должны иметься этикетки, с указанием типа пленки, изготовителя, условий применения и хранения. Формат 3х4. Чувствительность пленки 1,4. Средний градиент должен быть не менее 1,8 - 2,1. Плотность вуали должна быть не более 0,20. Количество металлического серебра 19,7 - 23,5гр. Количество оксида серебра 32 - 38 гр/м2. Пленка должна соответствовать международному стандарту ISO 3665; 1996. На каждом листе пленки должно присутствовать обозначение типа пленки и номера эмульсии и индикатора положения эмульсионного слоя. | Пачки по 150 листов | 18
11 | проявитель | проявитель для автоматической обработки рентгенологической пленки | уп. | 6
12 | закрепитель | закрепитель для автоматической обработки рентгенологической пленки | уп. | 6
13 | Бар-Випс | рентгеноконтрастное средство сульфат бария для ЖКТ, 240г/уп | уп. | 240
14 | Крафт бумага | Крафт-Бумага 106см*106см, 5кг/уп | рулон | 2
15 | Термобумага для ЭКГ | Бумага 210*300*150 для ЭКГ термо для аппарата Mac1200 | уп. | 100
16 | Термобумага для ЭКГ | Бумага 80*70*300 термо для аппарата Schiller AT-101 | уп. | 20
17 | мыло | жидкое с антибактериальным эффектом, 1 л. | флак | 43
|  |  | ВСЕГО (руб): | 362166.72
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие