Приложение № 1

к извещению  о проведении

запроса котировок

№ 46 от 30.12. 2010г.

Требование

на выполнение работ по восстановлению каркасных конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми.

- Стоимость выполняемых работ: 499 751,79 руб.

- Срок выполняемых  работ: с 25 мая 2011 года  по 12 июня 2011 года

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  Площадь им. К. Маркса, Комсомольский проспект,  ул. Сибирская;

- Состав работ:

4.1 Монтаж шаров диаметром 2м, 1,5м, 1,1 м;

4.2 Посадка цветов в  посадочные контейнеры, их закрепление в объемную фигуру -шар;

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | шт. | 3 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,06 |
| 3 | Установка шара диаметром 2м | комплект | 2 |
| 4 | Установка шара диаметром 1,5 м | комплект | 1 |
| 5 | Установка шара диаметром 1,1м | комплект | 2 |
| 6 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 60 см (Подготовка основания под конструкции) | м2 | 24,25 |
| 7 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 8 |
| 8 | Посадка цветников из однолетних растений (густота посадки 32 шт/м2, посадка цветов в основание конструкции) | м2 | 32,25 |
| 9 | Посадка цветов в посадочные контейнеры с обертыванием корневого кома водопоглощающей тканью | шт. | 2450 |
| 10 | Установка посадочных контейнеров в конструкцию | шт. | 2450 |

- Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип конструкции – шар диаметром 2м, 1,5 м, 1,1м

- Цвет – черный, материал – полипропилен или «эквивиалент»;

- Конструкции должны отвечать следующим требованиям: быть ударопрочными и устойчивыми к деформации; устойчивыми к воздействию средств защиты растений;

- Комплект конструкции должен состоять из шара, состоящего из раздельных частей, прочно соединяющихся между собой винтами, посадочных контейнеров (800 шт. -  для шара диаметром 2м, 450 шт. – для шара диаметром 1,5м, 200 шт. - для шара диаметром 1,1м), системы полива (Рис. 1-3)

Рис. 1 Посадочные контейнеры

(D-10 см *H-10 см)

Рис.2 Конструкция шар	             Рис.3 Система полива

- Ось шара должна быть забетонирована на глубину 0,4м, под шар готовится основание из насыпного растительного грунта толщиной 60 см, основание засаживается цветами, конечный результат представлен на рис.4;

Рис. 4 Цветочная композиция

- Посадка в посадочные контейнеры должна производиться с использованием ткани с высоким водопоглощающим свойством

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

- Требования к качеству цветочной рассады:

1. В посадочные контейнеры высаживается рассада, выращенная контейнере, рассадной кассете в период бутонизации и цветения, в основание высаживается стандартный посадочный материал с закрытой корневой системой в период бутонизации.

2. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком 1.1 места установки конструкции

1.2 типа конструкции, посадочных контейнеров, поливочной системы

1.3 эскизов цветочной конструкции (рисунок цветника основания и шара)

1.4 ассортимента, сорта, колера цветов

1.5 предоставления удостоверения качественного состояния конструкции, посадочного материала;

1.6.предоставления разрешения на производство земляных работ в установленном порядке;

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивиалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент».

- Посадку производить в соответствии с агротехническими требованиями: соблюдены календарные сроки, нормы расхода посадочного материала на единицу площади, схема его размещения, глубина заделки в почву. Произвести полив, норма полива – не менее 10 л/кв. м

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов.

- Гарантийный срок на выполненные  работы составляет 36 месяцев со дня приемки работ.