## ТЕПЛО (проверено.3дек10г)
Приложение №1
к техническому заданию по лоту №1
Перечень объектов
Тепловые сети, входящие в состав имущества муниципальной казны г. Перми
N п/п | Наименование, адрес объекта | Характеристики | Протяжен.в канале т/трассы, м | !
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Дзержинский район | Итого: | 5617.01
1 | Костычева,37 сети тепловые ЦТП (УМРЭП "Закама" | 2д250 | 285
2 | 9-го Января, 9,Алтайская трасса тепловая к ж/д 9.Января,9,Алтайская,4, Заводская,6 | 2д100 | 417.35
3 | Дзержинского,27а тепловые сети | 2д100 | 70.8
4 | Докучаева, 44 теплосеть | 2д100 | 72.01
5 | Каслинский пер,18 теплотрасса | 2д100 | 77.5
6 | Строителей, 12 ГГ1Г2 И07Т сети теплотрасы | 2д100 | 245
7 | Куфонина, 11 сети теплотрассы подвала | 2д100 | 50
8 | Парковый пр. 3 теплотрасса ввод на ЦТП до ж/д 35,50м | 2д100 | 35.5
9 | Парковый пр. 5 теплотрасса | 2д100 | 78.65
10 | Парковый пр. 5/1 теплотрасса | 2д150 | 3
11 | Парковый пр., 31/1 сети тепловые | 2д150 | 50
12 | Парковый пр., 43 сети тепловые подп. | 2д150 | 38
13 | Переселенческая,101 теплотрасса | 2д150 | 117.5
14 | Подлесная, 6 теплосеть от ТК-872а до ТК-2 (1995г) | 2д150 | 145.85
15 | Подлесная, 7 тепловые сети по каналу | 2д150 | 33.5
16 | Подлесная,23/3 тепловые сети | 2д150 | 42.3
17 | Малкова, 24 от ТК51-13 до ТК51-13-1 тепловая сеть | 2д150 | 45.65
24 | Кирова,195 теплотрасса | 2д150 | 240
25 | Петропавловская (Коммунистическая), 60а к 64 И07Т сеть тепловая от ЦТП к ж/д (Коммун), 60а к 64 | 2д150 | 28.65
26 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП к ж/д от ТК-5 до ТК-7 | 2д150 | 97.7
27 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП к ж/д от ТК-5 до ТК-7 | 2д150 | 32.76
28 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП к ж/д от т.Я до т.О | 2д150 | 40.34
29 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП до ТК-1 | 2д150 | 84.2
30 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ЦТП до т.А | 2д100 | 52.94
31 | Петропавловская, 60а сеть тепловая от ТК сущ. до ТК-583-1 | 2д100 | 71.65
32 | Петропавловская, 60а сеть тепловая | 2д100 | 1174.14
33 | Петропавловская, 88 сеть тепловая от ЦТП к ж/д | 2д100 | 48.15
34 | Петропавловская, 109-111 теплотрасса | 2д100 | 166.1
35 | Крисанова теплотрасса | 2д100 | 84
36 | Крисанова теплотрасса | 2д100 | 107.6
37 | Крисанова теплотрасса | 2д100 | 211.4
38 | Крисанова,13а теплотрасса до Коммунистической | 2д100 | 289
39 | Крисанова,39а теплотрасса до детсада №328 | 2д100 | 118
40 | Ленина, 73а(гимназия) тепловая сеть | 2д100 | 96.1
41 | Ленина, 87 теплосеть от ЦТП к ж/д от т.А до ЦТП | 2д100 | 154.88
42 | Ленина, 87 теплосеть от ЦТП к ж/д от т.Б до т.А | 2д100 | 7.2
43 | Ленина, 94,96,98,100 теплосеть | 2д100 | 80.5
44 | Ленина, 100 теплосеть | 2д100 | 71.2
45 | Луначарского,131 от ТК-576-1-1 тепловая сеть | 2д100 | 80
46 | Орджоникидзе,171 теплотрасса | 2д100 | 86
47 | Плеханова, 62 И07Т тепловые сети к общежитию наружные | 2д100 | 80
48 | Плеханова, 67 тепловые сети | 2д100 | 32
49 | Мильчакова, 27 трасса тепловая | 2д100 | 99.95
50 | Мильчакова, 34 трасса тепловая | 2д100 | 37.2
51 | Овчинникова, 21 теплосеть | 2д100 | 46.94
52 | Челюскинцев, 4а теплосети | 2д100 | 30.8
54 | Связистов,11 сети теплотрассы | 2д100 | 60
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Индустриальный район | Итого: | 5203.02
1 | тепловые сети д159 ввод в ЦТП | 2д100 | 66.2
3 | Баумана, 25б теплосеть | 2д100 | 156.41
4 | Беляева теплотрасса от ЦТП до ТК-3 и ТК-4 | 2д100 | 1009.8
5 | Карпинского, 1,3,5 л.Ст сети тепловые из 12 участков снято 2005 | 2д100 | 375.91
6 | Карпинского, 3 теплотрасса | 2д100 | 244.85
7 | Карпинского, 5 теплотрасса | 2д100 | 189.83
8 | Карпинского, 12 сеть тепловая | 2д100 | 86
9 | Карпинского, 84 лит.Ст сети тепловые | 2д100 | 62
10 | Карпинского, 96,98,100,100а, Рязанская,3,5,7,9,11 лит.Ст сети тепловые | 2д100 | 662.08
11 | Качалова, 47 теплотрасса | 2д100 | 10
12 | Льва Толстого,12 теплотрасса от ТК 518-10а-1 до шк.140 | 2д100 | 94.2
13 | Мира, 14а И07 сеть тепловая к зданию д/с | 2д100 | 102
14 | Мира, 85 теплосеть д50 | 2д50 | 12.9
15 | Нефтяников, Мира, Одоевского теплосеть | 2д80 | 87.2
| Норильская, 13/1 от УТ-4 до стены дома (в канале теплотрассы) | 2д80 | 50
16 | Подводников, 11 лит.Ст сети тепловые | 2д80 | 98.5
17 | Сивкова, 5а лит.Ст сети тепловые | 2д80 | 25.78
18 | Сивкова, 13 теплотрасса от ж/д до ж/д Карпинского,46 | 2д50 | 35
19 | Советской Армии,95,96,97,99 сети теплотрассы | 2д100 | 254.93
20 | Стахановская теплосеть | 2д100 | 147
21 | Стахановская теплосеть | 2д100 | 196
22 | Стахановская, 13 | 2д100 | 50
23 | Стахановская, 51а (д/с №196) теплосеть | 2д100 | 164.26
24 | Чердынская, 15 тепловая сеть (лит.Ст) | 2д100 | 115.6
25 | Чердынская, 21,23 | 2д100 | 50
26 | Чердынская, 18а,19,25,28а от ЦТП-44 (в т.ч. участки транзитные, подземные, в канале теплотрассы) | 2д150 | 50
27 | Шоссе Космонавтов, 173б тепловая сеть | 2д100 | 24.2
27 | Шоссе Космонавтов, 173б тепловая сет | 2д100 | 44.5
28 | Шоссе Космонавтов,217,215,213; Мира,136 тепловая сеть | 2д100 | 209.17
29 | Энергетиков, 50 сети теплотрассы | 2д100 | 528.7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Кировский район |  | Итого: | 10897.49
1 | Кировский р., И07 трасса тепловая | 2д100 | 61
2 | Стройгородок теплосеть | 2д100 | 50
4 | Автозаводская тепловая сеть по ул Автозаводская | 2д100 | 43
5 | Автозаводская, 25 тепловая сеть | 2д100 | 70.5
6 | Автозаводская, 27 водопровод в канале теплотрассы от ТКсущ. до ж/дома | 2д100 | 50
6 | Магистральная, 26 теплотрасса от ж/д по ул.Автозаводская,41 до ж/д по ул.Магистральная,26 | 2д100 | 49
7 | Автозаводская, 47(дет.сад№386) тепловые сети | 2д100 | 30.62
8 | Автозаводская, 82 тепловая сеть | 2д100 | 709.85
9 | Адм.Макарова, 20/2 теплотрасса | 2д100 | 42.4
10 | Адмирала Ушакова, 55 И07Т сети тепловые | 2д100 | 97.4
11 | Богдана Хмельницкого, теплосеть | 2д100 | 20
12 | Богдана Хмельницкого, теплосеть | 2д100 | 1004
13 | Буксирная, 8 теплотрасса по ул.Буксирная от ТК-9-3-7-9 до ТСЖ "Буксирная,8" | 2д100 | 45
14 | Волгодонская, 9 теплотрасса | 2д100 | 10
15 | Волгодонская, 18 теплотрасса | 2д100 | 50
16 | Волгодонская, 22(дет.сад №409) И07 трасса тепловая | 2д100 | 110
17 | Волгодонская, 22(дет.сад №409) | 2д100 | 50
18 | Волгодонская водопровод в канале теплотрассы между домами Волгодонская,24,24а(ТСЖ) | 2д100 | 50
19 | Воронежская, 17а теплотрасса от ЦТП-28 до дома | 2д100 | 35.7
20 | Ген.Панфилова,6/1 тепловая трасса | 2д100 | 16.9
21 | Гальперина теплосеть по улице до квартала 3002 | 2д100 | 885
22 | Гальперина тепловая сеть | 2д100 | 852
23 | Гальперина тепловая сеть | 2д100 | 532.7
24 | Гальперина тепловая сеть | 2д100 | 855
25 | Гальперина,14 тепловая сеть | 2д100 | 9.18
26 | Закамская, 2в теплосеть | 2д100 | 115
27 | Закамская, 3/2 И07 сети теплоснабжения | 2д100 | 160
28 | Закамская, 3/2 И07 сети теплоснабжения | 2д100 | 100
29 | Закамская, 27 тепловые сети | 2д100 | 101
30 | Калинина, 21 теплотрасса | 2д100 | 98
31 | Калинина, 29 | 2д150 | 150
32 | Кировоградская, 71 И07 сети тепловые к ЦТП | 2д150 | 289
33 | Кировоградская, 71 ЦТП И07 сети теплоснабжения | 2д150 | 254
34 | Ласьвинская, 18 И07 сеть тепловая 3012 | 2д150 | 74
35 | Ласьвинская, 68 теплотрасса | 2д150 | 70.9
36 | Липатова, 10 | 2д150 | 50
37 | Лужская,11 сети теплоснабжения | 2д150 | 50
38 | Магистральная, 5 теплотрасса | 2д150 | 47.3
39 | Магистральная, 38 теплотрасса | 2д150 | 110
40 | М.Рыбалко тепловая сеть | 2д150 | 394
41 | М.Рыбалко тепловая сеть ЦТП-4 | 2д100 | 50
42 | М.Рыбалко, 2а тепловая сеть | 2д100 | 245.31
43 | Маршала Рыбалко, 7а водопровод в канале теплотрассы от ж/д М.Рыбалко,5а | 2д50 | 50
44 | М.Рыбалко, 29а(детсад №324) тепловые сети | 2д150 | 38.62
45 | М.Рыбалко, 32 тепловая сеть | 2д150 | 87.2
46 | М.Рыбалко, 47 тепловая сеть | 2д150 | 13.1
47 | М.Рыбалко, 95а(дет.сад№155) тепловые сети | 2д150 | 0.49
48 | М.Рыбалко, 97 тепловая сеть | 2д150 | 109.9
49 | Маршала Рыбалко,103б водопровод в канале теплотрассы от ж/д М.Рыбалко,107в | 2д150 | 50
50 | Охотников,34 (дет.сад№366) теплосеть | 2д150 | 119.57
51 | Светлогорская, 18 теплоснабжение | 2д150 | 180.56
52 | Судозаводская, 8 водопровод в канале теплотрассы от ж/д Судозаводская,14 | 2д150 | 50
53 | Сысольская, 9а(дет.сад №318) тепловые сети | 2д150 | 89
54 | Сысольская, 15/2 тепловые сети | 2д150 | 56.5
55 | Сысольская, 15/2 тепловые сети | 2д150 | 45
56 | Танцорова, 45 | 2д150 | 50
57 | Фадеева, 7 теплотрасса | 2д150 | 100.7
58 | Федосеева/И07 теплосеть до ЦТП-12 | 2д150 | 828
59 | Федосеева, 12 теплотрасса | 2д150 | 18.03
60 | Химградская, 19 (дет.сад №111) теплотрасса | 2д150 | 62.46
61 | Чистопольская,20(дет.сад №281) сеть горячего водоснабжения от ТК-1(сущ) по ул.Чистопольская,20 до зд. подземной прокладки | 2д150 | 50
62 | Чистопольская, 31 теплосеть | 2д100 | 294.6
63 | Ямпольская, 16(МУК №6) теплотрасса | 2д100 | 480
64 | п.Ласьва "Чайка" теплотрасса (Краснокамский р-н) | 2д100 | 36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Ленинский район |  | Итого: | 2042.74
1 | А.Матросова, 11а теплосеть | 2д80 | 47.7
2 | Большевистская, 70 теплосеть к ж/д | 2д80 | 48.75
4 | Г.Звезда, 5 теплосеть | 2д80 | 37.07
5 | Кирова, 14 теплосеть | 2д80 | 87
6 | Кирова, 37 теплосеть | 2д50 | 27.5
7 | Кирова, 52-54 теплосеть | 2д50 | 46
8 | Кирова, 82в теплосеть | 2д50 | 20.5
9 | Луначарского, 32а теплотрасса | 2д100 | 31.41
10 | Луначарского, 34 теплотрасса | 2д100 | 60.8
11 | Луначарского, 35 теплотрасса | 2д100 | 82.32
12 | Луначарского, 74 И07Т тепловая трасса к жд | 2д100 | 31.65
13 | Окулова теплотрасса | 2д100 | 120
14 | Окулова, 7 тепловая трасса | 2д100 | 342.97
16 | Окулова, 73а И07 сеть теплотрассы | 2д100 | 200
17 | Петропавловская, 26а теплосеть 19,30м | 2д100 | 19.3
18 | Петропавловская, 29 теплосеть | 2д50 | 8
19 | Петропавловская, 30 теплосеть | 2д150 | 50.35
20 | Петропавловская, 30а теплосеть | 2д150 | 17.15
21 | Петропавловская, 31 теплосеть | 2д150 | 9.5
22 | Коммунистическая, 37 тепловая трасса | 2д150 | 30
23 | Петропавловская, 39 теплосеть | 2д150 | 65
24 | Попова, от 9 до 7 тепловая трасса до здания Попова,7до зд.лицея №2 | 2д150 | 96.17
25 | Попова,18 тепловая трасса | 2д150 | 79.85
26 | Пушкина, 16 теплосеть | 2д200 | 50
27 | Пушкина,112 теплосеть | 2д150 | 148.56
28 | Сибирская, 14 сети тепловые | 2д150 | 89.41
29 | Сибирская, 29 теплосеть | 2д150 | 11.5
30 | Советская, 43 теплосеть 2д57 наружная | 2д150 | 32
31 | Советская, 96 теплосеть от ТК-585-10 до здания Лицея №2 | 2д150 | 100.48
32 | Советская, 96 теплосеть | 2д150 | 51.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Мотовилихинский район |  | Итого: | 1593.93
1 | Бульвар Гагарина, 93/3 теплотрасса | 2д100 | 126.34
2 | Смирнова, 2 теплотрасса | 2д100 | 15
3 | Студенческая, 23 теплотрасса | 2д100 | 14.9
4 | Уральская,113 сети теплотрассы от ТК-1 до ж.д. | 2д100 | 51.8
5 | сети теплотрассы от ул.Уральской,113а до ТК-3 | 2д100 | 51.8
6 | Циолковского, 17/И07 сети ГВС от ТК-1сущ. До ж/д | 2д100 | 51.8
7 | Юрша, 82 теплосеть | 2д100 | 51.8
9 | Юрша, 98 теплосеть | 2д100 | 51.8
10 | Металлистов/Инженерная,8 теплосеть | 2д100 | 226.49
11 | Невская, 16а сети теплоснабжения и ГВС | 2д100 | 32
12 | Невская, 18 сети теплоснабжения и ГВС | 2д100 | 32
13 | Невская, 20 теплотрасса | 2д100 | 32
14 | Невская, 22 теплотрасса | 2д100 | 32
15 | И.Франко,43(проф.лицей №3 им.Непряхина) теплотрасса 1972г | 2д100 | 83.45
16 | 4-я Запрудская, 29 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 11.38
17 | 4-я Запрудская, 31 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 11.03
18 | Гарцовская, 46 теплотрасса | 2д100 | 67.5
19 | Гарцовская,50 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 26.83
20 | Гарцовская,52 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 12.68
21 | Гарцовская,54 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 9.55
22 | Гарцовская,58 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 48.36
23 | Гарцовская,68 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 9.75
24 | Колыбалова,14 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 37.07
25 | Колыбалова,16 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 12.45
26 | Колыбалова,20 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 11.95
27 | Колыбалова,22 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 25.06
28 | Колыбалова,24 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 11.98
29 | Колыбалова,26 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 35.88
30 | Колыбалова,28 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 28.43
31 | Колыбалова,30 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 12.8
32 | Лядовская, 87 Сеть теплоснабжения | 2д100 | 43.6
33 | Лядовская, 89 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 11.33
34 | Лядовская, 91 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 12.98
35 | Лядовская, 93 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 10.82
36 | Лядовская, 95 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 30
38 | Лядовская, 97 теплотрасса | 2д100 | 12.5
39 | Лядовская,103 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д100 | 24.74
40 | Лядовская,105 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 14.2
41 | Лядовская,107 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 9.57
42 | Лядовская,109 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 7.36
43 | Лядовская,111 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 13.39
44 | Лядовская,113 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 33.04
45 | Лядовская,115 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 30
46 | Лядовская,117 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 30
47 | Лядовская,119 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 48
48 | Лядовская,121 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 3.52
49 | Лядовская,123 Сеть теплоснабжения (лит.Ст) | 2д150 | 33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Орджоникидзевский район |  | Итого: | 9388.77
1 | Веденеева, 54 дворец культуры сети теплотрассы | 2д100 | 47.9
2 | Веденеева, 15 | 2д100 | 35
3 | Веденеева, 55 теплотрасса | 2д100 | 10
4 | Газонная, 21 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 35
5 | Граничная,9 теплосеть | 2д100 | 82
6 | Зюкайская, 3 теплотрасса | 2д100 | 30
7 | Косякова, 8 | 2д100 | 30
8 | Косякова, 15 Ст теплосеть | 2д100 | 20
9 | Косякова, 74 лит.Ст теплосеть | 2д100 | 165
10 | Косякова, 76 лит.Ст теплосеть | 2д100 | 76
11 | Кронита, 6а теплотрасса | 2д100 | 67.37
12 | Кронита, 13 теплотрасса | 2д100 | 25
13 | Кронита, 15 теплотрасса | 2д100 | 70
14 | Кронита, 23 от ТК-123 до ТК-120 у поликлиники сети теплотрассы | 2д100 | 138.5
15 | Лаврова, 14/1 теплотрасса | 2д100 | 46
18 | Лаврова, 14/2 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 54
19 | Лаврова, 14/3 лит.Ст1 | 2д100 | 54
21 | Лаврова, 14/4 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 30
22 | Лаврова, 16/1 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 46
24 | Лаврова, 16/3 лит.Ст1 | 2д100 | 30
27 | Лаврова, 18/1 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 62
29 | Лаврова, 18/2 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 46
30 | Лаврова, 18/3 лит.Ст1 | 2д100 | 46
32 | Лаврова, 18/4 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 46
33 | Лаврова, 18/5 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 46
35 | Серафимовича, 12 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 25
36 | Кавказская, 8 теплосеть от котельной ТЭЦ-20 до ж/д | 2д100 | 2019
37 | Менжинского, 54 теплотрасса | 2д100 | 485
38 | Краснослудская, 17 | 2д100 | 58
39 | А.Щербакова, 45 теплотрасса | 2д100 | 5
40 | Белозерская, 4 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 58
41 | Белозерская, 6 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 53
42 | Белозерская, 6а лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 65
43 | Героя Васькина,11 лит.С теплотрасса | 2д100 | 80
44 | Домостроительная, 4 лит. Теплотрасса | 2д100 | 111
45 | Домостроительная, 6 лит. Теплотрасса | 2д100 | 19
47 | Щитовая, 9 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 60
48 | Щитовая, 11 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 8
49 | Генерала Доватора, 26 теплотрасса | 2д100 | 25
50 | Генерала Черняховского, 53/1 от тА до т.В | 2д100 | 50
51 | Генерала Черняховского, 53/2 от тА до т.В | 2д100 | 50
52 | Генерала Черняховского, 53/3 от тА до т.В | 2д100 | 50
53 | Генерала Черняховского, 55 от тА до т.В | 2д100 | 50
55 | Генерала Черняховского, 86 | 2д100 | 50
56 | Генерала Черняховского, 88 | 2д100 | 50
57 | Генерала Черняховского, 90 | 2д100 | 50
58 | Генерала Черняховского, 92 | 2д100 | 50
59 | Молдавская, 4/1 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 2
60 | Молдавская, 4/2 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 46
61 | Молдавская, 4/4 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 30
62 | Молдавская, 4/5 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 46
63 | Молдавская, 6а лит.Ст1 теплотрасса | 2д100 | 46
64 | Молдавская, 10 лит.Ст1 | 2д100 | 50
65 | Молдавская, 12 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 20
67 | Молдавская, 14 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 167
68 | Молдавская, 18 лит.Ст1 | 2д100 | 50
69 | Уссурийская,13 лит Ст1 | 2д100 | 50
| Уссурийская, 17 | 2д100 | 50
71 | Уссурийская,19а теплотрасса | 2д100 | 37
72 | Павловский 1-й проезд, 3 | 2д100 | 1018
73 | А.Пархоменко, 1 теплотрасса Тепловая трасса от ТК-1 до дома № 12 по ул.А.Пархоменко (лит.СТ) | 2д100 | 64
74 | Еловский 1-й пер.,22(2) теплотрасса | 2д100 | 25
76 | Барнаульская, 9а теплотрасса | 2д100 | 25
78 | Вильямса, 16 лит.Ст1 | 2д100 | 50
79 | Вильямса, 45а лит.Ст1 | 2д100 | 50
80 | Вильямса, 45б лит.Ст1 | 2д100 | 50
81 | Вильямса, 45в лит.Ст1 | 2д80 | 50
82 | Воркутинская, 84 лит.Ст теплотрасса | 2д80 | 38
83 | Гайвинская, 60 | 2д80 | 50
84 | Гайвинская, 62 теплотрасса | 2д80 | 35
85 | Гайвинская, 62а теплотрасса | 2д80 | 35
86 | Гремячий лог, 1 теплотрасса 80,00м | 2д80 | 80
87 | Дубровский 1-й пер., 6 теплотрасса | 2д80 | 50
89 | Дубровский 1-й пер., 8 теплосеть от стены здания до насосной | 2д80 | 27
90 | Кабельщиков, 99 теплотрасса | 2д80 | 40
91 | Кабельщиков,101 теплотрасса | 2д80 | 50
93 | Карбышева, 74 теплотрасса | 2д80 | 8
95 | Карбышева, 76/1 теплотрасса | 2д80 | 65
98 | Карбышева, 76/2 теплотрасса | 2д80 | 30
99 | Лобвинская, 9 литСт1 | 2д80 | 50
100 | Лобвинская, 11 литСт1 | 2д80 | 50
101 | Маршала Толбухина, 2/4 | 2д80 | 50
102 | Маршала Толбухина, 2/5 | 2д100 | 50
104 | Маршала Толбухина, 11 литС теплотрасса | 2д100 | 4
105 | Мелитопольская, 24 лит.С теплотрасса | 2д100 | 50
107 | Писарева, 11 Ст1 | 2д100 | 50
108 | Писарева, 30 теплотрасса | 2д100 | 40
109 | Писарева, 45 Ст1 | 2д100 | 50
110 | Репина, 2а лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 85
111 | Репина, 2б лит.Ст1 теплотрасса | 2д100 | 25
112 | Репина, 4 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 15
113 | Репина, 72 лит.Ст теплотрасса | 2д100 | 153
114 | Репина, 27 лит.Ст теплотрасса | 2д80 | 120
116 | Янаульская, 6 лит.Ст теплосеть | 2д80 | 30
118 | Янаульская, 10-8 теплосеть | 2д80 | 76
119 | Янаульская, 10 И07 сети тепловые транзит | 2д80 | 150
120 | Янаульская, 22 | 2д80 | 50
122 | Янаульская, 22а лит.Ст теплосеть | 2д80 | 5
124 | Янаульская, 24 лит.Ст теплосеть | 2д80 | 84
126 | Янаульская, 24а лит.Ст теплосеть | 2д80 | 44
127 | Янаульская, 27 лит.Ст теплосеть | 2д80 | 20
129 | Янаульская, 28 (лит.Св) теплотрассы | 2д80 | 100
132 | Янаульская, 30 лит.Ст теплосеть | 2д100 | 137
133 | Социалистический поселок, 17 МОУ ДОД "Звездный" теплосеть | 2д100 | 100
134 | Радистов, литСт теплотрасса | 2д100 | 558
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Свердловский район |  | Итого: | 17405.87
1 | теплотрасса ТК-1 ЦТП п/проходной д159 | 2д100 | 340
2 | Балхашская,224 теплосеть | 2д100 | 49.28
3 | Братская, 2 теплотрасса | 2д100 | 250.95
4 | Братская,171а Сахалинская, 3 теплотрасса | 2д100 | 96.12
5 | Братская,175 до 171 теплотрасса | 2д100 | 154.74
6 | Братская,175 теплотрасса | 2д100 | 159.13
7 | Самаркандская,102 теплосеть | 2д100 | 133.9
8 | 1-я Полевая, 4 теплосеть | 2д100 | 50
9 | пос.Голый Мыс | 2д100 | 2475.56
10 | Глеба Успенского, 16 теплосеть | 2д100 | 14
11 | Елькина теплотрасса от ТК-171-3 до ЦТП | 2д100 | 181.5
12 | Елькина, 10а теплосеть | 2д100 | 30
| Камчатовская, 5 теплотрасса | 2д100 | 54
12 | Камчатовская,22а сети тепловые | 2д100 | 10.65
13 | Комсомольский проспект, 44 сети тепловые от ТК-47-3 до ж/д | 2д100 | 122.06
14 | Комсомольский проспект, 47 сети тепловые | 2д100 | 94.15
15 | Комсомольский проспект, 52 сети тепловые | 2д100 | 14.28
16 | Комсомольский проспект, 56 тепловая сеть от ТК-35-3 до ТК-35-3-2 | 2д100 | 40.43
17 | Комсомольский проспект, 63 сети тепловые | 2д100 | 115.85
19 | Газеты Звезда, 58а теплосеть | 2д100 | 100
18 | Г.Звезда,67 сети теплотрассы от Красноармейская 1-я, 41 до Г.Зв,67 | 2д100 | 46.21
19 | Красноармейская 1-я, 21 теплотрасса | 2д100 | 79.9
20 | Клары Цеткин, 13 теплосеть | 2д100 | 73.1
22 | Коминтерна, 28 теплосеть | 2д100 | 57.49
25 | Краснова, 4а теплосеть | 2д100 | 15
26 | Краснова, 4б теплосеть | 2д100 | 20
23 | Комсомольский пр/Краснова, 4 теплосеть | 2д100 | 193.49
24 | Краснофлотская, 17,19 теплотрасса | 2д100 | 40.73
29 | Куйбышева, 58а теплосеть | 2д100 | 50
30 | Куйбышева, 60 теплосеть | 2д100 | 105
25 | Куйбышева, 64 лит.Ст сети тепловые | 2д100 | 22.25
32 | Куйбышева, 74 И07 сети теплоснабжения | 2д100 | 30
28 | Куйбышева, 95 теплосеть | 2д100 | 300
29 | Луначарского, 3 теплотрасса, от ЦТП-4 ч/з ТК-1, ТК-2 | 2д100 | 83.1
31 | Малышева, 3-6г теплотрасса | 2д100 | 27.73
32 | Механошина, 27 сети тепловые | 2д100 | 59.11
33 | Народовольческая, 3,3а сети тепловые | 2д100 | 218.78
34 | Народовольческая, 23- 33 сети тепловые | 2д100 | 42.25
35 | Нечаева, 5,7,11 теплосеть | 2д100 | 95.59
36 | Островского, 74 сети тепловые | 2д100 | 62.85
37 | Островского, 76 сети тепловые | 2д100 | 58.72
| Островского, 76а сети тепловые | 2д100 | 58.72
38 | Островского, 82/Чернышевского,5 теплотрасса | 2д100 | 151.46
39 | Островского,107 сети теплоснабжения | 2д100 | 28.51
40 | Пионерская,15 сети тепловые | 2д100 | 124.81
41 | Пушкина,26 до Горького,54 сети тепловые | 2д100 | 51.38
42 | Революции, 58а сети тепловые 16,85м | 2д100 | 16.85
43 | Серединная, 3 теплотрасса | 2д100 | 65.4
51 | Тимирязева,11 теплосеть | 2д100 | 50
52 | Тимирязева,15 теплосеть | 2д100 | 43
44 | сети тепловые от Тимирязева,15 до Горького,72 | 2д100 | 59.79
45 | Тимирязева,25 сети тепловые от ТК-355-04 до ж/д Тимирязева,25 | 2д100 | 49.39
46 | Фонтанная, 8а сети тепловые | 2д100 | 49.72
57 | Героев Хасана / Коминтерна, 2 (Г.Хасана, 20,24,24а,26 Коминтерна,3,5,5а) И07 сети тепловые к зданиям больницы N7 | 2д100 | 258.39
58 | Героев Хасана, 11 теплосеть | 2д80 | 70
47 | Героев Хасана, 73 теплосеть к ж/д | 2д80 | 81.35
48 | Героев Хасана, 91 общеж. сети тепловые | 2д80 | 95
49 | Героев Хасана, 95 сети тепловые | 2д80 | 80.3
50 | Героев Хасана, 95 теплотрасса | 2д80 | 100
51 | Героев Хасана, 97 теплотрасса | 2д80 | 100
52 | Загарьинская, 3 по Краснопол.36 сети тепловые | 2д50 | 18
53 | Загарьинская, 9а(лит.Св) | 2д100 | 50
54 | Загарьинская, 9б(лит.Св) | 2д100 | 50
55 | Козьмы Минина, 1а теплотрасса | 2д100 | 45.93
56 | Козьмы Минина, 5 теплотрасса | 2д100 | 50
57 | тепловая трасса от ТК-1 до ж/д по ул Коломенская,4 | 2д100 | 15.38
58 | Коломенская, 4 лит.1 тепловая трасса от ТК-2 до ТК-1 | 2д100 | 42
59 | Коломенская, 5 водопровод в канале т/трассы d 150 | 2д150 | 100
60 | Коломенская, 7 трасса тепловая | 2д80 | 100
61 | Коломенская, 11трасса тепловая | 2д80 | 100
62 | Коломенская, 13 трасса тепловая | 2д80 | 100
63 | Коломенская, 15 трасса тепловая | 2д80 | 100
64 | Коломенская, 17 трасса тепловая | 2д80 | 100
65 | Коломенская, 19 трасса тепловая | 2д80 | 100
66 | Коломенская, 32 трасса тепловая | 2д100 | 100
67 | Коломенская, 51 трасса тепловая | 2д80 | 100
68 | Кустовая, 7а трасса тепловая | 2д100 | 108.6
69 | Нейвинская, 1, лит.3 сети теплотрассы от ТК до ж.дома | 2д100 | 74.3
70 | Нейвинская, 10а теплотрасса | 2д100 | 50
71 | Нейвинская, 11теплотрасса | 2д80 | 50
72 | Нейвинская, 12 теплотрасса | 2д100 | 50
73 | Полазненская, 67- 69, 71-73 теплотрасса | 2д100 | 50
74 | Пихтовая, 40а теплотрасса | 2д150 | 48
75 | Пихтовая, 42 теплотрасса | 2д100 | 50
76 | Хлебозаводская, 16а теплотрасса | 2д100 | 386.55
77 | Ак.Курчатова, 1 теплосеть | 2д100 | 66
78 | Ак.Курчатова, 1б теплосеть | 2д100 | 102.2
79 | Ак.Курчатова, 2 теплосеть | 2д100 | 18
80 | Ак.Курчатова, 3 теплосеть | 2д100 | 113
81 | Ак.Курчатова, 4 теплосеть | 2д100 | 33
82 | Ак.Курчатова, 4а теплосеть | 2д100 | 40
83 | Ак.Курчатова, 4б теплосеть | 2д100 | 12
84 | Ак.Курчатова, 5 теплосеть | 2д100 | 284
85 | Ак.Курчатова, 6 теплосеть | 2д100 | 40
86 | Ак.Курчатова, 7 теплосеть | 2д100 | 88
87 | Ак.Курчатова, 9 теплосеть | 2д100 | 112
88 | Анвара Гатауллина, 18 сети тепловые | 2д100 | 63.9
89 | Анвара Гатауллина, 27 сети тепловые | 2д100 | 54
90 | Анвара Гатауллина, 28 сети тепловые | 2д100 | 45.5
91 | Анвара Гатауллина, 28а сети тепловые | 2д100 | 10.36
92 | Анвара Гатауллина, 36 сети тепловые | 2д100 | 30.3
93 | Брестская,13 сети тепловые | 2д100 | 30.52
94 | Брестская,14 сети тепловые | 2д100 | 78.95
95 | Брестская,15 сети тепловые | 2д100 | 24.52
96 | Брестская,16 сети тепловые | 2д100 | 72.5
97 | Брестская,17 сети тепловые | 2д100 | 41.86
98 | Брестская,17а сети тепловые | 2д100 | 5.7
99 | Брестская,21 сети тепловые | 2д100 | 32.2
100 | Весенняя, 3 сети тепловые (24,40м) | 2д100 | 32.2
101 | Весенняя, 4 сети тепловые | 2д100 | 14.1
102 | Весенняя, 5 сети тепловые | 2д100 | 71.7
103 | Весенняя, 6 сети тепловые | 2д100 | 77.9
104 | Весенняя, 7 сети тепловые | 2д100 | 15.3
105 | Весенняя, 8 сети тепловые | 2д100 | 15.5
106 | Весенняя,16 сети тепловые | 2д100 | 7.7
107 | Весенняя,17а сети тепловые | 2д100 | 17
108 | Весенняя,26 сети тепловые | 2д100 | 42.15
109 | Весенняя,28 сети тепловые | 2д100 | 15.3
110 | Весенняя,30 сети тепловые | 2д100 | 69.3
111 | Вижайская, 15 теплосеть | 2д100 | 20
112 | Вижайская, 27 на ЦТП теплосеть | 2д100 | 114
113 | Гусарова, 8 теплосеть | 2д100 | 80
114 | Гусарова, 10 теплосеть | 2д100 | 105
115 | Гусарова, 14 теплосеть | 2д100 | 35
116 | Гусарова, 16 теплосеть | 2д100 | 19
117 | Гусарова, 18 теплосеть | 2д100 | 135
118 | Гусарова, 18а теплосеть | 2д100 | 55.78
119 | Гусарова, 22 теплосеть | 2д150 | 64
120 | Ем.Ярославского, 34 теплосеть | 2д100 | 128
121 | Ем.Ярославского, 59,63 теплосеть | 2д100 | 80
122 | Кузбасская, 41 сети тепловые | 2д100 | 41.6
123 | Кузбасская, 43 сети тепловые | 2д100 | 71.5
124 | Кузбасская, 45 сети тепловые | 2д100 | 79
125 | Кузбасская, 47 сети тепловые | 2д100 | 70.9
126 | Сергинская/Кутаисская, 38 теплосеть | 2д100 | 53
127 | Лодыгина, 29 теплосеть | 2д100 | 25
128 | Лукоянова, 17 сети тепловые | 2д100 | 41.4
129 | Лукоянова, 28а сети тепловые | 2д100 | 31.9
130 | Лукоянова, 32 сети тепловые | 2д100 | 38.8
131 | Лукоянова, 34 сети тепловые | 2д100 | 36.8
132 | Лукоянова, 35 сети тепловые | 2д100 | 70.65
133 | Лукоянова, 36 сети тепловые | 2д100 | 37.1
134 | Лукоянова, 37 сети тепловые | 2д100 | 78.98
135 | Лукоянова, 38 сети тепловые | 2д100 | 89.41
136 | Лукоянова, 39 сети тепловые | 2д100 | 29
137 | Люблинская, 24 теплосеть | 2д100 | 26
138 | Моторостроителей, 19 до 21 теплотрасса | 2д100 | 76.3
139 | Муромская, 26 теплосеть | 2д100 | 26
140 | Никулина, 35 теплосеть | 2д100 | 36
141 | Никулина, 41 теплосеть | 2д100 | 98
142 | Никулина, 47,Солдат,17 теплосети межквартальные | 2д100 | 577.36
143 | Сергинская, 30 сети тепловые | 2д100 | 181.1
144 | Сергинская, 33 сети тепловые | 2д100 | 5.73
145 | Сергинская, 34 сети тепловые | 2д100 | 87.7
146 | Сергинская, 35 сети тепловые | 2д100 | 6.6
147 | Сергинская, 36 сети тепловые | 2д100 | 66.4
148 | Сергинская, 38 сети тепловые | 2д100 | 41.35
149 | Сергинская, 41 сети тепловые | 2д100 | 43.2
150 | Сергинская, 43 сети тепловые | 2д100 | 61.9
151 | Серебрянский проезд, 3,5,7 теплотрасса | 2д100 | 171.9
152 | Серебрянский проезд, 15 теплотрасса | 2д100 | 67.16
153 | Серебрянский проезд, 17 теплотрасса | 2д100 | 30.54
154 | Солдатова, 39 теплотрасса | 2д100 | 40.41
155 | Солдатова, 45 теплотрасса | 2д100 | 98.8
156 | Таборская, 22 теплосеть | 2д100 | 654
157 | Тбилисская, 1 теплосеть | 2д76 | 15
158 | Тбилисская, 3 теплосеть | 2д100 | 15
159 | Тбилисская, 5 теплосеть | 2д100 | 34
160 | Тбилисская, 7 теплосеть | 2д100 | 23
161 | Тбилисская, 9 теплосеть | 2д100 | 30
162 | Тбилисская,11 теплосеть | 2д100 | 83
163 | Тбилисская,13 теплосеть | 2д100 | 12
164 | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 (ГВС от ЦТП-1, ЦТП-2) | 2д100 | 1649.21
|  | ВСЕГО: | 52148.83
Тепловые сети, находящиеся на балансе МУ "СОИИ"
№ п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Характеристики труб | Протяженность трубопроводов ТС пм
1 | 2 | 3 | 4
|  | ВСЕГО: | 24778.38
Ленинский район |  | Итого: | 415.34
1 | Теплотрасса по ул. Попова, начало - здание по ул. Попова, 9, конец - здание лицея № 2, д. 7 (96,17 п. м.), лит. 1 | сталь ТС.2д57=96,17м | 192.34
2 | Тепловая трасса (лит.1),начало-здание ЦТП-24,конец-жилой дом по ул. Луначарского,74 | сталь ТС.2д89=31,65м | 63.3
3 | Тепловая трасса по ул.Попова,лит.1,начало-здание ЦТП-13,конец-жилой дом по ул.Попова,18 | сталь ТС.д100=79,85м | 159.7
Мотовилихинский район |  | Итого: | 420.9
1 | теплотрасса(лит.Ст) по ул.Красногвардейская,42 | сталь ТС_2д89=93,00пм | 186
2 | наружная тепловая сеть от ЦТП до теплового узла здания по ул.Лебедева,54 | сталь ТС.2д 100=88,93м (имеются НЕпринятые трубы ГВС.д50,ХВС.д50) | 177.86
3 | тепловая сеть лит.Ст от ЦТП до ж/д по ул.А.Гайдара,14 | сталь ТС.2д100=28,52 (имеются НЕпринятые трубы ГВС.д100/89=28,52м ХВС.д100=28,52м) | 57.04
Мотовилихинский район п.Вышка-2 |  | Итого: | 2730.94
1 | теплотрасса от ТКсущ у ЦТП-2 до стены здания МДОУ "Детсад №393" ул.Гашкова,22а | ТС ст.2д89 | 70
2 | теплотрасса от ЦТП-1 до стены здания М0У ДОД"ДЮЦ им.В.Соломина" ул.Гашкова,27Б | ТС ст.2д50 | 240
3 | теплотрасса от ТКсущ. МОУ "СОШ №_74" ул.И.Франко,49 | ТС ст.2д100 | 542
4 | теплотрасса от врезки в подвале ж/д №33 до стены МОУ"Гимназия №7" ул.Целинная,29 Б1 | транзит по подвалу ТСст.2д50=8пм ТСст.2д50=30пм | 76
5 | Теплотрасса от ТК-15-2 до стены здания по ул.Ивана Франко,47 | ТС 2д89 | 91.6
6 | Теплотрасса от т.врезки по ул.Иньвенская до здания ул.И.Франко,49/ Целинная,15 | опоры.ТС.2д159=188,29м транзит ТС.2д159=88,16м (249,40м) | 552.9
7 | теплотрасса от т.5(задвижка) до т.4 (ввод), жилой дом ул.Гашкова,11 | ТС ст.2д89 | 3
8 | теплотрасса к кадетской школе по ул.Гашкова,11 | ТС ст.2д159 | 214.72
9 | теплотрасса от ЦТП до т.А черезТК-1,2; от т.А до т.Б, от т.Б до т.В через ТК-3, от т.В до т.Г, от т.Г до т.Д через ТК-4,5, от т.Д до т.Е, от т.Е до ТК-6сущ. жил.дом по ул.Гашкова,30/3 | ТС ст.2д273 в том числе п/п_канал=47,94м б/канала=75,81м п/п_канал=55,86м транзит=24,18м п/п_канал=102,99м транзит=14,45м п/п_канал=65,86м | 774.18
10 | теплотрасса от ЦТП до т.Ф через ТК-1, ТК-2, ТК-3 до здания ул.Целинная, 23 | ТС ст.2д108=39,33м | 78.66
11 | теплотрасса от ЦТП-6 до стены здания МДОУ"Детский сад №415" ул.Целинная,29а | ТС.сталь.2д89=43,94м | 87.88
Мотовилихинский район м/р В.Курья |  | Итого: | 396.72
1 | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-1 в пос.В.Курья | ТС.2д50=36,34м; | 72.68
3 | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-2 через т.Б в пос.В.Курья | ТС.2д100=(107,36+30,10)м; | 274.92
4 | тепловая трасса от ж/д ул.ДОС-2 до ж/д пер.Лесопарковый,6 в пос.В.Курья | ТС.2д50=24,56м; Г | 49.12
Орджоникидзевский район п.ПДК |  | Итого: | 210
1 | теплотрасса от ТК-4-1-1 до стены здания основного МДОУ "Детский сад №_187" ул.Щербакова,23 | ТС.2д57=4м ГВС.1д25=4м | 8
2 | теплотрасса от ТК4-1-4-3 до стен зданий спортзала,библиотеки,школы МОУ"СОШ №45" ул.Валежная,15 | ТС.2д100=3м ТС.2д20=5м ТС.2д89=81м ТС.2д89=12м | 202
Орджоникидзевский район п.Молодежный |  | Итого: | 3302.84
1 | теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 378" ул.Газонная,1 | ТС 2д76 | 80
2 | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67(лит.Ст.2) | сталь ТС_2д200=103,22м ТС_2д150=14,05м Г (14,05+103,22)м ХВС_1д100=117,30м (14,05+103,22)м | 234.54
3 | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67а(лит.Ст.3) | сталь ТС_2д159=32,95м | 65.9
4 | теплотрасса к зданиям больничного комплекса МОУ "МСЧ № 6" ул.Лобачевского,26 | 2д200 ТС=384пм | 768
в том числе:
| от ЦТП до пищеблока | ст. ТС.2д219=10,00м ГВС.д100/100=10,00м ХВС.д100=10,00м ПожХВ.д100=10,00м | 20
| от пищеблока до ТК-85-1 | ТС ст.2д159=50,00м ГВС.д100/100=50,00м ХВС.д100=50,00м | 100
| от ТК-85-1 до ТК-85-2 | ТС ст.2д108=80,00м ГВС.д80/80=80,00м ХВС.д80=80,00м | 160
| от ТК-85-3 до терапевтического корпуса | ТС ст.2д108=40,00м ГВС.д80/80=40,00м ХВС.д80=40,00м | 80
| от ТК-85-1 до ТК-85-4 (компенсатотр=1,5+2+1,5) | ТС ст.2д108=63,00м ГВС.д80/76=63,00м ХВС.д80=63,00м | 126
| от ТК-85-4 до склада-гаража | ТС ст.2д89=10,00м ГВС.д32/32=10,00м ХВС.д32=10,00м | 20
| от ТК-85-4 до ТК-85-5 | ТС ст.2д89=41,00м ГВС.д57/57=41,00м ХВС.д50=41,00м | 82
| от ТК-85-5 до ответвления на автоклавную | ТС ст.2д89=10,00м ГВС.д57/57=10,00м ХВС.д50=10,00м | 20
| ввод на автоклавную | ТС ст.2д89=4,00м ГВС.д57/57=4,00м ХВС.д50=4,00м | 8
| от т.врезки на автокл до ТК-85-6 | ТС ст.2д89=14,00м ГВС.д57/57=14,00м ХВС.д50=14,00м | 28
| от ТК-85-6 до инфекционного корпуса | ТС ст.2д89=62,00м ГВС.д57/57=62,00м ХВС.д50=62,00м | 124
| Теплотрасса(литСт) по ул.Косякова,5,7,9 ул.Волховская,36 | сталь 2д273=12,2м, 2д159=193,9м, 2д100=83,0м, 2д89=57,5м | 693.2
в том числе:
| от ТК-1сущ до ж/д ул.Косякова, 9 | ТС ст.2д159 | 102.2
| транзит по ж/д ул.Косякова, 9 | ТС ст.2д159 | 49
| от ж/д ул.Косякова, 9 до ТК-2 | ТС ст.2д168 | 158.4
| от ТК-2 до т.1 ул.Волховская | ТС ст.2д273 | 24.4
| от т.1 до ТК-3 ул.Волховская | ТС ст.2д159 | 78.2
| от ТК-3 до ж/д ул.Волховская,36 | ТС ст.2д100 | 73.6
| транзит по ж/дул.Волховская,36 | ТС ст.2д100 | 29.8
| от ж/д ул.Волховская,36 до ТК-4 | ТС ст.2д100 | 62.6
| от ТК-4 до ж/д ул.Косякова,5 | ТС ст.2д89 | 80
| от ТК-4 до ж/д ул.Косякова,7 | ТС ст.2д89 | 35
Орджоникидзевский район п.Левшино |  | Итого: | 3600.64
1 | Теплосеть от ТК-1 до ул.Социалистическая,26 | ст2д89 | 34
3 | Теплосеть от ТК-4 до ТК-11 ул.Социалистическая | ст.2д325 | 302.26
4 | Теплосеть от Т.А до т.Б ул.Социалистическая | ст.2д325 | 22.06
5 | Теплосеть от т.Б до ТК-12 ул.Социалистическая | ст.2д325 | 28
6 | Теплосеть от ТК-12 до ТК-16 ул.Социалистическая | ст.2д325 | 1487
7 | Теплосеть от ТК-16 до ЦТП 25 ул.Социалистическая | ст.2д273 | 385.92
8 | теплотрасса от ТК-7 до стены здания МОУ"СОШ №153" ул.Социалистическ,6а | ТС ст.2д89 | 92
9 | Теплосеть от тепл.узла до т.А мрн Левшино | ст.д108 | 142.6
10 | Теплосеть от т.А.до ж/д ул.Зарайская,10а п.Левшино | ст.2д50 | 19
11 | Теплосеть от т.А до ТК-1 мрн Левшино | ст.2д114 | 50.6
12 | Теплосеть от т.Б до ж/д ул.Зарайская,10 | ст.2д50 | 38.4
13 | Теплосеть от ТК-1 до т.В. мрнЛевшино | ст.д89 | 67
14 | Теплосеть от т.В. до ж/д ул.Зарайская,12 | ст.2д50 | 53
15 | Теплосеть от т.В до ж.д. ул.Памирская,7 | ст.2д50 | 42
16 | Теплосеть от ТК-2 до ж/д ул.Памирская,1 | ст.2д57 | 117
17 | Теплосеть от ТК-4 до т.Д мрнЛевшино | ст.2д108 | 64
18 | Теплосеть от т.Д до ж/д ул.Левшинская,32 | ст.2д50 | 18
19 | Теплосеть от т.Д до т.Е мрнЛевшино | ст.2д108 | 94
20 | Теплосеть от т.Е до ж/д ул.Левшинская,30 | ст.2д50 | 21
21 | Теплосеть от т.Е до т.Ж мрнЛевшино | ст.2д108 | 103
22 | Теплосеть от т.Ж до ж/д ул.Левшинская,28 | ст.2д50 | 19
23 | Теплосеть от т.Ж до ТК-3 мрнЛевшино | ст.2д108 | 80.6
24 | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Левшинская,26 | ст.2д50 | 16.4
25 | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Гомельская,19 | ст.2д50 | 21
26 | Теплосеть от ТК-4 до т.Е мрнЛевшино | ст.2д121 | 46
27 | Теплосеть от т.Е до ж.д. Делегатская,29 | ст.2д50 | 17.4
28 | Теплосеть от т.Е до ТК-5 мрнЛевшино | ст.2д121 | 84
29 | Теплосеть от ТК-5 до ж/д ул.Делегатская,27 | ст.2д50 | 21
30 | Теплосеть от ТК-5 до ТК-6 мрнЛевшино | ст.2д121 | 77
31 | Теплосеть от ТК-6 до ж/д ул.Гомельская,21 | ст.2д50 | 16
32 | Теплосеть от ТК-6 до ж.д. Делегатская,25 | ст.2д50 | 21.4
Орджоникидзевский район п.Чапаева |  | Итого: | 598.08
1 | Теплосеть от т.3 до т.5 по мет.опорам м/р Чапаева | сталь 2д= 50 | 29.72
2 | Теплосеть от т.5 до нежилого дома ул.Еловая,34 | сталь 2д= 50 | 30.4
3 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 24 | сталь 2д= 50 | 32.1
4 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 26 | сталь 2д= 50 | 20.34
5 | Теплосеть от ТК-2 до ж/д пер.2-й Еловский, 12 | сталь 2д=50 | 19.6
6 | Теплосеть от ТК-11 до ж/д ул.Пархоменко, 5 | сталь 2д=38 | 9.52
7 | Теплосеть от ТК-12 до т.23 (ч/з т.21,т.22) м/р Чапаева | сталь 2д=50 | 206.32
8 | Теплосеть от т.23 до ж/д 2"б" ул.Новогодняя | сталь 2д=25 | 39.86
9 | Теплосеть от т.23 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 4 | сталь 2д=25 | 5.3
10 | Теплосеть от т.22 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 6 | сталь 2д=25 | 10.16
11 | Теплосеть от т.21 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 8 | сталь 2д=25 | 41.72
12 | Теплосеть от ТК-22 до т.21а м/р Чапаева | сталь 2д=32 | 76
13 | Теплосеть от ТК-24 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.1 | сталь 2д=32 | 14.1
14 | Теплосеть от ТК-25 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.2 | сталь 2д=32 | 15.56
15 | Теплосеть от т.28 по земле до ж/д ул.Пархоменко, 31 | сталь 2д=25 | 47.38
Орджоникидзевский район п.К.Дачи |  | Итого: | 5943.04
1 | Теплосеть Бушмакина,19 литер Ст. в том числе см.ниже: | д=159;108;76;50 =568,33м
| Теплосеть от т.1 до т.2а(ч/з т.2) Бушмакина,19 | 2д=76 | 73.1
| Теплосеть от т.2 до здания гаража Бушмакина,19 | 2д=76 | 22.4
| Теплосеть от т.2а до т.3 Бушмакина,19 | 2д=76 | 31.4
| Теплосеть от т.3 до здания прачечной Бушмакина,19 | 2д=50 | 43.2
| Теплосеть от т.3 до здания гл.корпуса (ч/з т.4,5,6,7) Бушмакина,19 | 2д=108 | 249.86
| Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 Бушмакина,19 | 2д=159 | 295.2
| Теплосеть от ТК-2 до ЦТП (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 | 2д=159 | 179.4
| Теплосеть от ЦТП до ТК-2 (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 | 2д=159 | 177.6
| Теплосеть от ТК-2 до здания инфекцион.корпуса Бушмакина,19 | 2д=159 | 64.5
2 | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад №249" ул.Черняховского,80 | ТС ст.2д89 | 440
3 | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 | ТС ст.2д89 | 40
4 | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 327" ул.Бушмакина, 22 | ТС 2д57 | 72.52
5 | Теплотрасса к зданию МДОУ "ЦРР-Детсад № 49" ул.Колвинская, 23 | ТС 2д89 | 200
6 | Теплотрасса к зданиям гаража, основного корпуса МСКОУ "СКОШкола-интернат № 12" ул.Доватора,42 | ТС 2д89 | 568.5
7 | Теплотрасса к зданиям МОУД "МУК № 1" ул.Ольховская,24 | ТС 2д89 | 655.72
8 | трасса тепловая по ул.Ракитная , 45,51, 53 м/р К.Дачи | ТСd108/d89=213,84м ТС2d32=80,70м (вводы) | 589.08
9 | трасса тепловая от ТК-сущ. Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул.Ватутина,10.м/р К.Дачи | ТС2d108= 436,82м ТС2d32= 295,61м (вводы) | 1464.86
10 | Теплотрасса к зданиям МСКОУ "СКО школа-интернат №1 VII вида ул.Бушмакина, 26 | от Ракитной ТС=106,78пм ТС_2д89=60,57 2д100=46,21 от_Черняховского =171,44пм ТС2д100=159,82 2д57=11,62 | 556.44
11 | Теплосеть от т.А до т.Б по ул.Г.Доватора, 32 | 2д=89 | 179.26
12 | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 | ТС ст.2д89 | 40
Орджоникидзевский район п.Гайва |  | Итого: | 2110.3
1 | теплосеть от П-18 по ул.ГремячийЛог,1 | до ЦТП сталь опорыТС.2д200=394,65м =(5,5+389,15)м каналТС.2д200=15,5м | 820.3
2 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,6,8. | сталь 2д100; 2д89; д76; | 90
3 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,6 | 2д100 | 70
4 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,8. | 2д100 | 70
5 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Кабельщиков,83 п.Гайва | сталь 4д100, д76; | 86
6 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Гайвинская,30 | сталь 3д100; д89; | 48
7 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,10а,б | сталь 2д76; д60; 2д48; | 240
8 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,45а,б,в. | сталь 2д150; 2д100; д76; | 466
9 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,16,18 | сталь 3д159; д133; д100; | 220
Орджоникидзевский район п.Голованово |  | Итого: | 393.46
1 | Теплотрасса ст.Голованово до жилых домов № 1,2,3,4,5 по ул.Железнодорожная | н/п канал ст.2д57=14,39м опоры 2д57=182,84м | 393.46
Кировский район |  | Итого: | 837.1
1 | тепловая сеть по ул.М.Рыбалко,96а до здания по ул.М.Рыбалко,100а | ТСст.2д 50=120,00 после кап.ремонта2007г. б/канальная прокладка | 240
2 | сеть теплоснабжения по ул.Б.Хмельницкого,58б, ул.Б.Хмельницкого,58в | транзит по двум подвалам в канале сталь ТС.2д108= 43,39м+(17,6+7,5)м | 136.98
3 | Ямпольская, 9 Тепловая сеть от ЦТП до жилого дома, ул. Ямпольская, 9, протяжённость 21,30 пм | сталь 2д100 | 42.6
4 | Ямпольская, 9 Тепловая сеть от ТК 103-7-4 до ЦТП по ул. Ямпольская, 9, протяжённость 112,12 п. м | сталь 2д150 | 224.24
5 | Ямпольская, 11 Тепловая сеть от ЦТП до жилого дома, ул. Ямпольская, 11, протяжённость 18 пм | сталь 2д100 | 36
6 | Сеть тепловая(лит.Ст) ул.Каляева, 11 | ТС трубы сталь от_ТК_до_стены_н/пр канал 2д219=41,60м по_подвалу(т.А_до_т.Б) 2д150=11,89м пр.канал_2д150=25,15м 2д114=25,15м | 157.28
Свердловский район п.Новые Ляды |  | Итого: | 2703.52
1 | Теплотрасса п.Н.Ляды от ТК-16 до ТК-17; от ТК-17 до ул.Островского,81; от ТК-17 до ул.Островского,83; от ТК-17 до ТК-18; от ТК-18 до Островского,83а; от ТК-18 до ТК-19; от ТК-19 до Островского,81а; от ТК-19 до ТК-20; от ТК-20 до Мира,4; от ТК-20 до Мира, | ТС_2д100=33,00м; ТС.2д89=12,00+8,00м ТС.2д100=68,00м; ТС.2д89=50,00м; ТС.2д100=9,00м; ТС.2д76=13,00м; ТС.2д100=53,00м; ТС.д100/76=14,00м; ТС.2д89=7,00м; | 534
2 | Теплотрасса п.Н.Ляды больница ул.Мира,9 от т.1(врезка) через т.2 до т.4; от т.2 до хоз.корпуса; от т.4 до корпуса №2; от т.4 до корпуса №1; | ТС.2д100=89,24м; ТС.2д50=9,08м; ТС.2д50=28,70м; ТС.2д50=15,60м; | 293.24
3 | Теплотрасса п.Н.Ляды от т.1 до д/с №322 по ул.Мира,5; от т.3 до гимназии по ул.Мира,7; от т.5 до д/с №33 по ул.Мира,9 | ТС.2д80=35,01м ТС.2д80=81,82м ТС.2д80=91,81м | 417.28
4 | Теплотрасса п.Н.Ляды от ж/дома ул.Мира,28 ч/з ТК-34 до ж/домов ул.Мира,26,24,22,20,18,14,12,10,8, ул.Островского,85а в том числе: | каналТС=729,50м в т.ч.: ТС.2д100=149,00м ТС.2д219=580,50м | 1459
Свердловский район |  | Итого: | 1084.68
1 | Сеть тепловая (лит. Ст) ул. Н. Островского, 72б (28,52 п. м.) | сталь ТС.2д89 | 57.04
2 | Сеть теплоснабжения к ж.д. по ул. Куйбышева, 74 | сталь 2д50мм | 60
3 | Сеть теплоснабжения ул. Новосибирская,17 | сталь 2д=100мм | 91.6
4 | Сеть тепловая от ж/д по Комсомольскому пр., 58 до ж/д по Комсомольскому пр., 60 | ст2д100=116,52+2,76 | 238.56
5 | Сеть тепловая от ТК-184 до ж/д по Комсомольскому пр-ту, 66 и до ж/д по ул. Полины Осипенко, 53 | ст 2д150=(3,34+9,67) 2д80=25,3м 2д59=14,93м | 106.48
6 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 46 на ж/д Г. Хасана д. 48 | ТС.2д100 | 38
7 | Водопровод - транзитный по подвалу ул. Г. Хасана д. № 46 на ж/д Г. Хасана д. № 48 | транзит по подв сталь ХВ.д50 | 19
8 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 149б | ТС.2д100 | 118.8
9 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 157 | ТС.2д100 | 294.2
10 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 151а на ж/д ул. Г. Хасана д. 159 | ТС.2д100 | 28
11 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана д. № 159 | ТС.2д100 | 33
Дзержинский район п.Парковый |  | Итого: | 451.72
1 | Теплотрасса от ТК-1 до зданий МДОУ "Детский сад №24" ул.Барамзиной,52 | ТС 2д76=62,55м =(18,05+33,5+10+1) 2д32=12,00м =(11,2+0,8) | 149.1
2 | Тепловая сеть ул.Большевистская, 224 (больничный комплекс) | cт.2d133=64,54 ст.2d100=18,48 ст.2d89=10,08 ст.2d50=36,14 ст.2d45=22,07 | 302.62
Начальник ТО Е.А. Титова