Приложение №1

к документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

_______________К.В.Нецветаев

«_____»_____________2010 г.

Техническое задание по ЛОТУ № 1

Техническое содержание, включая гидравлическое испытание муниципальных объектов теплоснабжения г. Перми

| 1. Основания для производства работ | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов и их характеристика указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.Основные цели и задачи | Обеспечение содержания и эксплуатации муниципальных объектов теплоснабжения г. Перми в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечение незамедлительного восстановления работоспособности объектов теплоснабжения и обеспечение бесперебойной поставки теплоносителя через муниципальные объекты теплоснабжения г. Перми. |
| 4. Перечень работ и требования к их выполнению | - Работы по техническому содержанию, включая гидравлические испытания бесхозяйных объектов теплоснабжения г. Перми осуществляются в соответствии с условиями настоящей аукционной документации и Приложением №2 к настоящему Техническому заданию. - Работы по ликвидации аварий и повреждений на бесхозяйных объектах теплоснабжения г. Перми осуществляются в соответствии с условиями настоящей аукционной документации и Приложением №3 к настоящему Техническому заданию. - При выполнении работ по ликвидации аварий и повреждений на объектах теплоснабжения г. Перми использовать материалы, указанные в Приложении №4 к настоящему Техническому заданию. |
| 5. Объём финансирования и порядок оплаты работ | 7 968 120 рублей, в том числе НДС 18 %, из расчета: 60% от начальной (максимальной) цены - стоимость работ по ликвидации аварий и повреждений объектов теплоснабжения г. Перми, находящихся на балансе заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми, 40% от начальной (максимальной) цены – стоимость работ по содержанию и гидравлическому испытанию объектов теплоснабжения г. Перми, находящихся на балансе заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми. Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно до 20 числа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 1) оплата работ по содержанию объектов (включая гидравлические испытания) выполненных Подрядчиком в течение календарного месяца согласно соответствующему плану-графику (Приложение № 3 к Контракту), производится Заказчиком при условии и на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ и счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 2) оплата ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и повреждений, предусмотренных соответствующим планом-графиком (Приложение № 2 к Контракту) производится после приемки выполненных работ, на основании счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком до 10 числа месяца, следующего за отчетным на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| 6. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию тепловых сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 7. Гарантийный срок | Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 месяцев с момента подписания акта приемки работ Заказчиком; |
| 8. Источник финансирования | Бюджет г. Перми |

Зам. начальника ТО                                                Н.Н. Федорова