УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» _______________/Е.В. Камкин «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку аппаратов вентиляции легких

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2010 год

1. Общие сведения.

1.1.Форма торгов – открытый аукцион.

1.2. Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54.  Адрес электронной почты:

zakupki03@yandex.ru.  Контактный телефон: (342) 290-27-94

1.3. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на поставку аппаратов вентиляции легких.

1.4. Предмет муниципального контракта:  поставка аппаратов вентиляции легких

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 645 000 ,00 руб. (Шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек)

Количество поставляемого товара: 3 шт.

Требования к поставляемым товарам – указаны Техническом задании (Приложение №4 к документации об аукционе)

1.5.Формирование цены контракта

1.5.1. Цена контракта формируется участником аукциона и включает в себя расходы,  связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

1.5.2. Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.6. Место, сроки, условия поставки и приемки товара, гарантия качества.

1.6.1. Место поставки товара: г. Пермь, ул. Попова, 54, кабинет хранения запаса медикаментов.

1.6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям Заказчика, указанным в техническом задании (приложение № 4 к документации об аукционе), должно быть новым, не бывшим в употреблении.

1.6.3. Поставка товара Заказчику осуществляется путем разовой доставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки. Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию.

1.6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

1.6.5. Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу:      г. Пермь, ул. Попова, д. 54, кабинет хранения медикаментов. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику инструкцию по эксплуатации (на русском языке), товарно-транспортные накладные, копии сертификатов соответствия, регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, счет-фактуру.

1.6.6. Срок поставки товара – в течение 60  календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1.6.6.1. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1.6.7. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При приеме товара Заказчик проверяет его на соответствие требованиям, указанным в сопроводительных документах и установленным условиям муниципального контракта.

1.6.8. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и

осуществляет другие действия согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7).

Первый этап приемки завершается подписанием акта приемки-передачи товара. Подписание акта приемки-передачи осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика и скрепляется печатями Сторон (при наличии).

При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки  проводится в процессе предоставление вспомогательных услуг - монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ и  ввода в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта. Факт нарушения срока поставки, срока предоставления вспомогательных услуг, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару и всем составляющим его частям (комплектующим изделиям).

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев и начинает исчисляться с момента подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

1.7. Источник финансирования: средства бюджета.

1.8. Обеспечение заявки на участие в аукционе

1.8.1.	Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

1.8.2. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

1.8.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514) р/с 40302810000005000009 в  РКЦ г. Перми БИК 045744000,

ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по извещению № 534 А от 31.12.2010г.

1.8.4. В случае невнесения денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывают в допуске к участию в открытом аукционе.

1.8.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

1.9. Обеспечение исполнения муниципального контракта

1.12.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% (тридцать) от цены контракта.

1.9.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9.3. Заказчиком установлено, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

1.9.4. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя установленным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства  должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого

лица.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту.

Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае:

1.9.5.1. отказа от поставки товара;

1.9.5.2. не предоставление вспомогательных услуг.

1.9.6. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

1.9.7. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены  контракта.

1.9.8. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока действия муниципального контракта. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта.

1.9.9. Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, а именно:

1.9.9.1.отказа от поставки товара;

1.9.9.2. не предоставление вспомогательных услуг.

1.9.10. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная банком копия лицензии на право осуществления банком данного вида деятельности.

1.9.11. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии.

1.9.12. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810000005000009 в  РКЦ г.Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по извещению № 534А от 31.12.2010г»

1.9.13. Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику  в течение 15 рабочих дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.

1.9.14. В случае нарушения поставщиком существенных условий муниципального контракта (отказа от поставки товара; не предоставление вспомогательных услуг) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

1.9.15. Валюта обеспечения исполнения муниципального контракта – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.10. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1.10.1. Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60  рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры, товарно-транспортной накладной, и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара  и акта ввода оборудования в эксплуатацию.

1.10.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать неустойку, путем уменьшения оплаты за поставленный Товар на сумму предъявленной Поставщику неустойки.

1.11. Требования к участникам размещения заказа

1.11.1.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

1.11.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.11.2.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.11.2.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.11.2.3. отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.11.2.4. отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.12. Разъяснения аукционной документации

1.12.1. С «31» декабря 2010 г.  по  « 16 » января 2011 г.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа в письменной форме разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «16» января 2011 г.  В течение одного дня заказчик размещает такое разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

1.13. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.13.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.13.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

2.1. Требования к содержанию и форме заявки

2.1.1. Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями и настоящей документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.1.1.1. опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме, содержащейся в приложении  №1 к настоящей документации;

2.1.1.2. Сведения об участнике размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к документации об аукционе;

2.1.1.3. Предложение участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к документации об аукционе;

2.1.1.4. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

2.1.1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.1.6. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2.1.1.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

2.1.1.8. Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара, выполненных по форме приложения № 5 к документации об аукционе.

2.1.1.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

2.1.2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению:

2.1.2.1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 1 указать:

В соответствующей строке необходимо указать ФИО или наименование участника размещения заказа.

В таблице построчно указать:

- в столбце 1 – порядковый номер документа, входящий в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 2 -  наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 3 указать количество листов в данном документе.

В строке Итого указать общее количество листов всех документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе.

2.1.2.2. в «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы; место нахождения; почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона.

2.1.2.3. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа.

2.1.2.4. В «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара оформленных по форме приложения № 5 в столбце 4 построчно указать  Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий требований к товару.

2.1.2.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 часов 00 минут «21» января 2011г. подать в письменной форме заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе, по адресу:

г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кабинет 319.

3.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.1.3. Заявка, поступившая в срок, регистрируется  муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

3.1.4.	По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

3.1.5.	Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 3.1.1 документации об аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку, в любое время, до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.2. 	Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

  - Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

4.1.1. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «21» января 2011г.    по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна, 14.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

4.1.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.1.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

5.1.1. Проведение аукциона назначено на 13 часов 00 мин. «02» февраля 2011г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2-ой этаж (зал заседаний).

5.1.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

5.1.3. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

5.1.4 Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

5.1.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,  предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

5.1.6. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.7. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену .

5.1.9. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

- 5.1.10. Протокол аукциона:

- 5.1.10.1. представитель заказчика  ведет протокол аукциона который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона;

- 5.1.10.2. протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика;

5.1.10.3. протокол аукциона размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.1.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.1.12. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном гл.8 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

6. Заключение муниципального контракта

6.1. 	Срок заключения муниципального контракта.

6.1.1.	Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.1.2.	Победитель должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее чем через 10 (десять) дней и  не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.3. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2.	В случае если Победитель аукциона в срок, указанный в п. 6.1.2  документации об аукционе не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 6.1.1. документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.3.	В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

7.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.1.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

7.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте http://gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

8. Право заключения муниципального контракта с единственным участником аукциона по согласованной цене

8.1. Заказчик заключает контракт с единственным участником аукциона  по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной  с ним цене, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГССМП»

Е.В. Камкин

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку аппаратов вентиляции легких для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждает, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность_______________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

задолженность у______________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О

Приложение № 3

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы _____________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес ____________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

2. Для физических лиц:

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

- паспортные данные_________________________________________________________

- сведения о месте жительства _________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

Приложение №4

Техническое задание

Транспортная система LIFE-BASE III с аппаратом ИВЛ Medumat Easy или «эквивалент»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Транспортная система LIFE-BASE III с аппаратом ИВЛ Medumat Easy или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Технические характеристики автоматической модульной реанимационной системы: |  |
| 6.1. | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски | Наличие |
| 6.2. | Габаритные размеры платформы (ширина х высота х глубина), мм | не более 465х307х145 мм |
| 6.3. | Масса платформы без оборудования, кг. | не более 3,2 |
| 6.4. | Масса платформы с установленным оборудованием, кг. | не более 11 кг. |
| 7. | Технические характеристики аппарата ИВЛ: |  |
| 7.1. | Возрастная категория пациента | взрослые и дети ( масса тела от 10 кг.) |
| 7.2. | Встроенная батарея | Наличие |
| 7.3. | Средний срок работы батареи | Не менее 2 лет |
| 7.4. | Проведение ингаляции чистым кислородом | Наличие |
| 7.5. | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |
| 7.6. | Режим вентиляции | IPPV |
| 7.7. | Тип | Электронный, микропроцессорный |
| 7.8. | Привод | Пневматический |
| 7.9. | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |
| 7.10. | Быстрое переключение работы аппарата с режима неинвазивной ИВЛ на инвазивную ИВЛ | Наличие |
| 7.11 | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ | Наличие |
| 8. | Параметры вентиляции: |  |
| 8.1. | Рабочие давление, бар | 2,7-6 бар |
| 8.2. | Необходимый объем газа, л/мин | не менее70 л/мин |
| 8.3. | Частота дыхания в минуту | 10-30 дыханий/мин |
| 8.4. | Минутный объем, л/мин | 3-16 л/мин |
| 8.5. | Максимальное давление вдоха, мбар | 20-45 мбар |
| 8.6. | Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:1,67 |
| 9. | Сигналы тревоги: |  |
| 9.1. | Оптические | Наличие |
| 9.2. | Звуковые | Наличие |
| 9.3. | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие |
| 9.4. | Стеноз | Наличие |
| 9.5. | Разряд аккумулятора | Наличие |
| 9.6. | Падение давления питания | Ниже чем 2,7 бар |
| 9.7. | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине, сек. | не позднее 30 сек. |
| 9.8. | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине | Только после устранения причины возникновения тревоги |
| 9.9. | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |
| 10. | Комплектация: |  |
| 10.1. | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, емкостью 2 л | Наличие |
| 10.2. | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне | Наличие |
| 10.3. | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу | Наличие |
| 10.4. | Маска резиновая с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемые до 134 град. | Наличие |
| 10.5. | Маска ингаляционная | Наличие |
| 10.6. | Сумка для принадлежностей | Наличие |
| 10.7. | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие |
| 10.8. | Защитный чехол | Наличие |
| 10.9. | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» | Наличие |
| 10.10. | Соединительный наконечник тип Walther, угловой 90°, 1 шт.: - ниппель тип Walther, номинальный диаметр 4 мм - соединитель для шланга диаметром 6 мм | Наличие |
| 10.11 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) | Наличие |
| 11. | Год выпуска | не ранее 2010 г. |
| 12. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |

Приложение № 5

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

Транспортная система LIFE-BASE III с аппаратом ИВЛ Medumat Easy или «эквивалент»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование | Транспортная система LIFE-BASE III с аппаратом ИВЛ Medumat Easy или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения, указать номер, дату регистрационного удостоверения, срок действия. |  |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия, указать номер, дату сертификата, срок действия |  |
| 6. | Технические характеристики автоматической модульной реанимационной системы: |  |  |
| 6.1. | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски | Наличие |  |
| 6.2. | Габаритные размеры платформы (ширина х высота х глубина), мм | не более 465х307х145 мм (Указать конкретное значение) |  |
| 6.3. | Масса платформы без оборудования, кг. | не более 3,2 (Указать конкретное значение) |  |
| 6.4. | Масса платформы с установленным оборудованием, кг. | не более 11 кг. (Указать конкретное значение) |  |
| 7. | Технические характеристики аппарата ИВЛ: |  |  |
| 7.1. | Возрастная категория пациента | взрослые и дети (масса тела от 10 кг.) |  |
| 7.2. | Встроенная батарея | Наличие |  |
| 7.3. | Средний срок работы батареи | Не менее 2 лет |  |
| 7.4. | Проведение ингаляции чистым кислородом | Наличие |  |
| 7.5. | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |  |
| 7.6. | Режим вентиляции | IPPV |  |
| 7.7. | Тип | Электронный, микропроцессорный |  |
| 7.8. | Привод | Пневматический |  |
| 7.9. | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |  |
| 7.10. | Быстрое переключение работы аппарата с режима неинвазивной ИВЛ на инвазивную ИВЛ | Наличие |  |
| 7.11 | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ | Наличие |  |
| 8. | Параметры вентиляции: |  |  |
| 8.1. | Рабочие давление, бар | 2,7-6 бар |  |
| 8.2. | Необходимый объем газа, л/мин | не менее70 л/мин |  |
| 8.3. | Частота дыхания в минуту | 10-30 дыханий/мин |  |
| 8.4. | Минутный объем, л/мин | 3-16 л/мин |  |
| 8.5. | Максимальное давление вдоха, мбар | 20-45 мбар |  |
| 8.6. | Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:1,67 |  |
| 9. | Сигналы тревоги: |  |  |
| 9.1. | Оптические | Наличие |  |
| 9.2. | Звуковые | Наличие |  |
| 9.3. | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие |  |
| 9.4. | Стеноз | Наличие |  |
| 9.5. | Разряд аккумулятора | Наличие |  |
| 9.6. | Падение давления питания | Ниже чем 2,7 бар |  |
| 9.7. | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине, сек. | не позднее 30 сек. |  |
| 9.8. | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине | Только после устранения причины возникновения тревоги |  |
| 9.9. | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |  |
| 10. | Комплектация: |  |  |
| 10.1. | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, емкостью 2 л | Наличие |  |
| 10.2. | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне | Наличие |  |
| 10.3. | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу | Наличие |  |
| 10.4. | Маска резиновая с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемые до 134 град. | Наличие |  |
| 10.5. | Маска ингаляционная | Наличие |  |
| 10.6. | Сумка для принадлежностей | Наличие |  |
| 10.7. | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие |  |
| 10.8. | Защитный чехол | Наличие |  |
| 10.9. | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» | Наличие |  |
| 10.10. | Соединительный наконечник тип Walther, угловой 90°, 1 шт.: - ниппель тип Walther, номинальный диаметр 4 мм - соединитель для шланга диаметром 6 мм | Наличие |  |
| 10.11 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) | Наличие |  |
| 11. | Год выпуска | не ранее 2010 г. (Указать конкретное значение) |  |
| 12. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |

Приложение № 6

### ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

заключенный от имени  МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»

на поставку аппаратуры для вентиляции легких

в целях обеспечения муниципальных нужд.

г. Пермь                                                                                         «___» ___________20__ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны на основании решения Аукционной комиссии (протокол от «____» ______________ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее - «Товар») в количестве, сроки, по цене и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта составляет__________________________________________________ (______________________________________________) с учетом НДС.

2.2. В стоимость, указанную в п.п. 2.1 настоящего Контракта, включены расходы: связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.3. Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры, товарно-транспортной накладной, и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара и акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару и всем составляющим его частям (комплектующим изделиям).

В подтверждение этого Поставщик предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

3.3. Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев и начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

4. МЕСТО, СРОКИ,  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Попова, д. 54 кабинет хранения медикаментов. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику инструкцию по эксплуатации (на русском языке), товарно-транспортные накладные, копии сертификатов соответствия, регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, счет-фактуру.

4.2.Поставляемый Товар должен соответствовать условиям настоящего Контракта.

4.3.  Поставка товара Заказчику осуществляется путем разовой доставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки. Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию.

4.3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

4.4. Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

4.4.1. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

4.5.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При приеме товара Заказчик проверяет его на соответствие требованиям, указанным в сопроводительных документах и установленным условиям муниципального контракта.

4.7. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

4.7.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7).

4.7.1.1. Первый этап приемки завершается подписанием акта приемки-передачи товара. Подписание акта приемки-передачи осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика и скрепляется печатями Сторон (при наличии).

4.7.1.2. При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, недоукомплектации оборудования, несоответствие оборудования условиям контракта по наименованию, количеству, характеристикам в рамках установленных параметров и условий требований к товару, а также несоответствие  сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.8.2. Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта.

4.8.2.1. Второй этап завершается подписанием акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4.8.3. При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и спецификации при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя и заказчика.

4.8.4.Факт нарушения срока поставки, срока предоставления вспомогательных услуг, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.8.5.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств  по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от цены Контракта, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении срока поставки.

5.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5% от цены Контракта.

5.4. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении срока поставки.

5.5. В случае отказа Поставщика от выполнения вспомогательных услуг, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5% от цены Контракта.

5.6. В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки товара, отказа от поставки товара, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, не предоставление вспомогательных услуг)  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

5.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

5.10. В случае нарушения Поставщиком существенных условий муниципального контракта (нарушение отказа от поставки товара; не предоставление вспомогательных услуг), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

5.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракт, были урегулированы путем переговоров.

6.2. Все споры между сторонами, касающиеся расторжения настоящего муниципального контракта разрешаются постоянно действующим Третейским судом при Пермской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Стороны выражают согласие на единоличное рассмотрение спора судьей постоянно действующего Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате. Решение указанного выше суда является для сторон окончательным и обязательным к исполнению.

6.3. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракт или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Контракт может быть досрочно расторгнут:

7.2.1.  по соглашению сторон;

7.2.2._по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

8.4.1. приложение№1 – «Спецификация»;

8.4.2. приложение № 2 – Техническое задание;

8.5. Приложения, указанные в п.п.8.4.  являются неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ «ГССМП» Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 ИНН 5902291163/ КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________20__ г МП | Поставщик ____________________/________________/ «___»_________________20__ г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_________ от «____» ______________ 20__ г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во, шт | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС | Стоимость руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕНА КОНТРАКТА: |  |  |  |  |  |

| Заказчик Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________20__ г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________20__ г МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_______ от «____» ______________ 20__ г.

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Заказчик Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________20__ г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________20__ г МП |
| --- | --- |