УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми

_______________ / Р.Ю.Чепкасов/

«____» _________ 2010 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе |  |  |
| Наименование |  | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 г.Пермь, ул.Кирова,82 |
| Адрес электронной почты |  | ueigorod@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212 57 73, 212 68 29 (факс) |
| Контактное лицо |  | Трофимов Дмитрий Алексеевич |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |
| Место нахождения |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Почтовый адрес |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Адрес электронной почты |  | permblag@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212 26 26 |
| Контактное лицо |  | Буклакова Ольга Ивановна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 10 029 090,00 руб. (десять миллионов двадцать девять тысяч девяносто рублей) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к конкурсной документации) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Не требуется. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место, условия и сроки выполнения работ указаны в техническом задании. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена контракта должна включать в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи и являться фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ (услуг) |  | Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) -Копии государственных и муниципальных контрактов с актами приемки-передачи выполненных работ, аналогичных предмету конкурса |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Предложение о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 5 |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № 112К от 31.12.2010» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если конкурс не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, номер лота (при наличии), надпись «Не вскрывать до 10 часов 30 минут «07» февраля 2011 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве работ с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 501454,5 рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «23» ноября 2010. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение №112К от 31.12.2010. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в п. IV настоящей конкурсной документации, не позднее 10.30 часов местного времени «07» февраля 2011 года по адресу 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб. 22. Не успевшие подать заявку в указанный срок, могут подать заявку непосредственно на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | г.Пермь, ул.Кирова,82 каб.22 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | 1 января 2011 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | 7 февраля 2011 г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется уполномоченному органу без конверта (Приложение № 6). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, уполномоченный орган незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес уполномоченного органа уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется уполномоченным органом в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до «7» февраля 2011г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7) уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к уполномоченному органу не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «31» декабря 2010г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «2» февраля 2011 г. |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - г.Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «7» февраля 2011 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10:30 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса; - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8. |
| - XII. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта |  | Не менее чем 10 дней и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса). - В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3008727,00 рублей. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта, в том числе в форме вклада (депозита), не может быть заменён на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Предоставление безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, обеспечивает все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным пп. 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пп. 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание.

на выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации.

1. Состав работ.

1.1.Прочистка сетей ливневой канализации  и колодцев от иловых отложений и песка.

1.2. Промывка трубопроводов сетей ливневой канализации и колодцев с использованием высокоэффективной техники.

1.3. Диагностика состояния внутренней поверхности канализационных труб и колодцев и выдача рекомендаций по объемам необходимого ремонта трубопроводов и колодцев.

2. Требования к проведению работ по обследованию

| Эксплуатационные характеристики используемого оборудования | Требования заказчика |
| --- | --- |
| Наличие оборудования: |  |
| Количество видеокамер | Не менее 8 |
| Инерциальная навигационная система | (Гироскопы (курс, крен, тангаж) и датчик пройденного пути |
| Спутниковая навигационная система | Передвижной приемник и стационарная станция GPS (либо аналог) |
| Регистрируемые параметры: |  |
| Видео | Съемка объекта не менее, чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 210° в любой точке траектории движения лаборатории |
| Пройденный путь | + |
| Радиусы кривых и углы поворота в плане | + |
| Система координат | Система координат г. Перми |
| Создание топографического плана объекта в масштабе 1:500 | + |
| Определение координат объектов в плане по видеокадру | + |
| Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500 | + |
| Требования к программному обеспечению и электронной форме заключения: |  |
| Автоматическое формирование заключения с заполнением ведомостей: |  |
| - сводные сведения по объекту | + |
| - баланс территории | + |
| - люки смотровых колодцев и решётки водоприёмных колодцев | + |
| - характеристика трубопровода, включающая высотные отметки: | + |
| - верх колодца; | + |
| - дно колодца; | + |
| - исходящий трубопровод; | + |
| - входящий трубопровод 1 (коллектор); | + |
| - входящий трубопровод (дренаж 1); | + |
| - входящий трубопровод (дренаж 2); | + |
| - входящий трубопровод (ливнеприемник, меньший по номеру); | + |
| -входящий трубопровод (ливнеприемник, больший по номеру). | + |
| Возможности программного обеспечения | просмотр электронной формы заключения (план-схемы,текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки. Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры). Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель. |
| Требования к заключению на бумажном носителе | Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется топографической съемкой и план-схемой. |

3.Перечень объектов и объем работ по прочистке трубопроводов (заиленность 80%):

- ул. Голева  (1 очередь)

д. 400 мм – 475 м;

- ул. Генерала Панфилова

д. 300 мм – 68 м;

д. 600 мм – 415 м

- ул. Самолетная

д. 150-250 мм – 255 м

- ул. Липатова (от дома № 76 по М.Рыбалко до дома № 10)

д. 400 мм – 53 м;

д. 500 мм – 464 м;

- бульвар Гагарина (от пл. Дружбы до ул. Макаренко)

д. 300 мм – 79 м;

д. 400 мм – 75 м;

д. 500 мм – 51 м;

д. 600 мм – 30 м;

д. 700 мм – 254 м;

д. 900 мм – 268 м

- ул. Нейвинская

д. 150-250 мм - 125

д. 400 мм – 82 м;

д. 500 мм – 251 м

4. Срок выполнения работ: минимум 35 дней с момента заключения муниципального контракта и максимум 60 дней с момента заключения муниципального контракта

5.  Стоимость выполнения работ: 10 029 090  рублей:

- прочистка трубопроводов – 9 729 090 рублей;

- обследование ливневой канализации согласно п. 2 – 300 000 рублей.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт _______________________________________________,

(предмет контракта)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Копии государственных и муниципальных контрактов, заключенных участником конкурса, с актами приемки выполненных работ, аналогичных предмету конкурса | Указать количество копий |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | Сведения |
| Почтовый адрес | Указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

1.Оценка заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»)

Значимость критерия «цена контракта» составляет 80 % (Kai).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена контракта, предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Kai – значимость критерия «цена контракта».

2. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и  квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»

Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» составляет 20%. (Kci )

Оценка квалификации Участника конкурса по данному критерию будет осуществляться на основании заполненной формы, указанной в приложении № 5 (Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта) и подтверждающих указанные сведения документов:

копий государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса, с актами приемки выполненных работ, подписанными со стороны исполнителя и заказчика (оценка осуществляется только на основании документально подтвержденной информации).

Оценка по данному критерию осуществляется по следующему показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ».

Максимальное значение указанного показателя равно 100 баллам.

Значение в баллах по данному критерию определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному критерию;

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному показателю (критерию), содержащееся в заявках участников конкурса (максимальная сумма стоимостей выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, полученных из актов приемки);

Ci – значение указанного показателя (критерия), предложенное в i-ой заявке (сумма

стоимостей выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, полученных из актов

приемки);

100 – максимальное значение указанного показателя (критерия) в баллах.

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку в баллах по данному показателю (критерию) по вышеуказанной формуле.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» (Rci), определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 9

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

выполнение работ по прочистке ливневой канализации

г. Пермь                                                                                                              ____ ________ 2011 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В соответствии с приказом директора муниципального учреждения «Пермблагоустройство» от ____________ г. № ____-р, согласно решения конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от "___"_____2011 №_________) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по прочистке ливневой канализации, далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта                      в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – расчет стоимости выполнения работ (представляется подрядчиком вместе с заключенным контрактом);

- Приложение № 2 - график производства работ (представляется подрядчиком вместе с заключенным контрактом);

- Приложение № 3.1, 3.2 – формы отчетности (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 6 – техническое задание на выполнение работ по прочистке ливневой канализации.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание:  ___.________2011 г.

2.2. Приемка и оплата оказанных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты о приемке выполненных работ по форме  КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме  КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки работ.

4.3. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок в соответствии с графиком производства работ. Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного уведомления Заказчика с указанием объекта работ, указанного в приложении № 6 к контракту.

4.4. Назначить уполномоченных представителей, соответствующим приказом, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ по форме  КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.5. Обеспечить во время работы на объекте безопасное нахождение технологического транспорта, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

4.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

4.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

В случае возможного наступления событий, препятствующих исполнению настоящего контракта, Подрядчик обязан в течение одних суток, с момента когда узнал о наступлении таких событий, проинформировать об этом Заказчика.

4.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

4.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

4.12. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

4.13. Подрядчик по результатам выполненных работ представляет отчет в соответствии с требования технического задания (Приложение № 6).

4.14. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные Приложением № 2 настоящего муниципального контракта, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

4.15. В случае не соответствия результатов работы условиям контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производиться после устранения замечаний заказчика.

4.16. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе выявленных после приемки работ, в сроки согласованные Заказчиком.

4.17. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о начале производства работ с указанием объекта работ, указанного в приложении № 6 к контракту.

Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

5.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на фактически выполненные объемы работ.

5.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

5.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

5.6. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику и/или Заказчик удерживает следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ (этапа работ в соответствии с графиком производства работ приложение № 2 контракта), Подрядчик уплачивает Заказчику или Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. В случае не выполнения и не устранения замечаний Заказчика в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости работ с данного объекта за декаду.

6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ Заказчиком не принимается.

6.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п.3.5. настоящего контракта.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

7.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

7.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 30 календарных дней

7.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере  25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

7.7. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта предоставил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта в виде:

_________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

9.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в конкурсной документации выбирается Подрядчиком самостоятельно.

9.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п.3.5. настоящего контракта.

9.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| / / ____________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №  1

к муниципальному контракту

от ___________2011 г   №_______

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Директор МУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ _________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость____________________________________________0,000 |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________________0,000 |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ____________________________________________0 |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальному контракту

от_____________2011  № ___

График производства работ

| № п.п. | Перечень объектов и объём работ* | Стоимость выполнения работ | Срок выполнения работ** (количество календарных дней с даты заключения контракта) |
| --- | --- | --- | --- |

* «Перечень объектов и объём работ» заполняется из «Предложения о качестве работ» и должно соответствовать техническому заданию;

** «Срок выполнения работ» заполняется из «Предложения о качестве работ» и должно соответствовать техническому заданию.

.

| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Пермблагоустройство» роспись /Ф.И.О./ м.п. | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации роспись /Ф.И.О./ м.п. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от |  | №_____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образец |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Директор МУ "Пермблагоустройство" ____________________ _____________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МУ "Пермблагоустройство" ______________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3.2.

к муниципальному   контракту

от ____________ 2011 г № _____

образец

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение 4

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2011 г № _______

образец

А К Т

контрольной проверки выполнения работ

за  _____________ 2011 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2011 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от ____________ № _____ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний 48 часа с момента обнаружения недостатков.

| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Пермблагоустройство» роспись /Ф.И.О./ м.п. | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации роспись /Ф.И.О./ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 5

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2011 г № _______

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством работ  по прочистке трубопроводов __________________________________/должность, Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного инженера _________________/Ф.И.О./.

| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Пермблагоустройство» роспись /Ф.И.О./ м.п. | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации роспись /Ф.И.О./ м.п. |
| --- | --- |