## Прилож №4
Приложение №4
к техническому заданию по Лоту №2
Перечень материалов, применяемых при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов электроснабжения г.Перми
* Здесь и далее: при подготовке аукционной заявки и при последующем выполнении работ, являющихся предметом аукциона, разрешается использовать данные иных поставщиков, производителей, а так же эквивалент указанных в настоящем столбце материалов, оборудования, при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Приложении № 4 к Техническому заданию (поставщики, производители, марка, товарные знаки)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы в текущих ценах, руб. | Стоимость, руб
1 | СЦМ-408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 10-20 мм | м3 | #VALUE!
2 | СЦМ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 40-70 мм | м3 | #VALUE!
3 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | #VALUE!
4 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | #VALUE!
5 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | #VALUE!
6 | СЦМ-410-0003 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип В | т | #VALUE!
7 | СЦМ-410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип А | т | #VALUE!
8 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | #VALUE!
9 | СЦМ-410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | #VALUE!
10 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | #VALUE!
11 | СЦМ-410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | #VALUE!
12 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | #VALUE!
13 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | #VALUE!
14 | СЦМ-410-0022-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | #VALUE!
15 | СЦМ-410-0023 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | #VALUE!
16 | СЦМ-410-0024 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | #VALUE!
17 | СЦМ-410-0025 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона, песчаные), марка: 1 | т | #VALUE!
18 | СЦМ-410-0026 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона, песчаные), марка: 2 | т | #VALUE!
19 | СЦМ-410-0051 | Асфальт литой (жесткий) для верхних слоев покрытий презжей части, тип 1 | т | #VALUE!
20 | СЦМ-410-0054 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров, тип 2 | т | #VALUE!
21 | СЦМ-410-0085 | Асфальтобетон плотный, тип Вх марка 1 | т | #VALUE!
22 | СЦМ-410-9010 | Смеси асфальтобетонные | т | #VALUE!
23 | СЦМ-410-9031 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | #VALUE!
24 | СЦМ-410-9049 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетонные пористые (горячие и теплые) щебеночные и гравийные крупнозернистые | т | #VALUE!
25 | СЦМ-410-9059 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | #VALUE!
Трубы асбестоцементные
26 | СЦМ-103-0678 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм | м | #VALUE!
27 | СЦМ-103-0710 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 150 мм, наружный диаметр муфт 225 мм | шт | #VALUE!
28 | СЦМ-103-0679 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм | м | #VALUE!
29 | СЦМ-103-0711 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287 мм | шт | #VALUE!
30 | СЦМ-103-0680 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 200 мм, внутренний диаметр 189 мм | м | #VALUE!
31 | СЦМ-103-0712 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 250 мм, наружный диаметр муфт 341 мм | шт | #VALUE!
32 | СЦМ-103-0681 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 250 мм, внутренний диаметр 235 мм | м | #VALUE!
33 | СЦМ-103-0713 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 300 мм, наружный диаметр муфт 397 мм | шт | #VALUE!
34 | СЦМ-103-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | #VALUE!
Траншея
35 | СЦМ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | #VALUE!
36 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | #VALUE!
37 | СЦМ-408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | #VALUE!
38 | СЦМ-408-0125 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | #VALUE!
39 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | #VALUE!
40 | СЦМ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная с содержанием гравия до 25 % | м3 | #VALUE!
41 | СЦМ-408-0202 | Смесь песчано-гравийная природная с содержанием гравия 35-50 % | м3 | #VALUE!
42 | СЦМ-408-0220 | Щебень М800 фракции 10 (15)-20 (25) | м3 | #VALUE!
43 | СЦМ-408-0383 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м3 | #VALUE!
44 | СЦМ-408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | #VALUE!
45 | СЦМ-408-9080 | Щебень фр.3(5)-20 мм всех марок | м3 | #VALUE!
46 | СЦМ-408-9081 | Щебень кирпичный | м3 | #VALUE!
47 | СЦМ-408-9090 | Щебень каменный | м3 | #VALUE!
48 | СЦМ-408-9106 | Песок строительный марки 75 | м3 | #VALUE!
Кабель
49 | СЦМ-501-0323 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
50 | СЦМ-501-0324 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
51 | СЦМ-501-0326 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х120 мм2 | 1000 м | #VALUE!
52 | СЦМ-501-0325 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
53 | СЦМ-501-0327 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х150 мм2 | 1000 м | #VALUE!
54 | СЦМ-501-0328 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х185 мм2 | 1000 м | #VALUE!
55 | СЦМ-501-0329 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х240 мм2 | 1000 м | #VALUE!
56 | СЦМ-501-0329-2 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
57 | СЦМ-501-0329-3 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х120 мм2 | 1000 м | #VALUE!
58 | СЦМ-501-0329-4 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х150 мм2 | 1000 м | #VALUE!
59 | СЦМ-501-0329-5 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент усиленные, марки ААБлУ 3х185 мм2 | 1000 м | #VALUE!
60 | СЦМ-501-0329-20 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
61 | СЦМ-501-0329-21 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
62 | СЦМ-501-0329-22 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х70 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
63 | СЦМ-501-0329-23 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
64 | СЦМ-501-0329-24 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х95 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
65 | СЦМ-501-0329-25 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х120 мм2 | 1000 м | #VALUE!
66 | СЦМ-501-0329-26 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х120 ОЖП мм2 | 1000 м | #VALUE!
67 | СЦМ-501-0329-27 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х150 мм2 | 1000 м | #VALUE!
68 | СЦМ-501-0329-28 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х150 ОЖП мм2 | 1000 м | #VALUE!
69 | СЦМ-501-0329-29 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х185 мм2 | 1000 м | #VALUE!
70 | СЦМ-501-0329-30 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х185 ОЖП мм2 | 1000 м | #VALUE!
71 | СЦМ-501-0329-31 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 4х240 мм2 | 1000 м | #VALUE!
72 | СЦМ-501-0411 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с одним слоем пластмассовых лент марки ААБлУ 3х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
73 | СЦМ-501-0412 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с одним слоем пластмассовых лент марки ААБлУ 3х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
74 | СЦМ-501-0413 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с одним слоем пластмассовых лент марки ААБлУ 3х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
75 | СЦМ-501-0417-1 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х50 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
76 | СЦМ-501-0417-2 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
77 | СЦМ-501-0417-3 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х70 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
78 | СЦМ-501-0417-4 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
79 | СЦМ-501-0417-5 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х95 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
80 | СЦМ-501-0422 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ 3х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
81 | СЦМ-501-0423 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ 3х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
82 | СЦМ-501-0424 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ 3х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
83 | СЦМ-501-0492 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ 3х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
84 | СЦМ-501-0493 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ 3х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
85 | СЦМ-501-0494 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ 3х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
86 | СЦМ-501-0498-5 | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х50 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
87 | СЦМ-501-0498-7 | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х70 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
88 | СЦМ-501-0498-9 | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х95 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
89 | СЦМ-501-0586-67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
90 | СЦМ-501-0586-68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
91 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
92 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
93 | СЦМ-501-0586-71 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000 м | #VALUE!
94 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
95 | СЦМ-501-0586-73 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х2.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
96 | СЦМ-501-0586-74 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х4 мм2 | 1000 м | #VALUE!
97 | СЦМ-501-0586-75 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х6 мм2 | 1000 м | #VALUE!
98 | СЦМ-501-0586-76 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х10 мм2 | 1000 м | #VALUE!
99 | СЦМ-501-0586-77 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х16 мм2 | 1000 м | #VALUE!
100 | СЦМ-501-0586-87 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
101 | СЦМ-501-0586-89 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х4 мм2 | 1000 м | #VALUE!
102 | СЦМ-501-0586-91 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х6 мм2 | 1000 м | #VALUE!
103 | СЦМ-501-0586-93 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х10 мм2 | 1000 м | #VALUE!
104 | СЦМ-501-0586-96 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
105 | СЦМ-501-0586-97 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | #VALUE!
106 | СЦМ-501-0586-185 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х25 мм2 | 1000 м | #VALUE!
107 | СЦМ-501-0586-186 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х25 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
108 | СЦМ-501-0586-188 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х35 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
109 | СЦМ-501-0586-189 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
110 | СЦМ-501-0586-190 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х50 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
111 | СЦМ-501-0586-191 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
112 | СЦМ-501-0586-192 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
113 | СЦМ-501-0586-193 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х95 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
114 | СЦМ-501-0586-195 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х120 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
115 | СЦМ-501-0586-194 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х120 мм2 | 1000 м | #VALUE!
116 | СЦМ-501-0586-196 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х150 мм2 | 1000 м | #VALUE!
117 | СЦМ-501-0586-197 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х150 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
118 | СЦМ-501-0586-198 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х185 мм2 | 1000 м | #VALUE!
119 | СЦМ-501-0586-199 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х185 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
120 | СЦМ-501-0586-407 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
121 | СЦМ-501-0586-408 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х50 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
122 | СЦМ-501-0586-409 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
123 | СЦМ-501-0586-410 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
124 | СЦМ-501-0586-411 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х120 мм2 | 1000 м | #VALUE!
125 | СЦМ-501-0586-412 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х150 мм2 | 1000 м | #VALUE!
126 | СЦМ-501-0586-413 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х185 мм2 | 1000 м | #VALUE!
127 | СЦМ-501-0586-414 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 4х240 мм2 | 1000 м | #VALUE!
128 | СЦМ-501-0586-441 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х35 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
129 | СЦМ-501-0586-442 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х50 мм2 | 1000 м | #VALUE!
130 | СЦМ-501-0586-443 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х50 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
131 | СЦМ-501-0586-444 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х70 мм2 | 1000 м | #VALUE!
132 | СЦМ-501-0586-445 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х95 мм2 | 1000 м | #VALUE!
133 | СЦМ-501-0586-446 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х95 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
134 | СЦМ-501-0586-447 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х120 мм2 | 1000 м | #VALUE!
135 | СЦМ-501-0586-448 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х120 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
136 | СЦМ-501-0586-449 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х150 мм2 | 1000 м | #VALUE!
137 | СЦМ-501-0586-450 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х150 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
138 | СЦМ-501-0586-451 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х185 мм2 | 1000 м | #VALUE!
139 | СЦМ-501-0586-452 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х185 ОЖ мм2 | 1000 м | #VALUE!
140 | СЦМ-501-0586-453 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х240 мм2 | 1000 м | #VALUE!
Провод
141 | СЦМ-507-0017 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2 | т | #VALUE!
142 | СЦМ-507-0019 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 35 мм2 | т | #VALUE!
143 | СЦМ-507-0020 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 40 мм2 | т | #VALUE!
144 | СЦМ-507-0021 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм2 | т | #VALUE!
145 | СЦМ-507-0022 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм2 | т | #VALUE!
146 | СЦМ-507-0023 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм2 | т | #VALUE!
147 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | #VALUE!
148 | СЦМ-507-0025 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 100 мм2 | т | #VALUE!
149 | СЦМ-507-0026 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 120 мм2 | т | #VALUE!
150 | СЦМ-507-0027 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 125 мм2 | т | #VALUE!
151 | СЦМ-507-0028 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 150 мм2 | т | #VALUE!
152 | СЦМ-507-0029 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 160 мм2 | т | #VALUE!
153 | СЦМ-507-0030 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 185 мм2 | т | #VALUE!
154 | СЦМ-507-0031 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 200 мм2 | т | #VALUE!
155 | СЦМ-507-0073 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6.2 мм2 | т | #VALUE!
156 | СЦМ-507-0074 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | т | #VALUE!
157 | СЦМ-507-0075 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | т | #VALUE!
158 | СЦМ-507-0076 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2 | т | #VALUE!
159 | СЦМ-507-0233 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2 | 1000 м | #VALUE!
160 | СЦМ-507-0234 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2 | 1000 м | #VALUE!
161 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | #VALUE!
162 | "Пульс цен" №49 декабрь 2010 г. | Провод СИП 4х95; | м |  | *163,17
Зажимы, траверсы, изоляторы и т.д.
163 | СЦМ-110-9266-1 | Зажимы плашечные | шт. | #VALUE!
164 | СЦМ-110-9266-10 | Зажимы плашечные | шт. | #VALUE!
165 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | #VALUE!
166 | СЦМ-500-9040 | Зажимы | 100шт | #VALUE!
167 | СЦМ-500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт | #VALUE!
168 | СЦМ-500-9042 | Патроны термитные со спичками | комплект | #VALUE!
169 | СЦМ-500-9053 | Hаконечники кабельные алюминиевые | шт | #VALUE!
170 | СЦМ-500-9055 | Hаконечники кабельные медные | шт | #VALUE!
171 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | #VALUE!
172 | СЦМ-500-9057 | Колпачки полиэтиленовые | шт | #VALUE!
173 | СЦМ-500-9062 | Hаконечники кабельные | шт | #VALUE!
174 | СЦМ-500-9080 | Перемычки заземляющие | шт | #VALUE!
175 | СЦМ-500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | #VALUE!
176 | СЦМ-545-9080 | Зажим для крепления кабеля -30888 | шт | #VALUE!
177 | СЦМ-110-0108 | Подкосы для крепления траверс ПТ | шт | #VALUE!
178 | СЦМ-110-0130 | Траверсы стальные 4-штырные | шт | #VALUE!
179 | СЦМ-110-0131 | Траверсы стальные 8-штырные | шт | #VALUE!
180 | СЦМ-110-0209 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) | шт | #VALUE!
181 | СЦМ-110-0211 | Траверсы стальные 2-штырные | шт | #VALUE!
182 | СЦМ-201-9266-1 | Хомуты стальные для крепления траверс к опорам | кг | #VALUE!
183 | СЦМ-201-9285-1 | Траверсы к сложным опорам | т | #VALUE!
184 | СЦМ-201-9285-2 | Траверсы к промежуточным опорам | т | #VALUE!
185 | СЦМ-201-9285-3 | Траверсы к железобетонным опорам | т | #VALUE!
186 | СЦМ-108-0074 | Изоляторы | шт. | #VALUE!
187 | СЦМ-110-0039 | Изоляторы линейные штыревые типа РФ-10 | 100 шт | #VALUE!
188 | СЦМ-110-0040 | Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-12 | 100 шт | #VALUE!
189 | СЦМ-110-0041 | Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16 | 100 шт | #VALUE!
190 | СЦМ-110-0092 | Крюки для крепления изоляторов КР-8 | т | #VALUE!
191 | СЦМ-110-0093 | Крюки для крепления изоляторов КР-10 | т | #VALUE!
192 | СЦМ-110-0094 | Крюки для крепления изоляторов КH-12 | т | #VALUE!
193 | СЦМ-110-0095 | Крюки для крепления изоляторов КH-16 | т | #VALUE!
194 | СЦМ-110-0096 | Крюки для крепления изоляторов КH-18 | т | #VALUE!
195 | СЦМ-110-0097 | Крюки для крепления изоляторов КH-20 | т | #VALUE!
196 | СЦМ-110-0098 | Крюки для крепления изоляторов КH-22 | т | #VALUE!
197 | СЦМ-110-0099 | Крюки для крепления изоляторов КH-25 | т | #VALUE!
198 | СЦМ-110-0192 | Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20 | 100 шт | #VALUE!
199 | СЦМ-110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | #VALUE!
200 | СЦМ-110-9091 | Штыри | шт | #VALUE!
201 | СЦМ-110-9160 | Крюки | кг | #VALUE!
202 | СЦМ-111-0107 | Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20 | 100 шт | #VALUE!
203 | СЦМ-500-9380 | Изоляторы | шт | #VALUE!
СИП
204 | СЦМ-111-3103 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 | шт | #VALUE!
205 | СЦМ-111-3104 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 | шт | #VALUE!
206 | СЦМ-111-3138 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА 1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | компл. | #VALUE!
207 | СЦМ-111-3139 | Комплект для двойного крепления EAD 1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим РА1500 (2 шт) | компл. | #VALUE!
208 | СЦМ-111-3141 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл. | #VALUE!
209 | СЦМ-111-3151 | Колпачок герметичный СК6.35 (СИП) | шт | #VALUE!
210 | СЦМ-111-3161 | Хомуты стяжные (СИП) Е778 | шт | #VALUE!
211 | СЦМ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | #VALUE!
212 | СЦМ-111-3170 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) | шт | #VALUE!
213 | СЦМ-111-3202 | Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 | шт | #VALUE!
214 | СЦМ-111-3210 | Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N | шт | #VALUE!
215 | СЦМ-111-3244 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 | шт | #VALUE!
216 | СЦМ-111-3245 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой (СИП) CPTAU 54 | шт | #VALUE!
217 | СЦМ-549-5054-55 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-01 | шт | #VALUE!
218 | СЦМ-549-5054-56 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-02 | шт | #VALUE!
219 | СЦМ-549-5054-56 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-02 | шт | #VALUE!
220 | СЦМ-549-5054-57 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-03 | шт | #VALUE!
221 | СЦМ-549-5054-59 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-05 | шт | #VALUE!
222 | СЦМ-549-5054-62 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-08 | шт | #VALUE!
223 | СЦМ-549-5054-80 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-34 | шт | #VALUE!
224 | СЦМ-549-5054-81 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-35 | шт | #VALUE!
225 | СЦМ-549-5054-84 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-42 | шт | #VALUE!
226 | СЦМ-549-5054-87 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-45 | шт | #VALUE!
227 | СЦМ-549-5054-88 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-46 | шт | #VALUE!
228 | СЦМ-549-5054-89 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-48 | шт | #VALUE!
229 | счет - фактура | Камера КСО
230 | СЦМ-549-8002 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СО | шт | #VALUE!
231 | СЦМ-549-8002-1 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: Е73 5-50А | шт | #VALUE!
232 | СЦМ-549-8002-2 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: Е73С 10-40А | шт | #VALUE!
233 | СЦМ-549-8002-3 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: Е73СД 10-40А | шт | #VALUE!
234 | СЦМ-549-8002-4 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: И672 5А | шт | #VALUE!
235 | СЦМ-549-8002-5 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: ИП449М2-5 | шт | #VALUE!
236 | СЦМ-549-8002-6 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: МЭТЗ 5-50А | шт | #VALUE!
237 | СЦМ-549-8002-7 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СОИ 449М 10-40А | шт | #VALUE!
238 | СЦМ-549-8002-8 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СОИ Е73 10-40А | шт | #VALUE!
239 | СЦМ-549-8002-9 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СОИ Е73С 10-40А | шт | #VALUE!
240 | СЦМ-549-8002-10 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СОИ Е73СД | шт | #VALUE!
241 | СЦМ-549-8002-11 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СОИ Е273 10-40А | шт | #VALUE!
242 | СЦМ-549-8002-12 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СО-ИБ 10-60А | шт | #VALUE!
243 | СЦМ-549-8002-13 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СО-Э 6705 10-40А | шт | #VALUE!
244 | СЦМ-549-8002-14 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СО-Э 6706 10-40А | шт | #VALUE!
245 | СЦМ-549-8002-15 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СО-ЭЭ 6705 10-40А | шт | #VALUE!
246 | СЦМ-549-8002-16 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СО-ЭЭ 6706 10-40А | шт | #VALUE!
247 | СЦМ-549-8002-17 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: СЭТ1-2 | шт | #VALUE!
248 | СЦМ-549-8002-18 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: ЦЭ-2726-12 5-50А | шт | #VALUE!
249 | СЦМ-549-8002-22 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: ЦЭ-6807В 5-50А | шт | #VALUE!
250 | СЦМ-549-8002-23 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: ЦЭ-6807-2 | шт | #VALUE!
251 | СЦМ-549-8002-24 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: ЦЭ-6807-2П 5-50А | шт | #VALUE!
Выключатели
252 | СЦМ-545-1010 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
253 | СЦМ-545-1011 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
254 | СЦМ-545-1012 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
255 | СЦМ-545-1013 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
256 | СЦМ-545-1014 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
257 | СЦМ-545-1015 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
258 | СЦМ-545-1016 | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой марки ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
259 | СЦМ-545-1017 | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой марки ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
260 | СЦМ-545-1018 | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой марки ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
261 | СЦМ-545-1019 | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой марки ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
262 | СЦМ-545-1020 | Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой марки ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
263 | СЦМ-545-1021 | Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой марки ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
264 | СЦМ-545-1022 | Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой марки ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
265 | СЦМ-545-1023 | Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой марки ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А | шт | #VALUE!
266 | СЦМ-545-1024 | Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
267 | СЦМ-545-1025 | Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
268 | СЦМ-545-1026 | Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой марки ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А | шт | #VALUE!
269 | СЦМ-545-5026 | Выключатели и переключатели защитные (со степенью защиты IP30, IP56, IP67): ПВ2-16 М3 30, пластмасса | шт | #VALUE!
270 | СЦМ-545-5027 | Выключатели и переключатели защитные (со степенью защиты IP30, IP56, IP67): ПВ2-16 М1 56, пластмасса | шт | #VALUE!
271 | СЦМ-545-5028 | Выключатели и переключатели защитные (со степенью защиты IP30, IP56, IP67): ПВ3-16 М3 30, пластмасса | шт | #VALUE!
272 | СЦМ-509-0019 | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 | т | #VALUE!
273 | СЦМ-516-0633 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм | кг | #VALUE!
274 | СЦМ-545-9078 | Заглушка на соединительную шину -4989 | шт | #VALUE!
275 | СЦМ-545-9079 | Заглушка на соединительную шину -8990 | шт | #VALUE!
276 | счет - фактура | масло трансформаторное
Кирпич
277 | СЦМ-404-0004 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | #VALUE!
278 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | #VALUE!
279 | СЦМ-404-0006 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт | #VALUE!
280 | СЦМ-404-0007 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт | #VALUE!
281 | СЦМ-404-0008 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 175 | 1000 шт | #VALUE!
бордюр
282 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | #VALUE!
опоры ж/б
284 | СЦМ-201-9024-1 | Опоры ВЛ 35 кВ промежуточные одностоечные, свободностоящие нормальные одноцепные П35-1 | шт | #VALUE!
285 | СЦМ-201-9024-4 | Опоры ВЛ 35 кВ промежуточные одностоечные, свободностоящие нормальные двухцепные П35-2 | шт | #VALUE!
286 | СЦМ-201-9024-13 | Опоры ВЛ 35 кВ анкерно-угловые одностоечные нормальные одноцепные У35-1 | шт | #VALUE!
287 | СЦМ-201-9024-15 | Опоры ВЛ 35 кВ анкерно-угловые одностоечные нормальные двухцепные У35-2 | шт | #VALUE!
288 | СЦМ-446-2001-101 | Стойка железобетонная центрифугированная, ГОСТ 22687.2-85: СК22.1-1АIII | шт | #VALUE!
289 | СЦМ-446-2001-100 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи из бетона класса В30, ГОСТ 22687.2-85 | м3 | #VALUE!
290 | СЦМ-446-2001-102 | Стойка железобетонная центрифугированная, ГОСТ 22687.2-85: СК22.1-2АIII | шт | #VALUE!
291 | СЦМ-446-2011-101 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач: СВ110-3,5 | шт | #VALUE!
292 | СЦМ-446-2011-102 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач: СВ95-2а | шт | #VALUE!
293 | СЦМ-446-2011-103 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач: СВ95-3,2 | шт | #VALUE!
294 | СЦМ-446-2011-104 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач: СВбс110-5 | шт | #VALUE!
295 | СЦМ-446-2011-100 | Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередач из бетона класса В22,5 | м3 | #VALUE!
Опоры деревянные
296 | СЦМ-102-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5-6,5 м | м3 | #VALUE!
297 | СЦМ-102-0004 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 7.5-8.5 м | м3 | #VALUE!
298 | СЦМ-102-0005 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9.5 м | м3 | #VALUE!
299 | СЦМ-102-0006 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | #VALUE!
300 | СЦМ-102-0007 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м3 | #VALUE!
рубильники
302 | СЦМ-545-1001 | Рубильники Р16 У3 I-16А | шт | #VALUE!
303 | СЦМ-545-1155 | Рубильники Р11 М3 I-100А | шт | #VALUE!
304 | СЦМ-545-1158 | Рубильники Р12 М3 I-200А | шт | #VALUE!
305 | СЦМ-545-1161 | Рубильники Р14 М3 I-400А | шт | #VALUE!
306 | СЦМ-545-1164 | Рубильники-разъединители РО11 М3 I-100А | шт | #VALUE!
307 | СЦМ-545-1167 | Рубильники-разъединители РО12 М3 I-200А | шт | #VALUE!
308 | СЦМ-545-1170 | Рубильники-разъединители РО14 М3 I-400А | шт | #VALUE!
309 | СЦМ-545-1172-41 | Рубильник БПВ-2 250А | шт | #VALUE!
310 | СЦМ-545-1172-42 | Рубильник БПВ-4 400А | шт | #VALUE!
311 | СЦМ-545-1172-43 | Рубильник ПЦ 2-4 | шт | #VALUE!
312 | СЦМ-545-1172-44 | Рубильник РЕ-19 1600А | шт | #VALUE!
313 | СЦМ-545-1172-45 | Рубильник РП11-31320 100А | шт | #VALUE!
314 | СЦМ-545-1172-46 | Рубильник РПС-1 100А | шт | #VALUE!
315 | СЦМ-545-1172-47 | Рубильник РПС-2 250А | шт | #VALUE!
316 | СЦМ-545-1172-48 | Рубильник РПС-4 400А | шт | #VALUE!
317 | СЦМ-545-1172-49 | Рубильник ЯБПВУ-1 100А | шт | #VALUE!
318 | СЦМ-545-1172-50 | Рубильник ЯБПВУ-1М 3хПН2 100А | шт | #VALUE!
319 | СЦМ-545-1172-51 | Рубильник ЯБПВУ-1М 3хПН2 100А | шт | #VALUE!
320 | СЦМ-545-1172-52 | Рубильник ЯВ-400 | шт | #VALUE!
321 | СЦМ-545-1172-53 | Рубильник ЯВЗ31 100А IP54 | шт | #VALUE!
322 | СЦМ-545-1172-54 | Рубильник ЯВЗ32 250А IP54 | шт | #VALUE!
323 | СЦМ-545-1172-55 | Рубильник ЯВЗ34 400А IP54 | шт | #VALUE!
324 | СЦМ-545-1172-56 | Рубильник ЯРВ 250А | шт | #VALUE!
325 | СЦМ-545-1172-57 | Рубильник ЯРВ 400А | шт | #VALUE!
326 | СЦМ-545-1172-58 | Рубильник ЯРП-2 | шт | #VALUE!
предохранитель
332 | СЦМ-545-2089-1 | Предохранители плавкие ПН2-100 30А | шт | #VALUE!
333 | СЦМ-545-2089-2 | Предохранители плавкие ПН2-100 40А | шт | #VALUE!
334 | СЦМ-545-2089-3 | Предохранители плавкие ПН2-100 50А | шт | #VALUE!
335 | СЦМ-545-2089-4 | Предохранители плавкие ПН2-100 63А | шт | #VALUE!
336 | СЦМ-545-2089-5 | Предохранители плавкие ПН2-100 80А | шт | #VALUE!
337 | СЦМ-545-2089-6 | Предохранители плавкие ПН2-100 100А | шт | #VALUE!
338 | СЦМ-545-2089-7 | Предохранители плавкие ПН2-250 80А | шт | #VALUE!
339 | СЦМ-545-2089-8 | Предохранители плавкие ПН2-250 100А | шт | #VALUE!
340 | СЦМ-545-2089-9 | Предохранители плавкие ПН2-250 125А | шт | #VALUE!
341 | СЦМ-545-2089-10 | Предохранители плавкие ПН2-250 160А | шт | #VALUE!
342 | СЦМ-545-2089-11 | Предохранители плавкие ПН2-250 200А | шт | #VALUE!
343 | СЦМ-545-2089-12 | Предохранители плавкие ПН2-250 250А | шт | #VALUE!
344 | СЦМ-545-2089-13 | Предохранители плавкие ПН2-400 200А | шт | #VALUE!
345 | СЦМ-545-2089-14 | Предохранители плавкие ПН2-400 250А | шт | #VALUE!
346 | СЦМ-545-2089-15 | Предохранители плавкие ПН2-400 315А | шт | #VALUE!
347 | СЦМ-545-2089-16 | Предохранители плавкие ПН2-400 355А | шт | #VALUE!
348 | СЦМ-545-2089-17 | Предохранители плавкие ПН2-400 400А | шт | #VALUE!
349 | СЦМ-545-2089-29 | Предохранители ПКТ-101-6-10-20У3 | шт | #VALUE!
350 | СЦМ-545-2089-30 | Предохранители ПКТ-101-6-16-20У3 | шт | #VALUE!
351 | СЦМ-545-2089-31 | Предохранители ПКТ-101-6-20-20У3 | шт | #VALUE!
352 | СЦМ-545-2089-32 | Предохранители ПКТ-101-10-5-12.5У3 | шт | #VALUE!
353 | СЦМ-545-2089-33 | Предохранители ПКТ-101-10-8-12.5У3 | шт | #VALUE!
354 | СЦМ-545-2089-34 | Предохранители ПКТ-101-10-10-12.5У3 | шт | #VALUE!
355 | СЦМ-545-2089-35 | Предохранители ПКТ-101-10-16-12.5У3 | шт | #VALUE!
356 | СЦМ-545-2089-36 | Предохранители ПКТ-101-10-20-12.5У3 | шт | #VALUE!
357 | "Пульс цен" №49 | Муфта соединительная "Контакт" (или эквивалент) 4ПСТБ 35/50 | комлект | 1607.16 | *746,94
358 | "Пульс цен" №49 | Муфта соединительная "Контакт" 4ПСТБ 70/120 | комлект | 2116.92 | *929,84
359 | "Пульс цен" №49 | Муфта соединительная "Контакт" (или эквивалент) 4ПСТБ 150/240 | комлект | 2408.97 | *1025,42
360 | "Пульс цен" №49 | Муфта концевая "Контакт" (или эквивалент) 4КВ(Н)ТпН-1-35/50 | комлект | 1120.41 | *746,94
361 | "Пульс цен" №49 | Муфта концевая "Контакт" (или эквивалент) 4КВ(Н)ТпН-1-70/120 | комлект | 1412.46 | *1290
362 | "Пульс цен" №49 | Муфта концевая "Контакт" (или эквивалент) 4КВ(Н)ТпН-1-150/240 | комлект | 1587.69 | *1316
*Стоимость материалов с обоснованием "Пульс цен" №49 декабрь 2010 г." приведена по состоянию на 30.12.10г. **Стоимость материалов с обоснованием "СЦМ " : Пересчет стоимостных показателей соответствующих материалов в текущий уровень цен для Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) осуществляется путем применения ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства к базисному уровню цен (01.01.2000 г.) по элементам структуры затрат на 4 квартал 2010 г.: сметная стоимость материалов - 4,18
**