УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального

учреждения «Содержание

объектов инженерной

инфраструктуры»

_______________ Нецветаев К.В.

«____» _________ 2011 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей канализации г. Перми

г. Пермь, 2011 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «СОИИ»

_______________К.В. Нецветаев

«___»_______________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №527А/1

О внесении изменений в документацию о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты  на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей канализации г. Перми

| Внесение изменений в извещение №527А от 28.12.2010 г. |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| Срок предоставления документации об аукционе: С 28 декабря 2010 до 18 января 2011 года с 08.30 час. до 17.30 в рабочие дни (с понедельника по четверг, пятница с 08.30 час. до 16.30 час. обед с 12-30 час. до 13-30 час.) | Срок предоставления документации об аукционе: С 28 декабря 2010 до 03 февраля 2011года с 08.30 час. до 17.30 в рабочие дни (с понедельника по четверг, пятница с 08.30 час. до 16.30 час. обед с 12-30 час. до 13-30 час.) |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10:00 час. (время местное) 18 января 2011 года | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10:00 час. (время местное) 03 февраля 2011 г |
| Дата проведения аукциона: 01 февраля 2011 года | Дата проведения аукциона: 15 февраля 2011 года |
| Время проведения аукциона: 11-15 час. (время местное) | Время проведения аукциона: 10-15 час. (время местное) |
| 1.Участниками размещения заказа открытого аукциона на выполнение работ по обслуживанию муниципальных сетей канализации, находящихся на балансе Заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми являются субъекты малого предпринимательства. Согласно п.4 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» все заявки на участие в открытом аукционе на выполнение работ по обслуживанию муниципальных сетей канализации, находящихся на балансе Заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, отклоняются. | Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе: |  |
| Старая редакция | Новая редакция |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: Лот №1: 2 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 79 362,53 (Семьдесят девять тысяч триста шестьдесят два рубля 53 копейки). Лот №2: 2 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 61 003,08 (Шестьдесят одна тысяча три рубля 08 копеек). | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: Лот №1: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 198 406,32 (Сто девяносто восемь тысяч четыреста шесть рублей 32 коп.) Лот №2: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 152 507,69 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот семь рублей 69 коп.) |
| Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 18 января 2011 г. | Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 03 февраля 2011 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 18 января 2011 г. до 10-00 час. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. | Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 03 февраля 2011 г. до 10-00 час. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе: В любое время до 10:00 час. 18 января 2011 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. | Срок отзыва заявок на участие в аукционе: В любое время до 10:00 час. 03 февраля 2011 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| Дата окончания предоставления разъяснений: 13 января 2011 г | Дата окончания предоставления разъяснений: 29 января 2011 г |
| День начала рассмотрения: 18 января 2011 г | День начала рассмотрения: 03 февраля 2011 г |
| Дата проведения аукциона: 01 февраля 2011 года | Дата проведения аукциона: 15 февраля 2011 года |
| Время проведения аукциона: 11-15 час. (время местное) | Время проведения аукциона: 10-15 час. (время местное) |
| Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства | Пункт 5 раздела III. Требования к участникам размещения заказа: исключить. |
| Приложение №4 к документации об аукционе «Сведения об участнике размещения заказа» |  |
| Старая редакция | Новая редакция |
| Настоящим декларирую, что ________________________________________________________ (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства. | Исключить. |
| Приложение №1 к сведениям о качестве работ (приложение №5 к документации об аукционе) |  |
| Наименование работ по содержанию сетей канализации | Наименование работ по содержанию сетей канализации |
| Наружный осмотр сети: - состояние координатных табличек (маркировок краской), при отсутствии восстановление старых закрашенных или нанесение новых координатных табличек; - степень наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; - наличие газов в колодцах по показаниям приборов; - наличие просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; - наличие работ, производимых в непосредственной близости от сети, которые могли бы нарушить ее состояние; - неправильное расположение люков относительно проезжей части; - отсутствие свободного проезда к колодцам, завал их землей, снегом или льдом, заделку асфальтом; - наличие каких-либо завалов, препятствующих проведению ремонтных работ на трассе сети и в местах расположения колодцев, разрытий по трассе сети, а так же неразрешенных работ по устройству присоединений к сети; - наличие спуска поверхностных или каких-либо других вод в сеть; - размещение несогласованных объектов, сооружений в охранной зоне канализационных сетей и сооружений на них; - ведение журнала обхода. | Наружный осмотр сети: - состояние координатных табличек (маркировок краской), при отсутствии восстановление старых закрашенных или нанесение новых координатных табличек; - степень наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; - наличие газов в колодцах по показаниям приборов; - наличие просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; - наличие работ, производимых в непосредственной близости от сети, которые могли бы нарушить ее состояние; - неправильное расположение люков относительно проезжей части; - отсутствие свободного проезда к колодцам, завал их землей, снегом или льдом, заделку асфальтом; - наличие каких-либо завалов, препятствующих проведению ремонтных работ на трассе сети и в местах расположения колодцев, разрытий по трассе сети, а так же неразрешенных работ по устройству присоединений к сети; - наличие спуска поверхностных или каких-либо других вод в сеть; - размещение несогласованных объектов, сооружений в охранной зоне канализационных сетей и сооружений на них; - ведение журнала обхода. |
| Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) - внешнее состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек; - целостности люков, крышек, горловин; - очистка от грязи, снега и льда; - ведение журнала обхода. | Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) - внешнее состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек; - целостности люков, крышек, горловин; - очистка от грязи, снега и льда; - ведение журнала обхода. |
| Внутренний осмотр технического состояния колодцев (со спуском в колодец): - состояние стен, горловин, лотков, входящие и выходящие трубы; - целостности скоб, лестниц, люков и крышек; - очистка и вывоз скопившихся отложений и грязи на полках и лотках; - извлечение на поверхность земли осадка ,относка, погрузка и вывоз; - ведение журнала обходов. | Внутренний осмотр технического состояния колодцев (со спуском в колодец): - состояние стен, горловин, лотков, входящие и выходящие трубы; - целостности скоб, лестниц, люков и крышек; - очистка и вывоз скопившихся отложений и грязи на полках и лотках; - извлечение на поверхность земли осадка относка, погрузка и вывоз; - ведение журнала обходов. |
| Наблюдение за сетью в период весеннего паводка и недопущение сброса в сеть талых вод, мусора, снега и сколотого льда | Наблюдение за сетью в период весеннего паводка и недопущение сброса в сеть талых вод, мусора, снега и сколотого льда |
| Содержание аварийной службы, обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ: -ликвидация аварий и повреждений на сетях канализации; - устранение просадки грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер; - устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; - сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; - закрытие колодцев крышками, бетонными плитами или листами железа; - герметизация горловин с заменой неисправных крышек на колодцах сети ; - установка отсутствующих скоб, лестниц; - ведение журнала производства аварийных работ. - установка отсутствующих скоб, лестниц; - ведение журнала производства | Содержание аварийной службы, обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ: - ликвидация аварий на сетях канализации (методом пропуска засорений) и устранение последствий; - устранение просадки грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер; - устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; - сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; - закрытие колодцев крышками, бетонными плитами или листами железа; - герметизация горловин с заменой неисправных крышек на колодцах сети ; - установка отсутствующих скоб, лестниц; - ведение журнала производства аварийных работ. - установка отсутствующих скоб, лестниц; - ведение журнала производства |
| Проведение телевизионной диагностики внутренней поверхности трубопроводов с предоставлением фотоматериалов (только аварийных участков) | Проведение телевизионной диагностики внутренней поверхности трубопроводов с предоставлением Заказчику фотоматериалов (только аварийных участков) |
|  | - изготовление схем сетей канализации в масштабе 1:500 или 1:1000 и передача Заказчику |
| Приложение №2 к техническому заданию по лоту №1, 2 |  |
| Наименование видов работ | Наименование видов работ |
| Наружный осмотр сети: - состояние координатных табличек (маркировок краской), при отсутствии восстановление старых закрашенных или нанесение новых координатных табличек; - степень наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; - наличие газов в колодцах по показаниям приборов; - наличие просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; - наличие работ, производимых в непосредственной близости от сети, которые могли бы нарушить ее состояние; - неправильное расположение люков относительно проезжей части; - отсутствие свободного проезда к колодцам, завал их землей, снегом или льдом, заделку асфальтом; - наличие каких-либо завалов, препятствующих проведению ремонтных работ на трассе сети и в местах расположения колодцев, разрытий по трассе сети, а так же неразрешенных работ по устройству присоединений к сети; - наличие спуска поверхностных или каких-либо других вод в сеть; - размещение несогласованных объектов, сооружений в охранной зоне канализационных сетей и сооружений на них; - ведение журнала обхода. | Наружный осмотр сети: - состояние координатных табличек (маркировок краской), при отсутствии восстановление старых закрашенных или нанесение новых координатных табличек; - степень наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; - наличие газов в колодцах по показаниям приборов; - наличие просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; - наличие работ, производимых в непосредственной близости от сети, которые могли бы нарушить ее состояние; - неправильное расположение люков относительно проезжей части; - отсутствие свободного проезда к колодцам, завал их землей, снегом или льдом, заделку асфальтом; - наличие каких-либо завалов, препятствующих проведению ремонтных работ на трассе сети и в местах расположения колодцев, разрытий по трассе сети, а так же неразрешенных работ по устройству присоединений к сети; - наличие спуска поверхностных или каких-либо других вод в сеть; - размещение несогласованных объектов, сооружений в охранной зоне канализационных сетей и сооружений на них; - ведение журнала обхода. |
| Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) - внешнее состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек; - целостности люков, крышек, горловин; - очистка от грязи, снега и льда; - ведение журнала обхода. | Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) - внешнее состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек; - целостности люков, крышек, горловин; - очистка от грязи, снега и льда; - ведение журнала обхода. |
| Внутренний осмотр технического состояния колодцев (со спуском в колодец): - состояние стен, горловин, лотков, входящие и выходящие трубы; - целостности скоб, лестниц, люков и крышек; - очистка и вывоз скопившихся отложений и грязи на полках и лотках; - извлечение на поверхность земли осадка относка, погрузка и вывоз; - ведение журнала обходов. | Внутренний осмотр технического состояния колодцев (со спуском в колодец): - состояние стен, горловин, лотков, входящие и выходящие трубы; - целостности скоб, лестниц, люков и крышек; - очистка и вывоз скопившихся отложений и грязи на полках и лотках; - извлечение на поверхность земли осадка относка, погрузка и вывоз; - ведение журнала обходов. |
| Наблюдение за сетью в период весеннего паводка и недопущение сброса в сеть талых вод, мусора, снега и сколотого льда | Наблюдение за сетью в период весеннего паводка и недопущение сброса в сеть талых вод, мусора, снега и сколотого льда |
| Содержание аварийной службы, обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ - ликвидация аварий и повреждений на сетях канализации; - устранение просадки грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер; - устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; - сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; - закрытие колодцев крышками, бетонными плитами или листами железа; - герметизация горловин с заменой неисправных крышек на колодцах сети ; - установка отсутствующих скоб, лестниц; - ведение журнала производства аварийных работ. | Содержание аварийной службы, обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ - ликвидация аварий на сетях канализации (методом пропуска засорений) и устранение последствий; - устранение просадки грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер; - устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; - сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; - закрытие колодцев крышками, бетонными плитами или листами железа; - герметизация горловин с заменой неисправных крышек на колодцах сети ; - установка отсутствующих скоб, лестниц; - ведение журнала производства аварийных работ. |
| Проведение телевизионной диагностики внутренней поверхности трубопроводов с предоставлением видеоматериалов (только аварийных участков) | Проведение телевизионной диагностики внутренней поверхности трубопроводов с предоставлением Заказчику видеоматериалов (только аварийных участков) |
|  | - изготовление схем сетей канализации в масштабе 1:500 или 1:1000 и передача Заказчику |
| Приложения №9,10 к документации об аукционе |  |
| 4.1.5. незамедлительно информировать Заказчика о возникновении аварийных ситуаций на объектах посредством телефонной или факсимильной связи; | 4.1.5. обеспечить незамедлительное устранение аварийных ситуаций с момента получения оповещения об аварии от ответственного представителя Заказчика или диспетчерской службой (тел 057 или 212-20-18), включая выходные и праздничные дни. |