УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ

«Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

______________ К.В. Нецветаев

«___»______________2011 г.

Разъяснение положений документации по проведению открытого аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей канализации г. Перми

Извещение №527А от 28 декабря 2010 года

МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» дает разъяснения положений документации об аукционе по проведению открытого аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей канализации г. Перми

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение №1 к техническому заданию по лоту №1: Кто, в какие сроки и на каких условиях предоставляет схемы обслуживаемых сетей т.к. согласно МДК 3-02.2001 («Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации») пункт 1.6.2: Подразделения и службы организации ВКХ должны быть обеспечены копиями документов, необходимых для повседневного пользования при эксплуатации находящихся в ведении этих служб сооружений, оборудования, коммуникаций и средств контроля и автоматизации? | П.1. В связи с тем, что МУ «СОИИ» не является специализированной организацией, схемы сетей канализации составляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику (внесены изменения в Приложение № 2 к техническому заданию по лоту №1) 13.01.2011 г. размещено извещение 527А/1 о внесении изменений в документацию об аукционе |
| 2 | Проект муниципального контракта, пункт 4.1.5: Кто и каким способом будет информировать Подрядчика о возникновении аварийной ситуации т.к. согласно Технического задания в обязанности Подрядчика входит осмотр сетей с периодичностью 1 раз в 2 месяца и устранение аварийных ситуаций, а не постоянный мониторинг состояния обслуживаемых сетей и оперативное выявление аварийных ситуаций? | п.2. п. 4.1.5. обеспечить незамедлительное устранение аварийных ситуаций с момента получения оповещения об аварии от ответственного представителя Заказчика или диспетчерской службой (тел. 057 или 212 20 18), включая выходные и праздничные дни. 13.01.2011 г. размещено извещение 527А/1 о внесении изменений в документацию об аукционе |
| 3 | Документация об аукционе, пункт Форма, сроки и порядок оплаты работ: - Каким образом возможно планировать возникновение аварийных ситуаций и ремонтно-восстановительных работ, связанных с ними? - Зависит ли сумма, выплачиваемая за устранение аварийных ситуаций возникших в плановый период от их количества и сложности выполняемых аварийных работ? - Если сумма, выплачиваемая за устранение аварийных ситуаций возникших в плановый период зависит от объема работ, то какие расценки могут быть использованы для составления акта за отчетный период? - Если сумма, выплачиваемая за устранение аварийных ситуаций возникших в плановый период зависит от объема работ, то как будет осуществляться выполнение работ по муниципальному контракту в случае, если сумма денежных средств за выполненные работы будет превышать сумму, указанную в муниципальном контракте? | Пункт 1: Работы по устранению аварийных ситуаций заносятся в журнал производства аварийных работ за подписью Подрядчика и ответственного представителя Заказчика. Пункты 2,3,4: Согласно технического задания определена характеристика работ и основные требования к выполнению работ по техническому обслуживанию, включая предупреждение аварийных ситуаций, их устранение и ликвидацию последствий аварий. Оплата согласно муниципального контракта является фиксированной и производится за выполнение работ по техническому обслуживанию на основании плана-графика обходов наружных сетей и обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы систем канализации, в том числе за устранение аварийных ситуаций и их последствий. (пп.4.1. п.4. статьи 9 Федерального Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 «цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения»). |