## тз
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 3 от 20.01.2011 г.
Техническое задание
на реактивы для клинико-диагностических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Набор для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид)
1.1 | Исследуемый образец:
1.1.1 | сыворотка (плазма) | Наличие
1.1.2 | моча | Наличие
1.2 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 1
1.3 | Состав набора:
1.3.1 | буфер, содержащий субстрат, готовый к использованию, фл х мл | 5 х 20
1.4 | Состав буфера:
1.4.1 | МES, ммоль/л | 50
1.4.2 | кальция хлорид , ммоль/л | 5
1.4.3 | калия тиоцианат, ммоль/л | 200
1.4.4 | натрия азид, ммоль/л | 13.8
1.4.5 | CNP-олигосахарид, ммоль/л | 2.27
1.4.6 | детергент, % | 0.1
1.5 | Количество, уп. | 10
2 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
2.1 | Процедура проведения анализа:
2.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
2.1.2 | двухреагентная | Наличие
2.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
2.3 | Стабильность рабочего раствора:
2.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
2.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
2.4 | Состав набора:
2.4.1 | буфер, фл х мл | 8 х 40
2.4.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
2.5 | Состав буфера:
2.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
2.5.2 | L-аланин, ммоль/л | 750
2.5.3 | лактатдегидрогеназа , кЕ/л | не более 1,2
2.6 | Состав субстрата:
2.6.1 | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
2.6.2 | NADH, ммоль/л | 0.9
2.7 | Количество, набор | 1
3 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
3.1 | Процедура проведения анализа:
3.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
3.1.2 | двухреагентная | Наличие
3.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
3.3 | Стабильность рабочего раствора:
3.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
3.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
3.4 | Состав набора:
3.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
3.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
3.5 | Состав буфера:
3.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
3.5.2 | L-аспартат, ммоль/л | 300
3.5.3 | лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
3.5.4 | малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
3.6 | Состав субстрата:
3.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
3.6.2 | -NADH, ммоль/л | 0.9
3.7 | Количество, набор | 2
4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
4.1 | Процедура проведения анализа:
4.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
4.1.2 | -двухреагентная | Наличие
4.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
4.3 | Стабильность рабочего раствора:
4.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
4.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
4.4 | Состав набора:
4.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
4.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
4.5 | Состав ферментативного реагента:
4.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
4.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
4.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
4.5.4 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
4.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
4.5.6 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
4.5.7 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
4.5.8 | -NADP, ммоль/л | 2
4.5.9 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
4.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
4.5.11 | -азид натрия, % | 0.095
4.6 | Состав субстрата:
4.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
4.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
4.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
4.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
4.7 | Количество, шт. | 4
5 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
5.1 | Процедура проведения анализа:
5.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.1.2 | -двухреагентная | Наличие
5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.3 | Стабильность рабочего раствора:
5.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
5.4 | Состав набора:
5.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
5.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.5 | Состав ферментативного реагента:
5.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
5.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
5.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
5.5.4 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
5.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
5.5.6 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
5.5.7 | -НАДФ, ммоль/л | 2
5.5.8 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
5.5.9 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
5.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
5.5.11 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000
5.5.12 | -азид натрия, % | 0.095
5.6 | Состав субстрата:
5.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
5.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
5.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
5.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
5.7 | Количество, шт. | 4
6 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови
6.1 | Процедура проведения анализа:
6.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6.1.2 | -двухреагентная | Наличие
6.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
6.3 | Стабильность рабочего раствора:
6.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6
6.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
6.4 | Состав набора:
6.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
6.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
6.5 | Состав буфера:
6.5.1 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
6.5.2 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
6.6 | Состав субстрата:
6.6.1 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
6.7 | Количество, шт. | 1
7 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека
7.1 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие
7.2 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, нмоль/л (мг/дл) | 0,0-55,00 (0,0-1000,0)
7.3 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее | 14
7.4 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
7.5 | Количество, уп. | 12
8 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance
8.1 | Процедура проведения анализа:
8.2 | Состав набора:
8.2.1 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000
8.2.2 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100
8.2.3 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25
8.3 | Состав калибровочного раствора:
8.3.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
8.3.2 | -лактат, ммоль/л | 10
8.4 | Состав контрольного раствора 1:
8.4.1 | -глюкоза, ммоль/л | 4
8.4.2 | -лактат, ммоль/л | 2
8.5 | Состав контрольного раствора 2:
8.5.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
8.5.2 | -лактат, ммоль/л | 10
8.6 | Состав контрольного раствора 3:
8.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 30
8.6.2 | -лактат, ммоль/л | 25
8.7 | Количество, уп. | 2
9 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови
9.1 | Процедура проведения анализа:
9.1.1 | -двухреагентная | Наличие
9.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
9.3 | Состав набора:
9.3.1 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
9.3.2 | -сульфаниловый кислота, фл х мл | 1 х 55
9.3.3 | -натрия нитрит, фл х мл | 1 х 2
9.3.4 | -физиологический раствор, фл х мл | 1 х 250
9.3.5 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2
9.4 | Состав кофеинового реагента:
9.4.1 | -кофеин, ммоль/л | 52
9.4.2 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104
9.4.3 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184
9.5 | Состав сульфонолового реагента:
9.5.1 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
9.5.2 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
9.6 | Состав нитритного реагент реагента:
9.6.1 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72
9.7 | Состав разводящего реагента:
9.7.1 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154
9.8 | Состав калибратора:
9.8.1 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5
9.9 | Количество, уп. | 3
10 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови
10.1 | Процедура проведения анализа:
10.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
10.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
10.3 | Состав набора:
10.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
10.3.2 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 10
10.4 | Состав окрашивающего реагента:
10.4.1 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 100
10.4.2 | -калий-натрий виннокислый, ммоль/л | 16
10.4.3 | -сульфат меди, ммоль/л | 6
10.4.4 | -иодид калия, ммоль/л | 15
10.5 | Состав стандарта:
10.5.1 | -белок, г/л | 50
10.6 | Количество, шт. | 1
11 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
11.1 | Процедура проведения анализа:
11.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
11.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
11.3 | Состав набора:
11.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
11.3.2 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
11.4 | Состав окрашивающего реагента:
11.4.1 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
11.4.2 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
11.5 | Состав стандарта:
11.5.1 | -альбумин, г/л | 40
11.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
11.6 | Количество, шт. | 1
12 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови
12.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
12.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
12.3 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
12.4 | Кол-во тестов | не менее 100
12.5 | Состав набора:
12.5.1 | -СРБ-латекс суспензия | Наличие
12.7 | Количество, шт. | 6
13 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
13.1 | Процедура проведения анализа:
13.1.2 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
13.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
13.3 | Стабильность рабочего раствора:
13.3.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
13.4 | Состав набора:
13.4.1 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
13.4.2 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
13.4.3 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
13.5 | Количество, шт. | 2
14 | Креатинин, кинетический метод по Яффе для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
14.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
14.2 | Состав набора:
14.2.1 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
14.2.2 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
14.2.3 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл | 2 х 3
14.3 | Количество, шт. | 1
15 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
15.1 | Процедура проведения анализа:
15.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
15.1.2 | -двухреагентная | Наличие
15.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
15.3 | Стабильность рабочего раствора:
15.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
15.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
15.4 | Состав набора:
15.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
15.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
15.4.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
15.5 | Состав ферментативного реагента:
15.5.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
15.5.2 | -АДФ, ммоль/л | 750
15.5.3 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40
15.5.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
15.6 | Состав субстрата:
15.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
15.6.2 | -NADH, ммоль/л | 1.2
15.7 | Состав стандарта:
15.7.1 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
15.8 | Количество, шт. | 2
16 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
16.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
16.2 | Стабильность рабочего раствора:
16.2.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
16.2.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
16.3 | Состав набора:
16.3.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80
16.3.2 | -субстрат, фл х мл | 1 х 100
16.3.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3
16.4 | Состав ферментативного реагента:
16.4.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
16.4.2 | -АДФ, ммоль/л | 0.6
16.4.3 | -уреаза не менее, Е/л | 6000
16.4.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000
16.4.5 | -альфа-кетоглутарат, ммоль/л | 7
16.4.6 | -азид натрия, г/л | 0.95
16.5 | Состав субстрата:
16.5.1 | -азид натрия, г/л | 0.95
16.5.2 | -NADH, ммоль/л | 0.25
16.6 | Состав стандарта:
16.6.1 | -мочевина, ммоль/л | 8.3
16.7 | Количество, набор. | 3
17 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
17.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
17.2 | Процедура проведения анализа:
17.2.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
17.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
17.4 | Стабильность ферментативного реагента:
17.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
17.5 | Состав набора:
17.5.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
17.5.2 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
17.6 | Состав ферментативного реагента:
17.6.1 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
17.6.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
17.6.3 | -фенол, ммоль/л | 5
17.6.4 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
17.6.5 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
17.6.6 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
17.6.7 | -азид натрия, % | 0.05
17.7 | Состав стандарта:
17.7.1 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
17.8 | Количество, шт. | 2
18 | Магний, метод с использованием ксилидилового голубого для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче
18.1 | Процедура проведения анализа:
18.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
18.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0, месяцев | не менее 6
18.3 | Состав набора:
18.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
18.3.2 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
18.4 | Количество, набор. | 2
19 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
19.1 | Количество, шт. | 3
20 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы
20.1 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
20.2 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
20.3 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
20.4 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90
20.5 | Аттестованные параметры: | Наличие
20.5.1 | -ферменты не менее, параметров | 14
20.5.2 | -субстраты не менее, параметров | 15
20.5.3 | -электролиты не менее, параметров | 12
20.5.4 | -гормоны не менее, параметров | 11
20.5.5 | -специфические белки не менее, параметров | 15
20.6 | Состав набора:
20.6.1 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 6 х 5
20.7 | Количество,наб. | 3
21 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
21.1 | Количество определений | не менее 100
21.2 | Состав набора:
21.2.1 | -АПТВ-реагент (оптически чистый раствор, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), фл х мл | не менее 2 х 5
21.2.2 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
21.3 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
21.4 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | не менее 30,0 - 300,0
21.5 | Количество, уп. | 32
22 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
22.1 | Состав набора:
22.1.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
22.1.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
22.2 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
22.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
22.4 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
22.4.1 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
22.4.2 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 48
22.4.3 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
22.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
22.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 2
22.6 | Линейность определения протромбинового времени, с | не менее 12,0 - 110,0
22.7 | Количество, уп. | 30
23 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность
23.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
23.2 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, месяцев | не менее 1
23.3 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº, мин | не более 3
23.4 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек | не более 5
23.5 | Количество, фл. | 20
24 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
24.1 | Количество определений | не менее 200
24.2 | Состав набора:
24.2.1 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
24.2.2 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
24.2.3 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
24.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
24.4 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
24.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 21
24.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
24.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 1
24.6 | Количество, уп. | 5
25 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза
25.1 | Количество определений | не менее 400
25.2 | Состав набора:
25.2.1 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10
25.2.2 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10
25.2.3 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10
25.3 | Количество, уп. | 3
26 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза
26.1 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
26.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
26.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
26.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
26.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
26.2 | Состав набора:
26.2.1 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2
26.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
26.4 | Стабильность плазмы после разведения:
26.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
26.5 | Количество, фл. | 10
27 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
27.1 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
27.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
27.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
27.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
27.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
27.2 | Состав набора:
27.2.1 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
27.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
27.4 | Стабильность плазмы после разведения:
27.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
27.5 | Количество, фл. | 10
28 | Трис-буфер, набор для исследования системы гемостаза
28.1 | Состав набора:
28.2 | Буфер трис-HCL концентрированный 20:1,флхмл | 1х10
28.3 | Количество, фл. | 10
29 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus
29.1 | Количество определяемых параметров | не менее 10
29.2 | Определяемые параметры:
29.2.1 | -глюкоза | Наличие
29.2.2 | -билирубин | Наличие
29.2.3 | -кетоновые тела | Наличие
29.2.4 | -удельный вес | Наличие
29.2.5 | -кровь | Наличие
29.2.6 | -рН | Наличие
29.2.7 | -белок | Наличие
29.2.8 | -уробилиноген | Наличие
29.2.9 | -нитриты | Наличие
29.2.10 | -лейкоциты | Наличие
29.3 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 100
29.4 | Количество, уп. | 65
30 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека
30.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
30.2 | Концентрации рабочего реагента:
30.2.1 | - метиловый красный, % | 0.71
30.2.2 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
30.2.3 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
30.2.4 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
30.2.5 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
30.2.6 | - пероксидаза, % | 1.3
30.2.7 | -тетраметилбензидин, % | 21
30.2.8 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
30.2.9 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
30.2.10 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
30.3 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
30.4 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9
30.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0-1000,0)
30.6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0-156,0)
30.7 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
30.8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
30.9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4
30.10 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5
30.11 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5
30.12 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4
30.13 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4
30.14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4
30.15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
30.16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
30.17 | Количество, уп. | 5
31 | Антиген кардиолипиновый
31.1 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
31.2 | Тип исследуемого образца:
31.2.1 | -сыворотка | Наличие
31.2.2 | -плазма | Наличие
31.3 | Состав набора:
31.3.1 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0
31.3.2 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0
31.4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60
31.5 | Время проведения анализа не более, мин | 10
31.6 | Количество, уп. | 10
32 | Мультипанель для качественного определения наркотиков в моче человека
32.1 | Иммунохроматографический метод | Наличие
32.2 | Определяемые параметры:
32.2.1 | -опиаты | Наличие
32.2.2 | -марихуана | Наличие
32.2.3 | -амфетамин | Наличие
32.3 | Чувствительность:
32.3.1 | -опиаты не менее, нг/мл | 300
32.3.2 | -марихуана не менее, нг/мл | 50
32.3.3 | -амфетамин не менее, нг/мл | 500
32.4 | Специфичностьь:
32.4.1 | -опиаты не менее, % | 99
32.4.2 | -марихуана не менее, % | 99
32.4.3 | -амфетамин не менее, % | 99
32.5 | Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги | Наличие
32.6 | Мультипанель непогружного типа с пипеткой | Наличие
32.7 | Количество, уп. | 5
33 | Масло иммерсионное 100 мл
33.1 | Количество, фл. | 20
34 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
34.1 | Состав набора:
34.1.1 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
34.1.2 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
34.1.3 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
34.2 | Количество, уп. | 8
35 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона
35.1 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
35.2 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
35.3 | Количество определений в дублях не менее | 42
35.4 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
35.5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
35.6 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
35.7 | Количество калибраторов не менее | 6
35.8 | Концентрация калибраторов:
35.8.1 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
35.8.2 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
35.8.3 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
35.8.4 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
35.8.5 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
35.8.6 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
35.9 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15
35.10 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12
35.11 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20
35.12 | Количество,набор. | 2
36 | Микрокюветы к коагулометру АПГ4-02-П 0,25 мкл
36.1 | Фасовка уп.хшт. | 1х1000
36.2 | Количество, уп.