## тз
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 9 от 24.01.2011 г.
Техническое задание
на реактивы для гематологических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3
1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации
1.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
1.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения | не менее 24 ч
1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
1.4 | Количественные параметры CBC:
1.4.1 | RBC | в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1
1.4.2 | WBC | в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1
1.4.3 | PLT | в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1
1.5 | Концентрация HGB | в интервале 124 ± 4 г/л
1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
1.7 | Количество флаконов | 1
2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации
2.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
2.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, | не менее 24 ч
2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
2.4 | Количественные параметры CBC:
2.4.1 | RBC | в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1
2.4.2 | WBC | в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1
2.4.3 | PLT | в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1
2.5 | Концентрация HGB | в интервале 63 ± 3 г/л
2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
2.7 | Количество флаконов | 1
3 | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана
3.1 | Состав красителя:
3.1.1 | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего | 1 флакон
3.2 | объем флакона | 1,0 л
3.3 | Срок годности красителя | Не менее 1,5 года.
3.4 | Количество флаконов | 4
4 | Азур-эозин по Романовскому
4.1 | Состав красителя:
4.1.1 | метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура и эозина, метиленовый синий | 1 флакон
4.2 | объем флакона | 1,0 л
4.3 | Срок годности красителя | Не менее 1,5 года.
4.4 | Количество флаконов | 4
5 | Набор контрольных суспензий эритроцитов
5.1 | Предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева
5.2 | Состав набора:
5.2.1 | 5 флаконов с низким уровнем концентрации. | наличие
5.2.2 | 5 флаконов с нормальным уровнем концентрации. | наличие
5.2.3 | Объем флакона | не менее 2,5 мл
5.3 | Срок хранения после вскрытия | не менее 14 дней
5.4 | Срок годности | не менее 1 года
5.5 | Количество упаковок | 1
6 | Набор контрольных суспензий тромбоцитов
6.1 | Предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева
6.2 | Состав набора:
6.2.1 | 5 флаконов с низким уровнем концентрации. | наличие
6.2.2 | 5 флаконов с нормальным уровнем концентрации. | наличие
6.2.3 | Объем флакона | не менее 2,5 мл
6.3 | Срок хранения после вскрытия | не менее 14 дней
6.4 | Срок годности | не менее 1 года
6.5 | Количество упаковок | 1
7 | Пробирка
7.1 | Объем венозной крови | 2 мл
7.2 | Размеры пробирки | 55х12 мм
7.3 | Наполнитель | ЭДТА
7.4 | Градуировка | наличие
7.5 | Состав | полипропилен
7.6 | Количество штук в упаковке | 100 шт.
7.7 | Количество упаковок | 30
8 | Микропробирка
8.1 | Объем | Не менее 1,5мл
8.2 | Размеры пробирки | Не менее 1,5мл
8.3 | Тип | эппендорф
8.4 | Цвет | бесцветный
8.5 | Количество штук в упаковке | 500
8.6 | Количество упаковок | 2
9 | Термобумага
9.1 | Ширина | 57 мм
9.2 | Длина | не менее 30 м
9.3 | Тип упаковки | рулон
9.4 | Количество упаковок | 21
10 | Пробирка химическая
10.1 | Габариты
10.1.1 | Высота, мм | 120
10.1.2 | Наружный диаметр, мм | 14,0 ± 0,5
10.2 | Марка стекла | НС
10.3 | Расширение в виде «юбочки» | наличие
10.4 | Количество в упаковке, шт | не менее 100
10.5 | Количество, уп | 2
11 | Камера Горяева
11.1 | Для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров
11.2 | Глубина камеры, мм | 0,1±0,0008
11.3 | Объем камеры, мм³ | 0.9
11.4 | Площадь сетки, мм² | 9
11.5 | Сторона большого квадрата, мм | 0,2±0,015
11.6 | Сторона малого квадрата, мм | 0,05±0,01
11.7 | Сторона сетки, мм | 3±0,005
11.8 | Количество специально полированных покровных стёкол, обеспечивающих заданную точность объема камеры в комплекте, шт. | не менее 5
11.9 | Изготовлена из монолитного стекла | Наличие
11.10 | Количество, шт | 3
12 | Скарификатор-копье одноразовый, стерильный
12.1 | Конфигурация | боковая
12.2 | Применяемый металл | Нержавеющая сталь
12.3 | Количество штук в упаковке | Не менее 2000
12.4 | Количество упаковок | 7
13 | Трубка для перистальтического насоса
13.1 | Для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
13.2 | Уплотнения на концах трубки для надежного подсоединения к гидросистеме анализатора | Наличие
13.3 | Метод изготовления трубки | литье
13.4 | Материал | силикон
13.5 | Количество, шт | 2
14 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
14.1 | Состав интегрированной упаковки:
14.1.1 | Изотонический раствор:
14.1.1.1 | Объём флакона | 15 л
14.1.1.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 7±0,1
14.1.1.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 309,5±10,5 мОсм/кг
14.1.1.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 19,25±0,15 мСим/см
14.1.1.5 | Фон по PLT | не более 5*109 л-1
14.1.1.6 | Фон по RBC | не более 0,04*1012 л-1
14.1.1.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
14.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата | не более 1,75%
14.1.1.9 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
14.1.2 | Лизирующий раствор:
14.1.2.1 | Объём флакона | не менее 500 мл
14.1.2.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 9,32±0,55
14.1.2.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 520,5 ± 9,5 мОсм/кг
14.1.2.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 6,125±0,125 мСим/см
14.1.2.5 | Фон по WBC | не более 0,4*109 л-1
14.1.2.6 | Фон по HGB | не более 2 г/л
14.1.2.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
14.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований | не более 3,5%
14.2 | Смарт-карта, количество исследований | не менее 680
14.3 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
14.4 | Срок годности | не менее 2х лет
14.5 | Количество упаковок | 12
15 | Промывающий реагент для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
15.1 | Объём флакона | 0,25 л
15.2 | Габариты упаковки | 5,3х5,3х12,3 см
15.3 | Концентрация активных компонентов:
15.3.1 | Натрия хлорид | не более 8 г/л
15.3.2 | Калия хлорид | не более 0,15 г/л
15.3.3 | Калия фосфат однозамещённый | не более 0,18 г/л
15.3.4 | Натрия фосфат двузамещённый | не более 4,6 г/л
15.3.5 | Бензойной кислоты натриевая соль | не более 0,3 г/л
15.3.6 | Неионный детергент | не более 2 г/л
15.3.7 | Метиленовый синий | не более 30 г/л
15.4 | Внешний вид | прозрачная жидкость голубого цвета
15.5 | Срок годности | не менее 1 года
15.6 | Количество упаковок | 10