Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «26» января 2011 года  № 7

Техническое задание.

| Наименование | Характеристика | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лигатура кобаяши | Полузакрученная, стальная, запаянный кончик для лучшего наложения тяги. Диаметр лигатуры 0,12 | шт. | 100 |
| Лигатура кобаяши с тефлоновым покрытием | Полузакрученная, стальная, запаянный кончик для лучшего наложения тяги. Диаметр лигатуры 0,12 | шт. | 30 |
| Межзубная щетка | В упаковке – держатель, два сменных ершика. | шт | 20 |
| Лигатура металлическая | Короткая, мягкая. Диаметр 0,12 | упаковка 45 шт | 30 |
| Дуга плетеная | Круглая, стальная, состоящая из трех прядей. Длина дуги 36 см.; в состав входит CoCr. | шт | 10 |
| Зубная щетка ортодонтическая в блистере | Предназначена для чистки брекетов, разных цветов ручка. В упаковке – щетка, колпачок для гигиенической защиты. | шт | 20 |
| Клей ортодонтический | Для металлических брекетов. Пластичный, увеличенное время позиционирования. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 1 |
| Набор стальных брекетов | Низкий профиль, хук на 3,4,5 зубах, маркировка срединной линии, в основании сетка. Паз 022, пропись Cetlin, торк на центральные резцы +24*, боковые +16*, премоляры -7*, в/ч. | упаковка 10 шт | 30 |
| Набор стальных брекетов | Низкий профиль, хук на 3,4,5 зубах, маркировка срединной линии, в основании сетка. Паз 022, пропись Cetlin, торк на центральные резцы +24*, боковые +16*, премоляры -7*, н/ч. | упаковка 10 шт | 30 |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <14,3>, шаг 6 мм | шт | 50 |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <12>, шаг 5 мм | шт | 50 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП