УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

разъяснения № 544А/2

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 544А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № 162 от 26.01.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | palkina.i@ya.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212 55 40, 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| - Пунктом 9 (подпункт 1) в качестве одного из документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям аукциона, указана копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Однако предметом аукциона является строительство НОВОГО корпуса здания. В связи с этим, просим уточнить насколько обязательным является наличие у участника размещения наличие указанной выше лицензии? И если не является обязательным исключить это требование из аукционной документации. |  | Комплекс работ по строительству нового корпуса по адресу : г.Пермь, Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им.Дягилева» г.Перми включает в себя строительство крытой галереи, соединяющей новый корпус с крылом существующего здания МОУ «Гимназия № 11» по ул.Пушкина. Также перечень работ предусматривает вынос сетей канализации и электроснабжения из здания МОУ «Гимназия № 11». Существующее здание МОУ «Гимназия № 11» по ул.Пушкина является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому строительство необходимо вести с учетом требований, установленных Федеральным законом «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» для зоны исторического центра г.Перми, охранной зоны объекта культурного наследия. Статья 40 главы VII. Федерального закона «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» устанавливает, что сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В соответствии со ст. 45 вышеуказанного закона к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |
| - В пункте 9 (подпункт 3) указан перечень работ, на которые участник аукциона должен представить свидетельство о допуске. При этом работы групп 32 (работы по осуществлению строительного контроля…) и 33 (генподрядные работы) – указаны без расшифровки (непосредственно указания видов работ, по которым организация вправе выполнять функции заказчика либо генподрядчика). Согласно приказу Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 организация вправе получить допуск на выполнение работ по строительному контролю, а также на выполнения функций генподрядчика на конкретные виды строительных работ, указанных в общем перечне. В связи с вышесказанным просим Вас конкретизировать перечень конкретных видов работ по группам 32 и 33, на которые участник аукциона должен иметь свидетельство о допуске. |  | Уполномоченным органом в срок, установленный частью 3.1 статьи 33 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», будет принято решение о внесении соответствующих изменений в документацию об аукционе. Указанные изменения будут размещены на сайте www.gorodperm.ru в порядке, установленном законодательством. |
| - Раздел V документации об аукционе предусматривает размер обеспечения заявки на участие в аукционе, а также сроки и порядок внесения денежных средств в качестве такового обеспечения. Просим разъяснить в какой срок будет осуществлен возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки на участие на участие в аукционе в случае, если участник аукциона не будет признан победителем, а также, если участник–победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта выберет неденежную форму обеспечения: банковскую гарантию либо договор поручительства, указанные в разделе XII документации об аукционе. |  | В соответствии с ч.4.ст.34. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», документация об аукционе должна содержать размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в аукционе. Срок возврата денежных средств установлен ч.5 ст.36 и ч.11 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |