Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «07» февраля 2011 года № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |
|  | 6 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 7 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 10 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 15 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 4 х 6-8 |
|  | 6 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 10 | -при температуре 18-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 11 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 12 | -при температуре 18-25 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 13 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |
|  | 14 | Количество, уп. | 4 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2х150 |
|  | 6 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х3,5 |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 12 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 14 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 16 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 |
|  | 17 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |
|  | 18 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 19 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 |
|  | 20 | Количество, уп. | 4 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 4 | Количество определений не менее | 100 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -АПТВ-El-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы), фл х мл | 4 х2,5 |
|  | 7 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2 |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Срок годности набора не менее, месяцев | 24 |
|  | 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0 |
|  | 11 | Количество, уп. | 2 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие |
|  | 4 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
|  | 5 | -протромбиновое время свертывания | Наличие |
|  | 6 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие |
|  | 7 | -тромбиновое время свертывания | Наличие |
|  | 8 | -определение концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 12 | Стабильность плазмы после разведения: |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 14 | Количество, фл. | 10 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |
|  | 11 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |
|  | 12 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 13 | Состав трасформирующего реагента: |  |
|  | 14 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 |
|  | 15 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |
|  | 16 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 17 | -гемоглобин, г/л | 120 |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |
|  | 19 | Чувствительность не более, г/л | 10 |
|  | 20 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |
|  | 21 | Количество, уп. | 15 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 6 | Количество, л | 10 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 6 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | Количество, л | 10 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |
|  | 4 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |
|  | 5 | Состав раствора: |  |
|  | 6 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50 |
|  | 7 | Количество, фл. | 2 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов, глюкозы в моче человека. | Наличие |
|  | 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 6 | Количество, уп. | 40 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека | Наличие |
|  | 4 | Кол-во тест-полосок в упаковке, не менее | 50 |
|  | 5 | Количество, уп. | 200 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Масло иммерсионное | Наличие |
|  | 4 | Количество, фл. | 20 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие |
|  | 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 6 | - метиловый красный, % | 0,71 |
|  | 7 | - бромтимоловый синий, % | 12,1 |
|  | 8 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0,21 |
|  | 9 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0,35 |
|  | 10 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |
|  | 11 | - пероксидаза, % | 1,3 |
|  | 12 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |
|  | 13 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |
|  | 14 | - тетраметилбензидин, % | 1,50 |
|  | 15 | - куменовая перекись водорода, % | 15,20 |
|  | 16 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) |
|  | 17 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 |
|  | 18 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |
|  | 19 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |
|  | 20 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 21 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 22 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 |
|  | 23 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 |
|  | 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 |
|  | 28 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 29 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 30 | Количество, уп. | 12 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | 4 | Объем, л | 20 |
|  | 5 | Срок годности не менее, мес. | 18 |
|  | 6 | Количество, уп. | 10 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | 4 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 |
|  | 5 | Объем, л | 1 |
|  | 6 | Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее, мес. | 3 |
|  | 7 | Количество, уп. | 5 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Электронная карта для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | 4 | Количество, уп. | 15 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольный материал с нормальными значениями для автоматических гематологических анализаторов | Наличие |
|  | 4 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 3 |
|  | 5 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 6 | Аттестованных параметров не менее | 8 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | Количество, уп. | 4 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольный материал с низкими значениями для автоматических гематологических анализаторов | Наличие |
|  | 4 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 3 |
|  | 5 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 6 | Аттестованных параметров не менее | 8 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольный материал с высокими значениями для автоматических гематологических анализаторов | Наличие |
|  | 4 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 3 |
|  | 5 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 6 | Аттестованных параметров не менее | 8 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора D-3, (DREW Scientific. Великобритания) | Наличие |
|  | 4 | Количество, шт. | 41 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор для определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие |
|  | 4 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 6 | Количество калибраторов не менее | 6 |
|  | 7 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 8 | первый калибратор, МЕ/мл | 0 |
|  | 9 | второй калибратор, МЕ/мл | 10 |
|  | 10 | третий калибратор, МЕ/мл | 50 |
|  | 11 | четвертый калибратор, МЕ/мл | 100 |
|  | 12 | пятый калибратор, МЕ/мл | 250 |
|  | 13 | шестой калибратор, МЕ/мл | 500 |
|  | 14 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию | Наличие |
|  | 15 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |
|  | 16 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |
|  | 17 | стоп-реагент, фл | 1 |
|  | 18 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл | 1 |
|  | 19 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 5 |
|  | 20 | линейность, не менее, МЕ/мл | 10-500 |
|  | 31 | Количество,набор. | 11 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Общий Ig M , набор для определения общего иммуноглобулина М в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 4 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 5 |
|  | 6 | Количество калибраторов не менее | 5 |
|  | 7 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 8 | Первый калибратор. г/л | 0 |
|  | 9 | второй калибратор, г/л | 0,5 |
|  | 10 | третий калибратор, г/л | 2 |
|  | 11 | четвертый калибратор, г/л | 5 |
|  | 12 | пятый калибратор, г/л | 10 |
|  | 13 | красный ИФА-буфер, готов к использованию, фл | 1 |
|  | 14 | конъюгат, готов к использованию, фл | 1 |
|  | 15 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |
|  | 16 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |
|  | 17 | стоп-реагент, фл | 1 |
|  | 18 | контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина М, фл | 1 |
|  | 19 | чувствительность не более. г/л | 0,12 |
|  | 20 | линейность, г/л | 0,5-10 |
|  | 21 | Количество, набор | 6 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | ИФА-общий IgG, набор для определения общего иммцноглобулина G в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 4 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 5 |
|  | 6 | Количество калибраторов не менее | 5 |
|  | 7 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 8 | Первый калибратор. г/л | 0 |
|  | 9 | второй калибратор, г/л | 1 |
|  | 10 | третий калибратор, г/л | 5 |
|  | 11 | четвертый калибратор, г/л | 10 |
|  | 12 | пятый калибратор, г/л | 25 |
|  | 13 | красный ИФА-буфер, готов к использованию. Фл | 1 |
|  | 14 | конъюгат, готов к использованию, шт | 1 |
|  | 15 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |
|  | 16 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |
|  | 17 | стоп-реагент, фл | 1 |
|  | 18 | контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина G, фл | 1 |
|  | 19 | чувствительность не более. г/л | 0,2 |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Общий Ig A, набор для опредления общего иммуноглоулина А в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 4 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 5 |
|  | 6 | Количество калибраторов не менее | 5 |
|  | 7 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 8 | Первый калибратор. г/л | 0 |
|  | 9 | второй калибратор, г/л | 0,1 |
|  | 10 | третий калибратор, г/л | 0,5 |
|  | 11 | четвертый калибратор, г/л | 2 |
|  | 12 | пятый калибратор, г/л | 5 |
|  | 13 | красный ИФА-буфер, готов к использованию. Фл | 1 |
|  | 14 | конъюгат, готов к использованию, шт | 1 |
|  | 15 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |
|  | 16 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |
|  | 17 | стоп-реагент, фл | 1 |
|  | 18 | контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина А, фл | 1 |
|  | 19 | чувствительность не более. г/л | 0,12 |
|  | 20 | линейность, г/л | 0,1-5 |
|  | 21 | Количество, набор | 6 |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |
|  | 4 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 6 | конъюгат, готов к использованию | Наличие |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 8 | контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ, готова к использованию, мл | 0,8 |
|  | 9 | раствор субстрата тетраметилбензидина( ТМБ), готов к использованию | Наличие |
|  | 10 | Количество калибраторов не менее | 6 |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 12 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 13 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |
|  | 14 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 |
|  | 15 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 |
|  | 16 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 |
|  | 17 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15 |
|  | 19 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0,12 |
|  | 20 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 |
|  | 21 | Количество, набор. | 5 |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 6 | Количество, фл | 2 |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 6 | Количество, фл | 2 |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие |
|  | 4 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256 |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 6 | Количество, фл | 2 |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Гемагглютинационный тест для качественного экспресс-определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | Суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц, фл х мл | 1 х 1,6 |
|  | 6 | Человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | Человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | Слайд стеклянный с 6 ячейками, шт | 1 |
|  | 9 | Крышка-капельница (белая) для эритроцитарного реагента, шт | 1 |
|  | 10 | Количество, уп | 1 |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 7 | Кол-во тестов, не менее | 100 |
|  | 8 | Количество, уп. | 2 |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 7 | Кол-во тестов, не менее | 100 |
|  | 8 | Количество, уп. | 5 |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в сыворотке крови | Наличие |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -латексный реагент желтого цвета не менее, тестов | 100 |
|  | 8 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 9 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолизином-О не более, % | 1 |
|  | 10 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 |
|  | 11 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 12 | Время проведения анализа не более, мин | 2 |
|  | 13 | Количество, уп. | 5 |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. | Наличие |
|  | 4 | Количество определений в наборе не менее | 300 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -концентрированный раствор тимола не менее, мл | 17 |
|  | 7 | -калибровочный раствор I не менее, мл | 11 |
|  | 8 | -калибровочный раствор IIне менее, мл | 5 |
|  | 9 | Состав раствора тимола: |  |
|  | 10 | -буфер ТРИС, ммоль/л | 11,00 |
|  | 11 | -малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |
|  | 12 | -тимол, ммоль/л | 6,66 |
|  | 13 | Состав калибровочного раствора I: |  |
|  | 14 | -серная кислота, моль/л | 2,50 |
|  | 15 | Состав калибровочного раствора II: |  |
|  | 16 | -барий хлористый, ммоль/л | 48,00 |
|  | 17 | Состав реакционной смеси: |  |
|  | 18 | -буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С), ммоль/л | 0,160 |
|  | 19 | -тимол, ммоль/л | 0,098 |
|  | 20 | Соотношение сыворотка : реакционная смесь не более | 1 : 61 |
|  | 21 | Количество, уп. | 2 |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |
|  | 11 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |
|  | 12 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 13 | -антикоагулянт, таб. | 10 |
|  | 14 | Состав буфера-субстрата: |  |
|  | 15 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |
|  | 16 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50,0 |
|  | 17 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |
|  | 18 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 19 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |
|  | 20 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |
|  | 21 | Состав калибратора: |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |
|  | 23 | Состав антикоагулянта: |  |
|  | 24 | -натрия хлорид, г/л | 9 |
|  | 25 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |
|  | 26 | Количество, уп. | 2 |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 13 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 14 | Состав буфера: |  |
|  | 15 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1,250 |
|  | 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 0,625 |
|  | 17 | Состав субстрата: |  |
|  | 18 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55 |
|  | 19 | Количество, шт. | 1 |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -реагент, фл х мл | 6 х 50 |
|  | 11 | Состав реагента: |  |
|  | 12 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 |
|  | 13 | -GNPG3, ммоль/л | 1,6 |
|  | 14 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3,6 |
|  | 15 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 |
|  | 16 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 18 | Количество, шт. | 1 |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 10 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 11 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 12 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 13 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 14 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 15 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 16 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |
|  | 18 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 19 | Количество, шт. | 2 |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом | Наличие |
|  | 4 | Исследуемый образец: | Наличие |
|  | 5 | -сыворотка | Указать |
|  | 6 | -плазма | Указать |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, мес. | 6 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -окрашивающий реагент (концентрат), фл х мл | 2х 100 |
|  | 12 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 13 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 14 | -гидроксид натрия, моль/л | 0,50 |
|  | 15 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 80,00 |
|  | 16 | -сульфат меди, ммоль/л | 30,00 |
|  | 17 | -иодид калия, ммоль/л | 75,00 |
|  | 18 | Состав калибратора: |  |
|  | 19 | -альбумин сывороточный, г/л | 70 |
|  | 20 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 |
|  | 21 | Количество, уп. | 2 |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрасика-Грофа | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |
|  | 10 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 2 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -Кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 |
|  | 13 | -Сульфаниловая кислота, фл х мл | 1 х 55 |
|  | 14 | -Натрия нитрит, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 15 | -Физиологический раствор, фл х мл | 1х250 |
|  | 16 | -Калибратор (билирубин), мкмоль/л | 171,0 |
|  | 25 | Количество, уп. | 4 |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | Реагент 1, фл х мл | 1 х 100,0 |
|  | 6 | Реагент 2, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 7 | Реагент 3, фл х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | Калибратор, ммоль/л | 8,3 |
|  | 9 | Количество, набор. | 1 |

Остаточный срок годности поставляемых товаров - не менее 80% от срока, указанного производителем.

Главный врач МУЗ «ГДП №4»					О.Е. Чернышова