Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 02 от «07» февраля 2011г

Техническое задание

1. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки  нитриловые неопудренные нестерильные.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | синтетический нитрил без латекса |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони, пальцев и тыльной стороны | Наличие |
| 9 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 240 и не более 250 |
| 10 | Не анатомическое строение | Наличие |
| 11 | Высокая эластичность | Наличие |
| 12 | Внутренняя поверхность обработана гелем | Наличие |