| Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок № 2 от 09.02.2011 г ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие |  |
|  | 10 | Длина иглы к емкости, мм | 28 |  |
|  | 11 | Длина устройства, мм | 1520 |  |
|  | 12 | Толщина стенок трубки, мм | 0,55 |  |
|  | 13 | Длина роликового зажима, мм | 46,3 |  |
|  | 14 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса |  |
|  | 17 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |  |
|  | 18 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 21 | Системы расфасованы в коробки по 120 шт. | Наличие |  |
|  | 22 | Требуемое количество, шт. | 6000 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Упоры для пальцев рук в основании пластикового шипа | Наличие |  |
|  | 9 | Длина упоров для пальцев рук, мм, не менее | 35 |  |
|  | 10 | Площадь упоров для пальцев рук, мм2, не менее | 535 |  |
|  | 11 | Длина пластикового шипа, мм | 34 |  |
|  | 12 | Длина инфузионного устройства, мм, не менее | 1610 |  |
|  | 14 | Длина капельной камеры, мм, не менее | 55 |  |
|  | 15 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 16 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 17 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 19 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. | Наличие |  |
|  | 20 | Требуемое количество, шт. | 6000 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Пластико-металлический шип | Наличие |  |
|  | 9 | Длина пластико-металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 10 | Длина пластикового шипа, мм | 36 |  |
|  | 11 | Длина металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 13 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 16 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 6000 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 8 | Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
|  | 9 | Размер иглы, мм | 1,2 х 38 |  |
|  | 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 11 | Системы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 1620 |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |