## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | СРБ-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | 6 наборов
2 | АСЛО-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | 3 набора
3 | РФ-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора, жидкий. Время анализа не более 2 мин. | 3 набора
4 | Мочевина | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ Линейность от 0,3 до 50 ммоль/лСтандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л)340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 3 набора
5 | Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный, с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л)550 нм,Чувствительность 0,3мг/дл Hg 546 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 3 набора
6 | Набор для определения креатинина | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам БИРЕАКТИВ Линейность от 18 до 1330 мкмоль/л Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л)Hg 492 (490 – 510) нм, 100 мл (4 x 20 мл + 1 x 20 мл + 1 x 3 мл стандарт) | 18 наборов
7 | Набор реагентов для опр. глюкозы ГО методом | Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови человека глюкозооксидазным методом. Объем рабочего раствора - 1000 мл. | 18 наборов
8 | Тимоловая проба | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации – не более 10 %, на 495 определений, 500 мл. | 3 набора
9 | Набор реагентов для определения гемоглобина | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом на 1000 опр.. Состав набора: сухой трансформирующий реагент - 4 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида -1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ | 20 набора
10 | Гемоглобин-контроль | Набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Стабильность реагента после вскрытия флакона при температуре 2-8С° не менее 12 месяцев. Состав набора: контрольный раствор с низкой концентрацией гемоглобина; контрольный раствор со средней концентрацией гемоглобина; контрольный раствор с высокой концентрацией гемоглобина. | 15 наборов
11 | "Л-контроль" или эквивалент | Набор контрольных суспензий лейкоцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит два уровня концентрации. Значения концентрации в суспензии соответствуют концентрации в крови человека. | 1 набора
12 | "ЭР-контроль" или эквивалент | Набор контрольных суспензий эритроцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит два уровня концентрации. | 1 набора
13 | Мочевой контроль | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу, кетоновые тела 2х уровней концентрации. | 5 наборов
14 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | 45 наборов
15 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков. | 25 наборов
16 | Анти-А | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1. Определение антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 6 наборов
17 | Анти-В | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2 (Анти-В). Определение антигена В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 6 наборов
18 | Анти-АВ | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-АВ). Определение антигенов А и В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 6 наборов
19 | Анти-Д | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 (Анти-Д). Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 6 наборов
20 | Анти-А1 | Агглютинирующая тест-сыворотка, Лектин из семян конских бобов (Анти-А1). Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке. | 6 наборов
21 | Диахим-ГемиСтейн - РТЦ-50 | Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках | 15 наборов
22 | Антиген кардиолипиновый | Препарат применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации (РМП). | 3 набора
23 | Набор для окраски мазков по Грамму | Набор предназначен для окраски 400 мазков по Грамму и 400 мазков метиленовым синим. Состав:раствор красителя генцианвиолет, раствор Люголя, спирт кислотный, раствор фуксина Циля, раствор метиленового синего. | 5 наборов
24 | Натрий азотнокислый | Химически чистый | 5 наборов
25 | Сыворотки диагностические моноспецифические | Предназначены для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях. Срок годности набора с даты изготовления при температуре 2-8С° не менее 36 месяцев. Состав набора: (не менее 10 ампул) сыворотка против иммуноглобулина G (LgG(H) или LgG(H+L)), сыворотка против иммуноглобулина А (LgА (Н)), сыворотка против иммуноглобулина М (LgМ (Н)), контрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов. | 5 наборов
26 | Среда 199 | Стерильная, 450 мл. | 5 наборов
27 | Клинитест ЭФ | Набор реагенов для электрофоретического разделения белковых фракций сыворотки крови на мембранах из ацетат целлюлозы с поледующим денситометрическим определением белковых фракций. Буферный р-р, 4-кратный концентрат, краситель. | 3 набора
28 | Тест-полоски для анализа мочи | 11 параметрв. Тест-полоски для быстрого определения в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитритов, лейкоцитов, удельной плотности на мочевом анализаторе DocuReader. Не менее 150 штук в упаковке. | 15 упаковок
29 | Очищающий раствор | Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6%. Бесцветная прозрачная жидкость. | 2 флакона
30 | Изотонический раствор | рН реагента, в пределах 7±0,1; натрия хлорид; калия хлорид; калия фосфат однозамещенный; натрия фосфат двузамещенный; бензойной кислоты натриевая соль. | 48 флаконов
31 | Промывающий раствор | Концентрация активных компонентов, не более: натрия хлорид 8 г/л; калия хлорид 0,15 г/л; калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л; натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л; бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л; неионный детергент 2 г/л; метиленовый синий 30 г/л. | 20 флаконов
32 | Лизирующий раствор | рН реагента, в пределах 7,0±0,2; натрия хлорид; калия хлорид; калия фосфат однозамещенный; натрия фосфат двузамещенный; бензойной кислоты натриевая соль; неионный детергент; метиленовый синий. | 30 флаконов
33 | Гормон-контроль | Лиофилизированный контрольный материал-наличие. Стабильность до разведения при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность после разведения при температуре 2-8 Сº не менее 5 дней. Стабильность после разведения при температуре -20 Сº не менее 30 дней. Аттестованных параметров-не менее 23. Состав набора: контрольный материал средний уровень, контрольный материал высокий уровень. | 1 набор
34 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод одностадийный сэндвич. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/л. Состав набора: -разборный планшет, разделяемый по лункам с иммобилизированными моноклональными мышиными антителами к ТТГ, -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза, готов к применению, -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20, -субстратный реагент, готов к применению, - стоп-реагент, -калибровочные пробы, готовы к применению, контрольная сыворотка с известным содержанием тиреотропного гормона. | 18 наборов
35 | Набор реагентов для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 0,15 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, 8 лунок х 1 2 стрипов; -конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, готов к применению; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина, готов к применению; -стоп -реагент; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием трийодтиронина. | 6 наборов
36 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 5 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению; промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20, -раствор тетраметилбензидина, готов к применению, -стоп-реагент, -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6 фл, -контрольная сыворотка с известным содержанием тироксина, -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты. | 6 наборов
37 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 80 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 400-650 об/мин. Чувствительность не более 0,5 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат Т3-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20, -раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1 фл х 14 мл. -стоп-реагент, 1фл х 14 мл, -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл, -контрольная сыворотка с известным содержанием Т3 1фл х 0,5 мл, -аналитический водно-солевой раствор 1фл х 10 мл | 6 наборов
38 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 1 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 18 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20, -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл, -контрольная сыворотка с известным содержанием свободного тироксина 1фл х 0,5 мл | 8 наборов
39 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 150 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 4 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТПО , не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой, готов к применению,1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл, -стоп-реагент, 1фл х 14 мл, -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТПО 1фл х 0,5 мл -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл, -буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1фл х 50 мл | 5 наборов
40 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антителами к ПСА не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-ПСА-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА 1фл х 0,5 мл | 6 наборов
41 | Набор реагентов для количественного определения содержания кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод конкурентный, одностадийный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 5 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к кортизолу, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат кортизол-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 18 мл; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола1фл х 0,5 мл | 3 набора
42 | Набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к пролактину, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-пролактин-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина 1фл х 0,5 мл | 3 набора
43 | Набор реагентов для количественного определения аутотел к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 120 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 7,5 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТГ , не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат с ТГ- пероксидазой, готов к применению, 1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ 1фл х 0,5 мл; -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл. | 3 набора
44 | Билирубин | Колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого (или) общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Состав: общий (10 081 022) реагент для определения общего билирубина диазониевая соль 2,4 –дихлорфенила, ммоль/л -1, соляная кислота - 30 ммоль/л,-5х80мл, Фосфатный буфер ,ммоль/л-40, Натрия хлорид г/л- 9 1х100 мл, реагент для определения прямого билирубина -500 мл, сульфаниловая кислота - 70 ммоль/л, ЭДТА-Na 2,моль/л-0,07, NaCl,г/л -6,6-5х80мл, 2,4-Дихлорфенил диазониевая соль ,моль/л -0,09, HCl,моль/л -130, ЭДТА-Na2,моль/л-0,02-1х100мл | 15 наборов
45 | Альфа-амилаза | Кинетический метод с использованием в качестве субстрата EPS-G7 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Состав: реагент (Goodsбуфер рН=7,15) – 0,1 моль/л, ЕРSG7 - 1,6 ммоль/л,-1х25 мл, Goodsбуфер рН=7,15) – 0,1 моль/л, хлорид натрия - 50 ммоль/л, Хлорид магния -10 ммоль/л-5х20 мл | 9 наборов
46 | Техпластин | Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма, 100-200 опр.(плазма и венозная кровь) | 15 наборов
47 | АПТВ-EL-тест | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию и эллаговой кислотой . Общий срок годности - не менее 18 мес., время использования после вскрытия - не менее 12 мес. 100-200 опр., Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл. | 9 наборов
48 | РФМК-тест | Предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов Состав набора: - 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг - 2 фл.; - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X,0 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X,0 мл). | 3 набора
49 | РНП-плазма | Лиофилизированная смесь бедной тромбоцитами плазмы крови | 25 флаконов
50 | Лимоннокислый натрий | трёхзамещенный, 5,5-водный На 50 мл 3,8% раствора - во флаконе. | 15 флаконов
51 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 3 флакона
52 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров,низкий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 3 флакона
53 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, высокий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 7,05 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 10,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 290 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 140 ± 4 г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 3 флакона
54 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Состав набора: тромбопластиновый реагент, растворитель Diluent . Стабильность реагентов при температуре 2-8С° до конца срока годности. Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси при температуре 2-8 С° не менее 4 суток. | 2 набора
55 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, 6 фл х 4 ед. NIH -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, 1 фл х 0,5 мл Стабильность раствора тромбина: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 часов -при температуре 15-25 С0 не менее 2 часов Стабильность стандарт-плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее 3 часов Линейность определения тромбинового времени не менее11,0-120,0 с | 12 наборов
56 | Железо | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: реагент ХЗБ (хромазурол Б (ХЗБ), цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), гуанидинхлорид, ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), стабилизаторы и активаторы); стандарт железа. | 3 набора
57 | Кислота сульфосалициловая | ХЧ, порошок | 5 кг
58 | Кислота уксусная | ХЧ, 70 %раствор | 1 литр
59 | Кислота соляная | ХЧ | 1,2 кг
60 | Микроальбумин | Тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина в моче, не менее 50 полосок в упаковке. | 6 упаковок
61 | Тест-полоски для глюкометра OneTouch Ultra | Тест-полоски для использования с прибором OneTouch Ultra для количественного измерения уровня глюкозы в цельной крови. Не менее 50 полосок в упаковке. | 10 упаковок
62 | ДиаФАН или эквивалент | Тест-полоски для анализа кетонов и глюкозы в моче. Не менее 50 полосок в упаковке. | 50 упаковок
63 | ГексаФан или эквивалент | Тест-полоски для анализа крови,гемоглобина в моче. Не менее 50 полосок в упаковке. | 40 упаковок