Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 10 февраля 2011 года №15

Техническое задание на перчатки смотровые

| Наименование | Технические и функциональные характеристики | Размеры | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые, латексные, неопудреннные | для длительных диагностических процедур и стоматологии, обеспечивают улучшенный захват инструментов; латексные, крупнотекстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом | S | 10000 |
|  |  | M | 4000 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудреннные | гипоаллергенные; для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных), с индикацией отличия от обычных латексных перчаток; обеспечивают улучшенный захват инструментов, нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, толщина (средний палец) не менее 0,15мм, цветные | S | 500 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова