Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №2 от 11 февраля 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Перчатки латексные, смотровые, нестерильные, неопудренные для диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |
| 1.1 | Наименование, марка модели | Указать |  |
| 1.2. | Технические характеристики | Указать |  |
| 1.3. | Манжета | длина не менее 240мм |  |
| 1.4. | Цвет | Указать |  |
| 1.5. | Фасовка | 50 пар в блоке, 10 блоков в коробке |  |
| 1.6. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.7. | Размер | рS |  |
| 1.8. | Упаковка | Указать |  |
| 1.9. | Срок годности | не менее 60% |  |
| 1.10. | Количество, пар | 9500 |  |
| 1.11. | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 1.12. | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| - Перчатки латексные, смотровые, нестерильные, неопудренные для диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |
| 2.1 | Наименование, марка модели | Указать |  |
| 2.2. | Технические характеристики | Указать |  |
| 2.3. | Манжета | длина не менее 240мм |  |
| 2.4. | Цвет | Указать |  |
| 2.5. | Фасовка | 50 пар в блоке, 10 блоков в коробке |  |
| 2.6. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 2.7. | Размер | рМ |  |
| 2.8. | Упаковка | Указать |  |
| 2.9. | Срок годности | не менее 60% |  |
| 2.10. | Количество, пар | 16500 |  |
| 2.11. | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 2.12. | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| - Перчатки смотровые, латексные, гладкие, неопудренные, стерильные для гинекологических обследований и осмотров, требующих стерильности |  |  |  |
| 3.1 | Наименование, марка модели | Указать |  |
| 3.2. | Технические характеристики | Указать |  |
| 3.3. | Манжета | длина не менее 240мм |  |
| 3.4. | Цвет | Указать |  |
| 3.5. | Фасовка | не более 500 пар в коробке |  |
| 3.6. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3.7. | Размер | 7 |  |
| 3.8. | Упаковка | Двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) |  |
| 3.9. | Срок годности | не менее 60% |  |
| 3.10. | Количество, пар | 4000 |  |
| 3.11. | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 3.12. | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| - Перчатки хирургические ORTHOPAEDIC (или эквивалент) стерильные, неопудренные, особо прочные (на 40% толще), шероховатые для использования в родильном отделении |  |  |  |
| 4.1 | Наименование, марка модели | Указать |  |
| 4.2. | Технические характеристики | Указать |  |
| 4.3. | Манжета | Без валика |  |
| 4.4. | Цвет | цвет коричневый для индикации отличия от обычных латексных перчаток |  |
|  | Материал | Латекс с внутренним покрытием-полиуретан, поверхность обработана силиконом, одинарная толщина на пальце и ладони не менее 0,3 мм. |  |
| 4.5. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4.6. | Размер | 7 |  |
| 4.7. | Упаковка | Двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) |  |
| 4.8. | Срок годности | не менее 60% |  |
| 4.9. | Количество, пар | 100 |  |
| 4.10. | Цена ед., руб. | Указать |  |
| - Перчатки смотровые DERMAGRIP EXAMINATION POWDERFREE (или эквивалент) нестерильные, латексные, неопудренные, текстурированные, для использования в лаборатории |  |  |  |
| 5.1 | Наименование, марка модели | Указать |  |
| 5.2 | Технические характеристики | Указать |  |
| 5.3. | Защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья | Наличие |  |
| 5.4. | Улучшенный захват инструментов | Наличие |  |
| 5.5. | Манжета | Длина не менее 240 мм |  |
| 5.6. | Цвет | цвет ярко желтый |  |
| 5.7. | Фасовка | 50 пар в блоке, 10 блоков в коробке |  |
| 5.8. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5.9. | Размер | p.S |  |
| 5.10. | Срок годности | не менее 60% |  |
| 5.11. | Количество, пар | 3500 |  |
| 5.12. | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 5.13. | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| - Перчатки смотровые DERMAGRIP EXAMINATION POWDERFREE (или эквивалент) нестерильные, латексные, неопудренные, текстурированные, для использования в лаборатории |  |  |  |
| 6.1 | Наименование, марка модели | Указать |  |
| 6.2 | Технические характеристики | Указать |  |
| 6.3. | Защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья | Наличие |  |
| 6.4. | Улучшенный захват инструментов | Наличие |  |
| 6.5. | Манжета | Длина не менее 240 мм |  |
| 6.6. | Цвет | цвет ярко желтый |  |
| 6.7. | Фасовка | 50 пар в блоке, 10 блоков в коробке |  |
| 6.8. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 6.9. | Размер | p.M |  |
| 6.10. | Срок годности | не менее 60% |  |
| 6.11. | Количество, пар | 1000 |  |
| 6.12. | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 6.13. | Сумма позиции, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)