Приложение № 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку изделий медицинского назначения для муниципальных нужд

г. Пермь                                      		                                   «___» _____________  2011 года

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Поляковой Людмилы Вадимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол № __ от _____________) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью контракта.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии,  регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие или паспортом завода-изготовителя на ЛС.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и в не их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в контракте, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается______________________________ на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение трех месяцев.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта  ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего контракта, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта поставки, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о существенном нарушении контракта и с требованием уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий контракта  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями контракта уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по контракту  ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему контракту прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская клиническая больница №7» 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 ИНН 5904080200 КПП 590401001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУЗ «ГКБ №7», л/с 02920010434 р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 _____________________Л.В.Полякова м.п. «___» ______________ 2010г. |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту № __ от _____

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двухдетальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 33 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, -фасовка не более 800 шприцев - (указать производителя). | шт | 20 000 |  |  |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 40 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей -фасовка не более 500 шприцев - (указать производителя). | шт | 26 000 |  |  |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не более 50 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - фасовка на более 300 шприцев - (указать производителя). | шт | 11 000 |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 60 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - фасовка не более 200 шприцев - (указать производителя). | шт | 9 500 |  |  |
| 5 | Шприц инсулин-туберкулиновый 1мл | Шприц инсулин-туберкулиновый 1мл apexmed или эквивалент - наличие двойной шкалы -цветной поршень -специальный двухконтактный уплотнитель на поршне для обеспечения плавного, медленного строго дозированного введения лекарства -двойная заточка иглы - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца -стерильная индивидуальная упаковка фасовка не более 100 шприцев | шт | 2400 |  |  |
| 6 | Система для вливания инфузионных растворов одноразовая | Система для вливания инфузионных растворов с одноразовой пластиковой иглой - инъекционная игла 0,8*40мм с атравматической заточкой -нейлоновый микрофильтр - плавный роликовый регулятор - прозрачные соединительные трубки - резиновый инъекционный узел -фасовка не более 50шт в полиэтиленовой упаковке | шт | 9000 |  |  |
| 7 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов ПК 21-01 или эквивалент инъекционная игла 0,8*40мм с атравматической заточкой - фильтр для крови - плавный роликовый регулятор - прозрачные соединительные трубки - резиновый инъекционный узел -фасовка не более 10шт в полиэтиленовой упаковке | шт | 250 |  |  |
| 8 | Игла инъекционная «луер» стерильная, однократного применения | -размер 1,2*40мм -канюля розового цвета - двойная заточка иглы -индивидуальная стерильная упаковка - фасовка не более 100шт | шт | 2000 |  |  |
| 9 | Игла инъекционная «луер» стерильная, однократного применения | -размер 0,8*40мм (38мм) -канюля зеленого цвета - двойная заточка иглы -индивидуальная стерильная упаковка - фасовка не более 100шт | шт | 2000 |  |  |
| 10 | Игла инъекционная «луер» стерильная, однократного применения | -размер 0,6*25мм -канюля голубого цвета - двойная заточка иглы -индивидуальная стерильная упаковка - фасовка не более 100шт | шт | 1000 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Коминтерна, 5а аптека, транспортом поставщика

Сроки поставки товаров: с даты заключения муниципального контракта по предварительной заявке Заказчика

Стоимость составляет:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОСТАВЩИК:

________________	Л.В.Полякова		                       ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________2011г.	                                    «______» ________________ 2011г