Приложение № 1

Дефектная ведомость

Демонтаж горючей отделки стен, обработка от грибка помещения книгохранения

ЦГБ им. А.С.Пушкина ул. Петропавловская, д. 25

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбивка штукатурки со стен и откосов кирпичных поверхностей | 100 м2 | 4,174 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | М2 | 417,42 |
| 3 | Обеспыливание поверхности | М2 | 417,42 |
| 4 | Промывка поверхности стен | 100 м2 | 4,174 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения составом типа Funcosil SNL (для обработки стен от грибка): за 2 раза | 100 м2 | 4,174 |
| 6 | Затаривание строительного мусора в мешки и вывоз | 1 тон.мусора | 16 |