## ТЗ
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "15" февраля 2011 года №24
на поставку препаратов и средств медицинских
для отделения клинической лабораторной диагностики МУЗ «МСЧ № 9»
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Количество определений не менее | 100 | Указать
| 5 | Состав набора:
| 6 | -АПТВ-Еl-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 2,5 | Указать
| 7 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М) , фл х мл | 1 х 2,0 | Указать
| 8 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени в диапазоне, с | 25,0 - 300,0 | Указать
| 9 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 10 | Количество, уп. | 10 | Указать
2 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 5 | Состав набора:
| 6 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 | Указать
| 7 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 8 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 | Указать
| 12 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать
| 14 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 15 | Количество, уп. | 5 | Указать
3 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать
| 6 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 7 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 10 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 15 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 | Указать
| 16 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 17 | Количество, уп. | 4 | Указать
4 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH | 1 х 500 | Указать
| 6 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 2 х 0,5 | Указать
| 7 | -буфер трис-НСl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбина:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 12 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать
| 14 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 | Указать
| 15 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
5 | 1 | Цитрат натрия | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -натрий лимнннокислый, трехзамещенный, 5,5-водный, фл | 1 | Указать
| 6 | Рабочий 3,8% раствор, мл | 50 | Указать
| 7 | Стабильность рабочего раствора тромбина:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 9 | Количество, фл. | 4 | Указать
6 | 1 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 8 | Состав латесного реагента:
| 9 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие
| 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 11 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 12 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 13 | Количество, уп. | 2 | Указать
7 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 5 | Концентрации рабочего реагента:
| 6 | - глюкозооксидаза, % | 1.3 | Указать
| 7 | - пероксидаза, % | 1.3 | Указать
| 8 | -тетраметилбензидин, % | 21 | Указать
| 9 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) | Указать
| 10 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее | 5 | Указать
| 11 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям:
| 12 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать
| 13 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0) | Указать
| 14 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0) | Указать
| 15 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0) | Указать
| 16 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0) | Указать
| 17 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 18 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 19 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 20 | Количество, уп. | 5 | Указать
8 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 5 | Концентрации рабочего реагента:
| 6 | - натрия нитропруссид, % | 4.9 | Указать
| 7 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) | Указать
| 8 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов не более | 4 | Указать
| 9 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям:
| 10 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать
| 11 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0) | Указать
| 12 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0) | Указать
| 13 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0) | Указать
| 14 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 15 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 16 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 17 | Количество, уп.. | 6 | Указать
9 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уробилиногена и билирубина в моче человека | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 5 | Концентрации рабочих реагентов:
| 6 | - соль диазония, % | 2.3 | Указать
| 7 | -соль диазония, % | 0.75 | Указать
| 8 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 9 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 10 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
10 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -сыворотка
| 7 | -плазма
| 8 | Состав набора:
| 9 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать
| 10 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать
| 11 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать
| 12 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать
| 13 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 14 | Количество, уп. | 1 | Указать
11 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -буфер-субстрат, таб. | 10 | Указать
| 11 | -ферментативный реагент, таб. | 5 | Указать
| 12 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 13 | -антикоагулянт, таб. | 10 | Указать
| 14 | Состав буфера-субстрата:
| 15 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 16 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 | Указать
| 17 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 18 | Состав ферментативного реагента:
| 19 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 | Указать
| 20 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 | Указать
| 21 | Состав калибратора:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 10 | Указать
| 23 | Состав антикоагулянта:
| 24 | -натрия хлорид, г/л | 9 | Указать
| 25 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02 | Указать
| 26 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 27 | Количество, уп. | 2 | Указать
12 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать
| 11 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать
| 12 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 13 | Состав трасформирующего реагента:
| 14 | -натрий углекислый кислый, г | 1 | Указать
| 15 | -калий железосинеродистый, г | 0.2 | Указать
| 16 | Состав калибровочного раствора:
| 17 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать
| 19 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать
| 20 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать
| 21 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 22 | Количество, уп. | 4 | Указать
13 | 1 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000 | Указать
| 6 | Количество, шт | 10000 | Указать
14 | 1 | Реагент для подсчета лейкоцитов ручным методом в камере Горяева | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 500 | Указать
| 5 | Количество, фл. | 2 | Указать
15 | 1 | Система взятия крови для гематологических исследований | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Состав системы:
| 5 | -полипропиленовая прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие
| 6 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие
| 7 | -крышка-клапан с крестообразным разрезом, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие
| 8 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие
| 9 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 | Указать
| 10 | Крышка-клапан из эластичной резины фиолетового цвета | Наличие
| 11 | Объем забираемой пробы, мл | 0.25 | Указать
| 12 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 | Указать
| 13 | Способность выдерживать температуру до -40оС | Наличие
| 14 | Срок годности не менее, мес. | 18 | Указать
| 15 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 16 | Количество, уп. | 20 | Указать
16 | 1 | Реагент для срочной очистки анализаторов | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Состав:
| 5 | -водный раствор фосфата натрия, г/л | 5 | Указать
| 6 | -водный раствор сульфата натрия, г/л | 5 | Указать
| 7 | -консервант, г/л | 1 | Указать
| 8 | -протеолитический фермент, г/л | 12 | Указать
| 9 | -красители, г/л | 0.02 | Указать
| 10 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать
| 11 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 12 | Количество, шт. | 1 | Указать
17 | 1 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat произв. Medica Corp., США | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 1 | Указать
18 | 1 | Трубка перистальтического насоса для анализатора электролитов и газов крови EasyStat произв. Medica Corp., США | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Количество, шт. | 1 | Указать
19 | 1 | Электрод pСO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat произв. Medica Corp., США | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 5 | Количество, шт. | 1 | Указать
20 | 1 | Сульфосалициловая кислота 2-водная | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Квалификация Ч | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 | Указать
| 6 | Количество, кг | 1 | Указать
21 | 3 | Натрий азотнокислый | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Квалификация Ч | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 0,5 | Указать
| 6 | Количество, кг | 0.5 | Указать
22 | 1 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Квалификация Ч | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 0,5 | Указать
| 6 | Количество, кг | 0.5 | Указать
23 | 1 | Натрия гидросульфит | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Квалификация Ч | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 0,5 | Указать
| 6 | Количество, кг | 0.5 | Указать
24 | 1 | 15-секционные мультикюветы для биохимического полуавтоматического анализатора Clima MC-15 произв. RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Количество, шт. | 20 | Указать
25 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 5 | Состав набора:
| 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 7 | Количество, л | 15 | Указать
26 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, л | 15 | Указать
27 | 1 | Карандаш по стеклу синий ( на парафиновой основе) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 | Указать
| 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 | Указать
| 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 | Указать
| 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 | Указать
| 9 | Количество, шт. | 50 | Указать
28 | 1 | Маркер лабораторный на спиртовой основе для несмываемой маркировки лабораторных изделий из стекла и полимеров | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Цвет-синий | Наличие
| 5 | Толщина линии, не более мм | 2 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 15 | Указать
29 | 1 | Пробирка коническая с винтовой крышкой и делениями | Наличие
| 2 | Объем, мл | 10 | Указать
| 3 | Наружный диаметр, мм | 17 | Указать
| 4 | Высота, мм | 107 | Указать
| 5 | Количество, шт. | 250 | Указать
30 | 1 | Пробирка коническая центрифужная мерная (градуированная) стеклянная | Наличие
| 2 | Объем, мл | 10 | Указать
| 3 | Шаг деления, мл. | 0.2 | Указать
| 4 | Количество, шт. | 200 | Указать
31 | 1 | Пробирка коническая центрифужная неградуированная стеклянная | Наличие
| 2 | Объем, мл | 10 | Указать
| 3 | Диаметр, мм | 17 | Указать
| 4 | Высота, мм | 110 | Указать
| 5 | Количество, шт. | 250 | Указать
32 | 1 | Пробирка цилиндрическая стеклянная для химических, биологических и микробиологических процедур | Наличие
| 2 | Марка стекла | НС | Указать
| 3 | Наружный диаметр, мм | 14 | Указать
| 4 | Высота, мм | 120 | Указать
| 5 | Количество, шт. | 3000 | Указать
33 | 1 | Стекло покровное для 2-х сеточной камеры Горяева | Наличие
| 2 | Размеры, мм | 21,0 х 24,0 | Указать
| 3 | Толщина, мм | 0.45 | Указать
| 4 | Фасовка, уп х шт | 1 х 100 | Указать
| 5 | Количество, шт. | 100 | Указать
34 | 1 | Стекло предметное без обработки краев | Наличие
| 2 | Размеры (длина х ширина), мм | 75,0 х 25,0 | Указать
| 3 | Толщина, мм | 2
| 4 | Количество,шт. | 2000 | Указать
35 | 1 | Планшет для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Размеры не более,мм | 225 х 120 | Указать
| 5 | Емкость лунки, не более мл | 2 | Указать
| 6 | Диаметр лунки, не более мм | 15 | Указать
| 7 | Количество лунок, не более | 72 | Указать
| 8 | Коэффициент светопропускания дна ячейки не менее, % | 88 | Указать
| 9 | Количество, шт. | 5 | Указать
36 | 1 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1 | Указать
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -гипохлорид натрия,% | 5 | Указать
| 8 | -гидрооксид натрия, г/л | 5 | Указать
| 9 | Срок годности не менее, мес. | 24 | Указать
| 10 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
| 11 | Количество, шт. | 1 | Указать
37 | 1 | Фильтровальная бумага средней фильтрации | Наличие
| 2 | Плотность, не менее г/м2 | 75 | Указать
| 3 | Размер, не менее мм | 840 х 840 | Указать
| 4 | Фасовка, уп х кг. | 1 х 5,0 | Указать
| 5 | Количество, уп. | 1 | Указать
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать