ДОГОВОР №  ___

на поставку медицинских препаратов (диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические препараты, применяемые в медицине)

- для   МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

г. Пермь                                      		                                                         “__”_____________  2011 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице Главного врача Невзорова Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ________________________,  действующего на основании  _________________________________________ на основании решения Котировочной комиссии (протокол от _____________ № ______) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий Договор (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 7 (семи) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в Приложение 1 к Договору, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2. Цена товара включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на оплату транспортных расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения  и другие платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 30 (тридцати) банковских  дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ  соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок, с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку товара.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                         ПОСТАВЩИК:

МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

Юр. адрес:614010, г.Пермь, ул.Г.Хасана 10а

Факт. адрес: 614010, г.Пермь,ул.Г.Хасана 10а

Телефон (342)280-94-11

ИНН/КПП 5904080601/590401001

Р/с 40703810300001000001

В ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

________________	И.В. Невзоров		                                 ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________20__г.	                                               «______» ________________ 20___г.

Приложение № 1 к Договору  № ____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (Диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические препараты, применяемые в медицине.)

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. | 1 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. | 1 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл. | 1х1,5 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 2 |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток, лунок х стрипов | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. , мес. | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 2 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток, лунок х стрипов | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 3 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток, лунок х стрипов | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град., мес. | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -раствор конъюгата, фл. | 1 |
|  | 9 | - раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие |
|  | 14 | -ванночка для реагентов | Наличие |
|  | 15 | -наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 22 | Количество, набор | 7 |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis, лунок х стрипов. | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -цитратный фосфатно- буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 5 |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета, шт | 2 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | Указать |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 2 |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -контрольный образец Toxo-IgG , фл. х мл | 1 х 1,3 |
|  | 8 | -калибровочные растворы Toxo IgG, фл. х мл | 6 х 1,3 |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций, МЕ/мл | Указать |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл | Указать |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |
|  | 35 | -плазма | Наличие |
|  | 36 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 39 | Специфичность, % | Указать |
|  | 40 | Чувствительность, % | Указать |
|  | 41 | Количество, набор | 3 |
|  | 42 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 43 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета прине менее темературе хранения 2-8 град., мес. | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора, мес. | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 2 |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи , лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 27 | Срок годности набора, мес. | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 1 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Исследуемый образец: |  |
|  | 7 | -экстракты фекалий | Наличие |
|  | 8 | -культуральная жидкость | Наличие |
|  | 9 | -образцы воды | Наличие |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А, лунок х стрипов | Указать |
|  | 12 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 13 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 14 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 17 | - раствор для образцов, фл. х мл | 1 х 20,0 |
|  | 18 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 19 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 20 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 21 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 22 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 23 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |
|  | 25 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBe-антиген, тест-система иммуноферментная для выявления Hbe-антигена вируса гепатита В | Наличие |
|  | 5 | Двухстадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированным моноклональными антителами к HBe-антигену не менее, лунок х стрипов | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х2,5 |
|  | 10 | -коньюгат, фл. | 2 |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. | 2 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 22 | Чувствительность по стандартной панели предприятия, % | Указать |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Указать |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | HBe-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к Hbe-антигену вируса гепатита В (HBeAg) | Наличие |
|  | 5 | Двухстадийный непрямой твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным HBe-антигеном вируса гепатита В, лунок х стрипов | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgG человека, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 23 | Чувствительность по стандартной панели предприятия, % | Указать |
|  | 24 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Указать |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 1 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -2 планшета с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg, лунок х стрипов | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 2 |
|  | 10 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 11 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,2 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х5,0 |
|  | 13 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича, МЕ/мл | Указать |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |
|  | 29 | Количество, набор | 2 |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -2 планшета с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича , % | Указать |
|  | 25 | Специфичность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича , % | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 3 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | HBсAg-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В | Наличие |
|  | 4 | Одностадийный конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным core-антигеном вируса гепатита В (HBcAg), лунок х стрипов | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к HBсAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | Указать |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | Указать |
|  | 22 | Чувствительность по стандартной панели предприятия, % | Указать |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия, % | Указать |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 2 |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | Плазма кроличья, амп х мл | 10х 1,0 |
|  | 7 | Скарификатор ампульный, шт | 1 |
|  | 8 | Количество, уп | 10 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| Цена договора, сумма общих цен по позициям 1-17, руб. |  |  | Указать |
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Соловьева, 3, кабинет № 13, транспортом поставщика

Поставка первой партии товара в течение 3-х рабочих дней после подписания договора по заявке заказчика, остальная продукция доставляется по заявке заказчика в течение 3-х месяцев.

Стоимость  составляет:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ПОСТАВЩИК:

________________	И.В. Невзоров		                               ______________

М.П.                                                                                                      М.П.

«_____»______________2011г.	                                                           «______» ________________ 2011г