ИЗВЕЩЕНИЕ от «16» февраля 2011 года № 4

о проведении запроса котировок

на капитальный ремонт помещений (в том числе рентгенкабинет)

- в МУЗ «Городская клиническая больница № 3»

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Контактный телефон | (342)257-06-04 |
| Контактное лицо | Лесников Александр Валерьевич |
| Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт помещений (в том числе рентгенкабинет) в МУЗ «Городская клиническая больница №3». |
| Характеристика и объемы выполняемых работ | Согласно прилагаемому локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Источник финансирования заказа | Средства ОМС |
| Место выполнения работ | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней после подписания муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: 10 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Объем гарантий должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Сведения о включенных в цену расходах | Расходы на материалы, оборудование, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 439 990 (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. |
| Место подачи котировочных заявок | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел. |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17.00 час. (время местное) 28 февраля 2011 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы (с 8.30 час. до 16.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме - Приложение № 2. |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | От 7 до 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | В течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |

Главный врач МУЗ «ГКБ №3»								 А.С.Буторин

- Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от «16» февраля 2011г.

МУЗ «ГКБ №3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт помещений (в том числе рентгенкабинет)

в МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 439 990,00 руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2011г.

| № пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Кабинет рентгена |  |  |  |
| 1 | Снятие краски стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 134 |
| 2 | Снятие краски потолка | 1 м2 очищаемой поверхности | 59.4 |
| 3 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1.34 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.34 |
| 5 | Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.594 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.594 |
| Раздел 2. Помещение 9-го этажа |  |  |  |
| 7 | Снятие краски стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 48.4 |
| 8 | Снятие краски потолка | 1 м2 очищаемой поверхности | 13.4 |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.484 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.484 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.484 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.134 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.134 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.134 |
| Раздел 3. Вентиляция в рентгенкабинете |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 15 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2607 |
| 16 | Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 16 |
| Система П1 |  |  |  |
| 17 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1121 |
| 18 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0942 |
| 19 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0544 |
| 20 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 8 |
| Система В1 |  |  |  |
| 21 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.05 |
| 22 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 8 |
| Автоматика |  |  |  |
| 23 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |
| 24 | Шкаф управления вентиляцией Shaft | шт | 1 |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.4 |
| 26 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 40 |
| 27 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.4 |
| 28 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
| 29 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
| 30 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 |

Составил:

Проверил: