| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тест-полоски к глюкометру Acсu-Chek Performa | комплект | 12 |
| 2 | тест-полоски к глюкометру One Touch Ultra | комплект | 72 |
| 3 | тест-полоски к глюкометру Ascensia Entrust | комплект | 42 |
| 4 | тест-полоски к глюкометру Элта Сателлит | комплект | 21 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «15» февраля 2011г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру  Acсu-Chek Performa).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Acсu-Chek Performa или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 7 | Время измерения | Не более 5 секунд |
| 8 | Кодирующий чип | Наличие |
| 9 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 10 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру One Touch Ultra).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | One Touch Ultra или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 7 | Время измерения | Не более 5 секунд |
| 8 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру Ascensia Entrust).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Ascensia Entrust или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Градуировка в соответствии со значениями уровня глюкозы в цельной крови | Наличие |
| 7 | Кодирующий чип | Наличие |
| 8 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 9 | Количество штук в комплекте | Не менее 50 |
| 10 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру Элта Сателлит).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Элта Сателлит или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Время измерения | Не более 45 секунд |
| 7 | Количество сенсеров в комплекте | Не менее 50 |
| 8 | Электрохимический метод | Соответствие |
| 9 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |