УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

разъяснения № 542А/5

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь, ул.Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1» г.Перми |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 542А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. от 14.02.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | palkina.i@ya.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Палкина Ирина Владимировна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| - В документации об аукционе запрашивается лицензия на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих видов работ: - Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес - Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах - Проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций - У нашей организации этой лицензии нет, но организация получила свидетельство СРО Некоммерческое Партнерство «Центр Пожарной Безопасности», может ли наша организация принять участие в данном аукционе? |  | В соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - В соответствии с п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае непредоставления документов, определенных частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона. |