Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 16 февраля 2011 года №18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лизирующий раствор | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | упак | 3 |
| 2 | Изотонический разбавитель | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | упак | 4 |
| 3 | Промывающий раствор | Объём флакона 1 л. Габариты упаковки 9x7x21,2 см, Концентрация активных компонентов, не более: Натрия хлорид 8 г/л, Калия хлорид 0,15 г/л, Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л, Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л, Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л, Неионный детергент 2 г/л, Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета Срок годности, не менее 1 года | упак | 1 |
| 4 | Микропробирка типа "эппендорф" с антикоагулянтом для капиллярной крови "ЮНИВЕТ - I" или эквивалент 100шт./уп. | для забора капиллярной крови с ЭДТА Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект | упак | 45 |
| 5 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объём флакона, не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Medonic M Series, Medonic 530/620 Mimmer, Odin, Loke, Thor, Swelab alfa, Unicell по 16 параметрам Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней В комплекте штрих-коды для внесения целевых значений контрольного материала в память анализатора. | флак | 1 |
| 6 | Пробирка цилиндрическая | Пробирка цилиндрическая Материал - полистирол, нестерильная, размер 12*75 мм, 500 шт./упак. Для анализа крови на гематологическом анализаторе, при использовании методики с разведением. | упак. | 5 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания договора.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова