## шприц и др
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | сумма руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Шприц 2 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства. Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124;Металлов в вытяжке: - железо менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | шт. | 11000 |  | 0
2. | Шприц 5 мл 3-х компонентный c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт. | 7400 |  | 0
3. | Шприц 10 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт. | 6170 |  | 0
4. | Шприц 20 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт. | 600 |  | 0
5. | Система для переливания растворов (пластиковый шип) | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находиться полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. Игла в вену - 0,8ммх40мм. Пластиковый шип в пробку. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки – 155+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | шт. | 750 |  | 0
6. | Система переливания растворов с двумя иглами | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находятся две съемные иглы для внутривенных инъекций. | шт. | 50 |  | 0
Размеры игл: 1 игла (игла-бабочка) - 0,45 х 19 (26G); 2 игла - 0,80 х 40 (21G)
Длина трубки - 155 +/-5 см. Игла в вену 0,8ммх40 мм
Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке.
7. | Система переливания растворов с двумя иглами | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находятся две съемные иглы для внутривенных инъекций. | шт. | 50 |  | 0
Размеры игл: 1 игла (игла-бабочка) - 0,5 х 19 (25G); 2 игла - 0,80 х 40 (21G)
Длина трубки - 155 +/-5 см. Игла в вену 0,8ммх40 мм
Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке.
8. | Система переливания растворов с Y-образным портом LUER LOCK, без латекса | Два дополнительных инъекционных порта: первый расположен у основания внутривенной иглы, длиной 40-50 мм; второй, Y-образный, расположен выше на 15 см. Используются для дополнительного ввода лекарств (обеспечивают возможность подключения дополнительных линий, систем, инъекций и самозатягиваемость без подтекания при шестикратном прокалывании в разных местах иглой диаметром 0.8 мм. | шт. | 50 |  | 0
Y-образный порт изготовлен на основе термоэластопласта без содержания латекса – LATEX FREE. Игла в вену диаметром 0,8мм вкручивается по резьбе в канюлю системы (предупреждает соскакивание иглы с канюли) Длина трубки - 155 +/-5 см
Игла в вену 0,8ммх40 мм
Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке.
9. | Лейкопластырь | Лейкопластырь медицинский фиксирующий гипоаллергенный цинкооксидный на тканевой основе, размер 3см х 500см на катушке | шт. | 112 |  | 0
10. | Простынь одноразовая | Простынь многослойная 40 см х 30 см, плотностью не менее 77 г/м2, стерильная, индивидуальная упаковка. | шт. | 4000 |  | 0
11. | Пакеты для отходов | Пластиковый пакет для отходов класса А, белого цвета, однократного пользования, размер 500 см х600 см в комплекте с биркой и стяжкой | шт. | 600 |  | 0
12. | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый | Индикатор соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Температура стерилизации, °С 132, Давление пара, Мпа 0,20, Стерилизационная выдержка, мин 20, упаковка 1000 тестов | шт. | 4 |  | 0
13. | Индикатор воздушной стерилизации химический одноразовый с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой | Индикатор соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. | шт. | 4 |  | 0
Температура стерилизации, °С 180, Стерилизационная выдержка, мин 60, упаковка 1000 тестов
14. | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ средней степени вязкости канистра 5л | шт. | 4 |  | 0
15. | Регистрирующая бумага | Регистрирующая бумага для видеопринтеров UPP-110S размер 110х20 | шт. | 6 |  | 0
16. | Регистрирующая бумага | Лента диаграммная из термобумаги складывающаяся для медицинских регистрирующих приборов, размер 145х100х350 | шт. | 180 |  | 0
17. | Регистрирующая бумага | Лента диаграммная из термобумаги рулонная для медицинских регистрирующих приборов, размер 110х30/12-н | шт. | 130 |  | 0
18. | Регистрирующая бумага | Лента диаграммная из термобумаги рулонная для медицинских регистрирующих приборов, размер 63х30/18-в | шт. | 150 |  | 0
19. | Жидкое мыло | Мыло жидкое с антисептиком в емкости 1 л для локтевого дозатора УМР, срок годности средства - 2 года, после замерзания и последующего оттаивания средство сохраняет свои свойства. | шт. | 10 |  | 0
20. | Набор гинекологический одноразовый | Зеркало по Куско № 2, ложка Фолькмана, перчатки, салфетка подкладная | шт. | 1000 |  | 0
0

## перчатки
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма руб. | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные, нестерильные, размер М | Перчатки виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. | пара | 7700 |  | 0
2. | Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные нестерильные, размер L |  | пара | 4950 |  | 0
3. | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные, стерильные, размер М | Перчатки смотровые стерильные для диагностических обследований и осмотров, требующих стерильности, в том числе для перевязок; повышенная комфортность ношения, латексные, неопудренные, стерильные, текстурированны двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. | пара | 1200 |  | 0 | Бюджет
|  |  |  | 2100 |  | 0 | ОМС
4. | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные, стерильные, размер L |  | пара | 1200 |  | 0 | Бюджет
|  |  |  | 1500 |  | 0 | ОМС
5. | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, размер 7 | ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические перчатки (БЕЗ ПУДРЫ) БЕЗ ВАЛИКА, длина перчатки не менее 310 мм, низкоаллергенные, полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони, анатомическая форма, внутреннее покрытие - полиуретан, поверхность обработана силиконом, для всех видов хирургических операций. Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | пара | 1650 |  | 0
6. | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, размер 7,5 |  | пара | 1650 |  | 0
7. | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, размер 8 |  | пара | 1430 |  | 0
0