Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 13 от 17 февраля 2011 года

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки | шт. | 450 |
| 2 | Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки | шт. | 300 |
| 3 | Маска аэрозольная для детей младшего возраста без трубки | шт. | 15 |
| 4 | Маска анестезиологическая однократного применения взрослая большая (5) | шт. | 210 |
| 5 | Маска анестезиологическая однократного применения детская (2) | шт. | 9 |
| 6 | Маска анестезиологическая однократного применения взрослая (4) | шт. | 180 |
| 7 | Маска анестезиологическая однократного применения взрослая (3) | шт. | 30 |
| 8 | Маска кислородная однократного применения (L) | шт. | 600 |
| 9 | Маска кислородная однократного применения (S) | шт. | 60 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка для каждой маски | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 14х8,5 |
| 8 | Материал | Материал мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 10х6,5 |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска аэрозольная для детей младшего возраста без трубки).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 5,5х5 |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска анестезиологическая однократного применения взрослая большая).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер | 5 (не менее 13х10,5 см) |
| 8 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |
| 9 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |
| 10 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |
| 11 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска анестезиологическая однократного применения детская).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер | 2 (не менее 10х8см) |
| 8 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |
| 9 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |
| 10 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |
| 11 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |
| 12 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска анестезиологическая однократного применения).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер | 4 (не менее 13х9,5см) |
| 8 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |
| 9 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |
| 10 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |
| 11 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |
| 12 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

8. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска анестезиологическая однократного применения детская).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер | 3 (не менее 11х8,5см) |
| 8 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |
| 9 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |
| 10 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |
| 11 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |
| 12 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

9. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска кислородная однократного применения).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | L |
| 8 | Металлический носовой зажим | наличие |
| 9 | Отверстия на боковых поверхностях, обеспечивающие вентиляцию | наличие |
| 10 | Эластичный фиксирующий ремешок | наличие |
| 11 | Коннектор для присоединения кислородной трубки или небулайзера | наличие |
| 12 | Кислородный шланг с защитой от перегибов | не менее 2м |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

10. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Маска кислородная однократного применения).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | S |
| 8 | Металлический носовой зажим | наличие |
| 9 | Отверстия на боковых поверхностях, обеспечивающие вентиляцию | наличие |
| 10 | Эластичный фиксирующий ремешок | наличие |
| 11 | Коннектор для присоединения кислородной трубки или небулайзера | наличие |
| 12 | Кислородный шланг с защитой от перегибов | не менее 2м |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям Заказчика, указанным в техническом задании, должен быть новым, не бывшим в употреблении.