Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № лота | Наименование | Состав, применение | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндонидл | Эндодонтические иглы применяются для орошения корневых канлов. Диаметр 0,4 мм, длина 35 мм. Имеет тупой срез кончика иглы, на расстоянии 3 мм от кончика иглы имеется боковое отверстие | Упаковка 20 игл | упаковка | 65 |
| 2 | Эдеталь | Гель для расширения корневых каналов (с пенящимся эффектом). Представляет собой нейтральный гель состоящий из соли ЭДТА, смазывающих компонентов, пенообразователей, гелеобразователей. Применяется для облегчения механической обработки каналов, выявления устья каналов. | Упаковка (шприц с гелем 5 мл) | упаковка | 50 |
| 3 | Пульпоэкстракторы | Предназначены для удаления пульпы из корневого канала зуба. Длина 30 мм | Упаковка по 500 штук | упаковка | 45 |
| 4 | Альвостаз (губка) | Гемостатический и антисептический компресс для альвеол. Показания: альвеолярные компрессы после удаления зубов. Представляют собой гемостатические коллагеновые кубики пропитанные соответствующим раствором. Состав: эвгенол, йодоформ, лидокаин, тимол, прополис, кальция фосфат. | Упаковка (баночка содержащая 30 губок, размером 1х1 см пропитанных раствором. | упаковка | 20 |
| 5 | Альвостаз (губка №2) | Специальное средство с хлоргексидином и метронидазолом для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта. | Упаковка (баночка содержащая 30 губок, размером 1,5 х 1,5 см пропитанных раствором. | упаковка | 10 |
| 6 | Альвостаз (губка №3) | Специальное средство с хлорамфениколом и неомицином для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта. | Упаковка (баночка содержащая 30 губок, размером 1,5 х 1,5 см пропитанных раствором. | упаковка | 10 |
| 7 | Альгистаб | Гемостатичесикй и антисептический порошок. Применяется как гемостатическое средство при удалении зубов. При кюретаже пародонтальных карманов и т.д. состав: альгиновая кислота, альгинат натрия, йодоформ. | Упаковка (баночка содержащая 10 г. порошка) | упаковка | 10 |
| 8 | Травекс - 37 | Гель для протравливания эмали и дентина с оптимальным содержанием фосфорной кислоты. Для улучшения свойств в состав геля введен антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. | Упаковка ( 3 шприца по 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. | упаковка | 50 |
| 9 | Резорцин - формальдегидная паста | Применяется для пломбирования корневых каналов. Состав: порошок – дексаметазон, сульфат бария, окись цинка, резорцин; жидкость – формалин; катализатор – резорцин, соляная кислота, наполнитель. | Упаковка (порошок 25 г.. жидкость 10 мл, катализатор 10 мл | упаковка | 20 |
| 10 | Кальсепт-йодо | Стерильная гидроокись кальция с йодоформом для заполнения корневых каналов. Применяется для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов, для временного пломбирования каналов. | Упаковка (2шприца по 2,5 грамма, 20 стерильных канюль). | упаковка | 5 |
| 11 | Фторлак (прозрачный) | Противокариесное профилактическое средство. Препарат в качестве активного компонента содержит аминофлюорид – соединение фтора нового поколения, которое обладает повышенной активностью. | Флакон с жидкостью 20 мл | шт | 25 |
| 12 | Скалинг | Гель для удаления зубных камней. | Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 20 сменных канюль-аппликаторов | упаковка | 5 |
| 13 | Лидоксор гель | Применяется для местной анестезии слизистой оболочки. | Тюбик геля 45 грамм (трех вкусовых категорий: мятный, цитрусовый, лесная ягода) | шт | 15 штук (разных вкусов) |
| 14 | Эвгенол | Материал для быстрого приготовления пломбировочного цемента. Прозрачная маслянистая жидкость, бесцветная или окрашенная в желтый цвет с запахом гвоздики. Обладает антисептическими, анальгетическими свойствами. | Флакон 25 мл | шт | 5 |
| 15 | Цинкоксид-эвгеноловая паста | Применяется для пломбирования корневых каналов (без формальдегида). Состав: порошок: дексаметазон, тимол, гидроксид кальция, трикальций фосфат, сульфат бария, окись цинка. жидкость: эвгенол, прополис, мятное масло. | Упаковка: порошок 25 грамм, жидкость 12 мл | упаковка | 3 |
| 16 | Гиалудент гель № 0 | Для комплексного лечения и профилактики заболеваний парадонта. Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 10 сменных канюль-аппликаторов. | Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 10 сменных канюль-аппликаторов. | упаковка | 2 |
| 17 | Гиалудент гель № 2 | Для комплексного лечения и профилактики заболеваний парадонта. Содержит метронидазол и хлоргексидин. | Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 10 сменных канюль-аппликаторов. | упаковка | 2 |
| 18 | Гиалудент гель № 3 | Для комплексного лечения и профилактики заболеваний парадонта. Содержит витамины. | Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 10 сменных канюль-аппликаторов. | упаковка | 2 |
| 19 | Гиалудент гель № 4 | Для комплексного лечения и профилактики заболеваний парадонта. Содержит доксициклин , антибиотик широкого спектра действия. | Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 10 сменных канюль-аппликаторов. | упаковка | 2 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова