- Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 22 февраля 2011 г. №29

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сульфохлорантин Д или эквивалент - средство для дезинфекции поверхностей в помещениях и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья, санитарно – технического оборудования, изделий медицинского назначения, мокроты. Состав: дихлорантин – в диапазоне от 21,5 до 23,5 %, моющие и другие функциональные добавки. Массовая доля активного хлора – в диапазоне от 14,0 до 16,0 %. Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций, вирусы, грибы. Класс опасности при введении в желудок – не менее 3. Класс опасности при нанесении на кожу, введении в брюшную полость – не менее 4. Мешок 15 кг, расфасованный в пакетики по 300,0 гр. | шт | 8 |
| 2. | Жавель Абсолют или эквивалент - предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно – технического оборудования, дезинфекции белья, посуды, в том числе лабораторной, дезинфекции медицинских отходов перед утилизацией, биологических жидкостей (фекалии, кровь, ликвор, сыворотка и др.), для проведения генеральных уборок. Действует на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, грибы. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (действующее вещество) – не менее 84,0%, а также функциональные компоненты, способствующие активации и лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия. Масса таблетки- 3,5 грамма, выделяет при растворении 1,5 – 1,65 г активного хлора. Массовая доля хлора – в диапазоне от 42 до 50%. Срок годности средства - не менее 6 лет. Срок годности рабочих растворов - не менее 5 суток. Класс опасности при введении в желудок – не менее 3. Класс опасности при нанесении на кожу – не менее 4. Банка 300 таблеток. | шт | 120 |
| 3. | Клиндезин Окси или эквивалент - средство для экстренной дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним), дезинфекции высокого уровня эндоскопов, совместимое с материалами импортных эндоскопов. Действующее вещество (ДВ): перекись водорода – не менее 7,35%, надуксусная кислота – не менее 0,23%. Раствор готовый к применению. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными и спороцидными) и фунгицидными свойствами. Время дезинфекции высокого уровня - не более 5 мин; время стерилизации – не более 15 мин. Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении – не менее 4. Срок годности рабочего раствора – не менее 31 день. Канистра 3,8л | шт | 8 |
| 4. | Барьер или эквивалент - средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ); текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов перед утилизацией. Комплекс действующих веществ (ДВ): дидецилдиметиламмония хлорид –в диапазоне от 2,5 до 2,7 %, глутаровый альдегид – в диапазоне от 1,7 до 1,9%. Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы. Срок годности рабочего раствора – не менее 14 суток. Класс опасности при внутрижелудочном введении, нанесении на кожу, введении в брюшную полость, по степени летучести - не менее 4. Значение рН средства - в диапазоне от 3,2 до 4,5. Минимальная концентрация рабочих растворов для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед.назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов (исключая эндоскопы и инструменты к ним) - не более 0,5 %. Минимальная концентрация рабочего раствора для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках - не более 0,25 %. Флакон 1л | флак | 120 |
| 5. | Барьер или эквивалент - средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ); текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов перед утилизацией. Комплекс действующих веществ (ДВ): дидецилдиметиламмония хлорид –в диапазоне от 2,5 до 2,7 %, глутаровый альдегид – в диапазоне от 1,7 до 1,9%. Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы. Срок годности рабочего раствора – не менее 14 суток. Класс опасности при внутрижелудочном введении, нанесении на кожу, введении в брюшную полость, по степени летучести - не менее 4. Значение рН средства - в диапазоне от 3,2 до 4,5. Минимальная концентрация рабочих растворов для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед.назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов (исключая эндоскопы и инструменты к ним) - не более 0,5 %. Минимальная концентрация рабочего раствора для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках - не более 0,25 %. Канистра 3,5л | шт | 6 |
| 6. | Салфетка «Септизол» или эквивалент - средство представляет собой готовую к применению салфетку однократного применения. Предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала, дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования. Основа - нетканый материал от белого до желтоватого цвета. Пропиточный состав салфетки содержит: изопропиловый спирт - в диапазоне от 62,0 до 68,0%, 2-феноксиэтанол - в диапазоне от 0,75 до 0,95 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорид суммарно - в диапазоне от 0,08 до 0,12 %. Размер салфетки: длина - в диапазоне от 160 до 180 мм, ширина - в диапазоне от 130 до 150 мм. Масса пропиточного раствора на одну салфетку - в диапазоне от 4,0 до 4,6 г. Упаковка 100 салфеток | упак | 100 |
| 7. | Салфетка «Септизол – Мини» или эквивалент - средство представляет собой готовую к применению салфетку однократного применения Предназначено для обработки кожи инъекционного поля пациентов, локтевых сгибов доноров. Основа - нетканый материал белого цвета. Пропиточный состав салфетки содержит: изопропиловый спирт - в диапазоне от 61,0 до 69,0%, 2-феноксиэтанол - в диапазоне от 0,75 до 0,95%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорид суммарно - в диапазоне от 0,08 до 0,12 %. Размер салфетки: длина - в диапазоне от 71 до 81 мм, ширина - в диапазоне от 55 до 65 мм. Масса пропиточного раствора на одну салфетку - в диапазоне от 1,1 до 1,5 г. Упаковка 100 салфеток | упак | 100 |
| 8. | Мыло «Гигея – дез» или эквивалент - средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов. Состав: композиция ПАВ, смягчающие добавки, биоцид (Тетранил – У и смесь метилхлоризотиозолинона и метилизотиозолинона). Значение рН – в диапазоне от 5,5 до 6,5. Действие на бактерии (включая синегнойную палочку), грибы рода Кандида и плесени. Флакон 1 л | флак | 400 |
| 9. | Оптимакс или эквивалент - средство для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях, разрешенное к применению в присутствии пациентов; дезинфекции кувезов, посуды, медицинских отходов и биологического материала (кровь, моча, мокрота, фекалии), систем вентиляции и кондиционирования, дезинфекции воздуха, дезинвазии объектов внешней среды. Средство разрешено для обеззараживания поверхностей яиц. В комплект поставки должно входить устройство для утилизации медицинских отходов в соотношении 3:1 (на 3 литра концентрата 1 устройство). Возможно совмещение процессов обезжиривания, мытья и дезинфекции посуды в одном процессе. Состав: N, N-бис (3- аминопропил) додециламин - в диапазоне от 4,5 до 5,5 %, функциональные добавки, в том числе неионогенные ПАВ. Действие на бактерии, включая возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций, вирусы, в том числе гепатита В и ВИЧ, птичьего гриппа, свиного гриппа, грибы, включая плесневые, а также овоцидные свойства в отношении возбудителей паразитарных болезней. Срок годности рабочих растворов - не менее 4 суток. Класс опасности при введении в желудок – не менее 3. Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и введении в брюшину – не менее 4. Флакон 1л | флак | 48 |
| 10. | Клиндезин Экстра или эквивалент - средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним); для дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологическое оборудование, стоматологические отсасывающие системы, плевательницы), для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях, для дезинфекции биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией. После обработки смывание остатков раствора, а также проветривание помещения не требуется. Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – не менее 5,0%, изопропанол – не менее 2,0%, неионогенные ПАВ. Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей ВБИ, вирусы, в том числе вирусы гепатита В и ВИЧ, гриппа, аденовирусы, ротавирусы, герпеса, «атипичной пневмонии», «свиного гриппа», грибы рода Кандида и Трихофитон, плесневые грибы, овоцидные свойства. Минимальная концентрация рабочего раствора для дезинфекции поверхностей по режиму вирусных инфекций и генеральных уборок в операционных блоках, лабораториях, процедурных кабинетах и т.д. – не более 0,25%. Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии – не менее 4. Класс опасности при введении в брюшину – не менее 5. Срок годности рабочих растворов - не менее 7 суток Флакон 1л | флак | 60 |
| 11. | Диасептик – 30 С или эквивалент - средство представляет собой салфетки из нетканого полотна. Предназначено для обеззараживания кожи инъекционного поля и локтевых сгибов доноров, гигиенической обработки рук медицинских работников, обеззараживания перчаток, надетых на руки персонала, для быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей и изделий (операционные столы, оборудование, аппаратура, изделия медицинской техники, датчики УЗИ, стоматологическое оборудование и т.д.). Пропиточный состав салфетки содержит: изопропанол (пропанол-2) – не более 30,0 %, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид – не менее 0,25%. Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии – не менее 4. Класс опасности при введении в брюшину – не менее 5. Время дезинфекционной выдержки при проведении гигиенической обработки рук, перчаток, надетых на руки персонала и инъекционного поля – не более 30 секунд. Размер салфетки: длина - в диапазоне от 165 до 215 мм, ширина - в диапазоне от 125 до 175 мм. Масса пропитывающего раствора одной салфетки - в диапазоне от 3,5 до 4,5 г. Банка 60 салфеток | шт | 10 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                               О.Г. Токмакова