Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 24 февраля 2011 года №33

Техническое задание на индикаторы

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор стерилизации для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи упаковок и стерилизационных коробок (биксов) со стерилизуемыми изделиями. Срок годности -24 месяца. Режим стерилизации - 132 гр./20мин. Упаковка 1000 тестов. | упак. | 20 |
| 2 | Индикатор стерилизации для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов внутри изделий и упаковок со стерилизуемыми изделиями. Срок годности -24 месяца. Режим стерилизации – 132 гр./20мин. Упаковка 1000 тестов. | упак. | 20 |
| 3 | Индикатор стерилизации для контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов снаружи упаковок и стерилизационных коробок со стерилизуемыми изделиями. Срок годности -24 месяца. Режим стерилизации 180 гр./60 мин. Упаковка 1000 тестов. | упак. | 60 |
| 4 | Полоски индикаторные экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Барьер». Предназначены для определения концентраций, визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов. Упаковка 50 тестов | упак. | 4 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова