Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «24» февраля 2011 года  № 12

Техническое задание

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Стоматологический турбинный наконечник для проведения терапевтического и ортопедического лечения | - долговечный источник освещения, базирующийся на светодиодах; - яркость источника света соответствует уровню дневного освещения; - температура источника света 5.5000 К; - интенсивность освещения 25.000 Люкс; - встроенный генератор для электропитания светодиода; - трехточечный спрей – равномерное охлаждение из 3 направлений; - мощность 20 Вт; - керамические шарикоподшипники; - диаметр головки Ø 11,5 мм; - кнопочный цанговый зажим, под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; - 4-х канальное соединение Midwest; - возможность автоклавирования; - дополнительная (запасная) роторная группа. | 20 штук |