Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wiroplus S | Точный паковочный материал для дублирования в силиконовых формах для бюгельного протезирования. Начальное отвержение по Викату 5,5 мин, прочность при сжатии 18 МПа, линейное термическое расширение 1,2%. Форма выпуска: коробка 18 кг. (45х400 гр.) | Коробка | 5 |
| 2 | BegoSol | Жидкость для замешивания Wiroplus S, белого цвета, морозоустойчивая до -10’С, рабочее время при t 20’C – 4 мин., общее расширение при 80% концентрации BegoSola 2,3%. Форма выпуска: канистра 5л. | Канистра | 2 |
| 3 | Wiropaint plus | Сверхточный паковочный материал для бюгельного протезирования. Форма выпуска: 1 бут. - 200 мл. | Бутылка | 2 |
| 4 | BELLAVEST SH | Паковочный материал для точного литья для металлокерамики при изготовлении коронок и мостовидных протезов. Термическая обработка традиционный метод и метод теплового шока. Фосфатный паковочный материал не содержит графита. При концентрации BegoSol HE 80%: рабочее время 4,5 мин, общее расширение 2,2%. Форма выпуска: коробка 12,8кг (80уп х 160гр). | Коробка | 6 |
| 5 | BegoSol HE | Жидкость для замешивания Bellavest SH (розового цвета). Характеристики по стандарту DIN EN ISO 9694 концентрации BegoSol HE 80%: начальное твердение по Виканту 10 мин, прочность при сжатии через 2 часа 5,1 МПа, линейное термическое расширение 0,9%. Форма выпуска: канистра 5л. | Канистра | 6 |
| 6 | КОРОКС 250 | Специальный корундовый материал для пескоструировая, содержащий 99,6% оксида алюминия. Большой пакет 20кг. | Пакет | 2 |
| 7 | OPTIVEST | Масса паковочная для дубликатных моделей и бюгелей, Форма выпуска: коробка 16 кг. (40 х 400г.) | Коробка | 6 |
| 8 | OPTIVEST жидкость | Жидкость для замешивания паковочной массы OPTIVEST. Форма выпуска: флакон 1 л. | Флакон | 5 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова