Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок  №7 от 25 февраля 2011г.

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Билирубин | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Йендрассика-Грофа | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | кофеин, 52 ммоль/л | 52 |  |
|  | 8 | натрия бензоат, ммоль/л | 104 |  |
|  | 9 | натрия ацетат, ммоль/л | 184 |  |
|  | 10 | сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29 |  |
|  | 11 | HCl, ммоль/л | 170 |  |
|  | 12 | натрия нитрит, ммоль/л | 72 |  |
|  | 13 | натрия хлорид, ммоль/л | 154 |  |
|  | 14 | билирубин, мкмоль/л | 171 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, мкмоль/л. | от 8 до 410 |  |
|  | 16 | Чувствительность, не более, мкмоль/л. | 5 |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации, не более, %. | 8 |  |
|  | 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 20 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 7 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал сыворотка и плазма крови | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | Фосфатный буфер, ммоль/л | 100 |  |
|  | 9 | Фенол, ммоль/л | 20 |  |
|  | 10 | Холестеролэстераза, U/л | 400 |  |
|  | 11 | Холестеролоксидаза, U/л | 250 |  |
|  | 12 | POD , U/л | 500 |  |
|  | 13 | Хромогены | Наличие |  |
|  | 14 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 15 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Холестерин, ммоль/л (мг/мл) | 5,17 (200 /100) |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | 0,5-25,8 |  |
|  | 18 | Чувствительность не более, ммоль/л | 0,3 |  |
|  | 19 | Рабочий реагент не менее, мл (мл) | 500 (2х250) |  |
|  | 20 | Количество, набор | 2 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тимоловая проба | Наличие |  |
|  | 5 | Метод турбидиметрический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | Реактивы 1: |  |  |
|  | 8 | Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС, не менее, ммоль/л | 11 |  |
|  | 9 | Малеиновая кислота, не менее, ммоль/л | 3,36 |  |
|  | 10 | Тимол, не менее, ммоль/л | 6,66 |  |
|  | 11 | Реактивы 2: |  |  |
|  | 12 | Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота, не менее, моль/л | 2,5 |  |
|  | 13 | Реактивы 3: |  |  |
|  | 14 | Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый, не менее, ммоль/л | 48 |  |
|  | 15 | Состав реакционной смеси: |  |  |
|  | 16 | Буфер ТРИС | Наличие |  |
|  | 17 | pHp 7,55 (25°C), не менее, ммоль/л | 0,16 |  |
|  | 18 | Тимол, не менее, ммоль/л | 0,098 |  |
|  | 19 | Соотношение сыворотка/реакционная смесь - 1/61 | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ɑ-Амилаза | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический метод "по конечной точке" | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | HEPES, ммоль/л | 100 |  |
|  | 8 | NaCl, ммоль/л | 50 |  |
|  | 9 | MgCl2, ммоль/л | 10 |  |
|  | 10 | ɑ-глюкозидаза, U/л | 2500 |  |
|  | 11 | EPS, ммоль/л | 5 |  |
|  | 12 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 13 | Количество определений не менее | 140 |  |
|  | 14 | Длина волны, нм | 405 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, U/л | до 500 |  |
|  | 16 | Отклонение не более, % | 5 |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации не более, % | 5 |  |
|  | 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 30 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Магний | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод с ксилидиновым синим | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | этаноламин рН 11,0, моль/л | 0,75 |  |
|  | 8 | ГЭДТА, мкмоль/л | 60 |  |
|  | 9 | ксилидиновый синий, мкмоль/л | 110 |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стандарт, мг/дл (ммоль/л) | 2 (0,82) |  |
|  | 12 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность стандарта после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-25 С° | Наличие |  |
|  | 14 | Определение концентраций магния в диапазоне, г/дл | от 0,05 до 5 |  |
|  | 15 | Чувствительность - нижний предел определения | 0,5 мг/дл |  |
|  | 16 | Количество, набор | 1 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Калий | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | NaOH, ммоль/л | 500 |  |
|  | 9 | тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 12 | калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | калий, ммоль/л | 5 |  |
|  | 14 | Объем набора, мл | 100 |  |
|  | 15 | Длина волны, нм | 578 (ФЭК - 590) |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 2,0 до 10,0 |  |
|  | 17 | Отклонение не более, % | 10 |  |
|  | 18 | Чувствительность не более, ммоль/л | 1 |  |
|  | 19 | Коэффициент вариации не более, % | 10 |  |
|  | 20 | Время проведения анализа не более, мин. | 5 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 2 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Глюкоза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: | Наличие |  |
|  | 7 | буферно - ферментативный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, ммоль/л | 250 |  |
|  | 8 | фенол, ммоль/л | 5 |  |
|  | 9 | 4-аминоантипирин, ммоль/л | 0,5 |  |
|  | 10 | глюкозооксидаза, Е/л | 10000 |  |
|  | 11 | пероксидаза, Е/л | 1000 |  |
|  | 12 | стандарт, ммоль/л | 5,55 |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 1 до 22 |  |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 16 | Фасовка: | Наличие |  |
|  | 17 | R1, фл. × мл | 1 х 1000 |  |
|  | 18 | стандарт, фл. × мл | 1 х 10 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Диагностикум латексный для определения С-реактивного белка | Наличие |  |
|  | 5 | В основе реакция агглютинации латекса | Наличие |  |
|  | 6 | Качественный и количественный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество тестов | 250 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Диэтаноламин, ммоль/л | 1000 |  |
|  | 8 | рН | 9,8 |  |
|  | 9 | Хлорид магния, ммоль/л | 0,5 |  |
|  | 10 | азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 11 | Состав R 2: |  |  |
|  | 12 | п-Нитрофенилфосфат, ммоль/л | 10 |  |
|  | 13 | азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 14 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 40 до 700 |  |
|  | 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка: |  |  |
|  | 18 | R1, фл. × мл | 5 × 20 |  |
|  | 19 | R2, фл. × мл | 1 × 25 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для определения протромбинового времени и фибриногена | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами, мл | 5х20 |  |
|  | 6 | Дилюент для рекомбинпластина, флак. | 5 |  |
|  | 7 | Объем, мл | 900 |  |
|  | 8 | МИЧ | 1 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 4 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | ● лиофильно высушенный фосфолипидный компонент | 2 фл.× 1 мл |  |
|  | 7 | ● каолин | 1 фл. × 1 мл |  |
|  | 8 | - концентрированная суспензия в дистилированной воде 40:1 | Наличие |  |
|  | 9 | ● буфер трис-HCl | 1 фл. × 2 мл |  |
|  | 10 | - концентрированный 20:1 | Наличие |  |
|  | 11 | ● кальция хлорид | 1 фл. × 2 мл |  |
|  | 12 | - концентрированный раствор 20:1 | Наличие |  |
|  | 13 | - 0,5 М | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 2 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реактив для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие |  |
|  | 4 | Флаконный вариант | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | орто-фенантролина гидрохлорид | 2 флакона |  |
|  | 7 | контроль-минус | 1 флакон |  |
|  | 8 | контроль-плюс | 1 флакон |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Буфер | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка: |  |  |
|  | 5 | Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М) | Наличие |  |
|  | 6 | Объем в 1 флаконе, мл | 10 |  |
|  | 7 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8°С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для определения МНО | Наличие |  |
|  | 5 | Определение тромбинового времени, X, V, VII, II факторов | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тестов | 300 |  |
|  | 7 | Объем флакона, мл | 5 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованный значениями в области нормы, более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при температуре -20 С0 не менее, дней | 90 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | - конрольный материал, фл. | 1 |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 1 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованный значениями в области патологии, более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при температуре -20 С0 не менее, дней | 90 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | - конрольный материал, фл. | 1 |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 1 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка: |  |  |
|  | 5 | Компонент набора контрольных плазм для исследования гемостаза - референтная нормальная пулированная плазма (лиофильно высушенная) | Наличие |  |
|  | 6 | Объем в 1 флаконе, мл | 10 |  |
|  | 7 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8°С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Количество в наборе, фл. | 5 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови | Наличие |  |
|  | 5 | Гемоглобинцианидный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Сухая смесь, уп. | 3 |  |
|  | 8 | ● натрий углекислый кислый, г | 1 |  |
|  | 9 | ● калий железосинеродистый, мг | 200 |  |
|  | 10 | Ацетонциангидрин, амп. × мл | 3 × 0,5 |  |
|  | 11 | Калибровочный раствор гемоглобина, фл. × мл | 1 × 2 |  |
|  | 12 | Концентрация, г/л | 120 |  |
|  | 13 | Линейная область в диапазоне, г/л | от 20 до 200 |  |
|  | 14 | Отклонение от линейности не более, % | 2 |  |
|  | 15 | Чувствительность определения не более, г/л | 10 |  |
|  | 16 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 10 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Краситель для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | Раствор красителя в смеси метанола и глицерина 1000 мл, фл. | 1 |  |
|  | 7 | Концентрированный раствор фосфатного буфера 10 мл, фл. | 1 |  |
|  | 8 | Количество анализов | 6000 |  |
|  | 9 | Количество, флакон | 10 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие |  |
|  | 5 | Время фиксации мазка, не более, мин. | 5 |  |
|  | 6 | Не требует разведения, готовый фиксатор. | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка не менее, мл | 1000 |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 12 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для окраски ретикулоцитов в крови | Наличие |  |
|  | 5 | Раствор бриллиантового крезилового синего | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка, фл. х мл | 1 х 50 |  |
|  | 7 | Количество анализов | 1000 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон 6F9 | Наличие |  |
|  | 6 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 9 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 10 | Объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 11 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 12 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, флакон | 40 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон 5E10 | Наличие |  |
|  | 6 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 9 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 10 | Объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 11 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 12 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, флакон | 40 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM | Наличие |  |
|  | 6 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 8 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 9 | Объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 10 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 11 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 60 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-полоски индикаторные | Наличие |  |
|  | 5 | Для качественного и полуколичественного анализа | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче, мг% (ммоль/л) [мг/дл] | 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000] |  |
|  | 7 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче, ммоль/л | 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 |  |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче, эритроцит/мкл | 0,0; 10; 25; 50; 250 |  |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче, эритроцит/мкл | 0,0; 5-10; 25; 50; 25 |  |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче, г/л | 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 |  |
|  | 11 | Диапазон определяемых концентраций рН мочи, единиц | 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 |  |
|  | 12 | Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза), ммоль/л | 0,6 |  |
|  | 13 | Скорость определения глюкозы в моче, секунд | 40 |  |
|  | 14 | Чувствительность системы на кетоновые тела, 0,5 ммоль/л | 0,5 |  |
|  | 15 | Чувствительность определения эритроцитов и свободного гемоглобина системы, эритроцитов/мкл. | 5-10 |  |
|  | 16 | Двойная цветовая шкала определения (эритроциты и свободный гемоглобин) | Наличие |  |
|  | 17 | Точность определения | Наличие |  |
|  | 18 | Максимальная дискретность цветовых шкал | Наличие |  |
|  | 19 | Чувствительность системы на белок, г/л | 0,1 |  |
|  | 20 | Чувствительность системы для определения рН мочи, единиц рН | 5 |  |
|  | 21 | Скорость определения аналитов, секунд | 60 |  |
|  | 22 | Количество в упаковке, штук | 50 |  |
|  | 23 | Количество, упаковка | 10 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сульфосалициловая кислота | Наличие |  |
|  | 5 | 2-водная | Наличие |  |
|  | 6 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 7 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 8 | Количество, кг | 2 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кислота соляная | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, кг | 1,2 |  |
|  | 5 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 6 | Квалификация | х.ч. |  |
|  | 7 | Количество, фасовка | 2 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 4 | Терпеновое | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка не менее, мл | 100 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 10 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка | Наличие |  |
|  | 4 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 5 | Центрифужная | Наличие |  |
|  | 6 | Коническая | Наличие |  |
|  | 7 | Неградуированная | Наличие |  |
|  | 8 | Объем, мл | 10 |  |
|  | 9 | Высота, мм | 110+2 |  |
|  | 10 | Диаметр, мм | 17+2 |  |
|  | 11 | Количество, штук | 500 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Пипетка стеклянная | Наличие |  |
|  | 5 | Внешний диаметр, мм | от 4 до 6 |  |
|  | 6 | Длина, не более | 174,5 |  |
|  | 7 | Цена деления шкалы, мм | 1 |  |
|  | 8 | Шкала коричневого цвета | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, штук | 200 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кювета для гемоглобинометра "Минигем" | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 10 × 10 |  |
|  | 5 | Выполнена из стекла оптического | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 4 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Устройство для подсчета форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Четырехсеточная | Наличие |  |
|  | 6 | Сторона малого квадрата, mm | 0,05 (0,001) |  |
|  | 7 | Сторона большого квадрата, mm | 0,2 (0,0015) |  |
|  | 8 | Сторона сетки, mm | 3 (0,003) |  |
|  | 9 | Глубина камеры, mm | 0,1 (0,003) |  |
|  | 10 | Площадь сетки, mm(кв) | 9 |  |
|  | 11 | Объем камеры, mm(куб) | 0,9 |  |
|  | 12 | Масса камеры, кг | 0,04 |  |
|  | 13 | Количество, штука | 4 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мультикюветный трек | Наличие |  |
|  | 4 | Для биохимического анализатора CLIMA | Наличие |  |
|  | 5 | Количество двухсекционных кювет | 15 |  |
|  | 6 | Количество в упаковке, штук | 100 |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Планшет | Наличие |  |
|  | 4 | Планшет для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации | Наличие |  |
|  | 5 | Круглодонный | Наличие |  |
|  | 6 | Цельный | Наличие |  |
|  | 7 | Количество лунок (стрипов) | 72 |  |
|  | 8 | Размеры планшета, мм | 225х120 +1 |  |
|  | 9 | Емкость лунки, мл | 2 |  |
|  | 10 | Диаметр лунки, мм | 15 |  |
|  | 11 | Коэффициент светопропускания дна ячейки не менее, % | 88 |  |
|  | 12 | Количество, штук | 5 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 3 | Наконечник к дозатору | Наличие |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 5 | Тип дозатора | Proline |  |
|  | 6 | Объем наконечника, мкл | 1000 |  |
|  | 7 | Количество, штук | 100 |  |

_____________________			______________________		      __________________

(должность) м.п.                                       (подпись)	                                                           (расшифровка)