УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

разъяснения № 542А/9

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь, ул.Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1» г.Перми |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 542А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Вх. от 24.02.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | palkina.i@ya.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Палкина Ирина Владимировна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| В документации не сказано, что работы должны быть выполнены своими силами. Если у организации есть допуск ген.подряд, то необходимо ли этой же организации иметь пожарную лицензию для выполнения работ предусмотренных документацией. |  | В соответствии с п.1 ч.1 ст.11 при размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. В соответствии с п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае непредоставления документов, определенных частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона. |