###### Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№17 от «01» Марта 2011 года

Техническое задание

| № п/п | Параметры и условия | Требования | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом | Наличие Указать, согласно Регистрационного удостоверения |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие. указать, дату выдачи, номер, срок действия |  |
|  | указание в регистрационном удостоверении МЗ РФ на мешки одноразовые для забора, хранения и транспортировки крови с гемоконсервантом и без гемоконсерванта | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие Указать дату выдачи, номер, срок действия |  |
|  | Класс потенциального риска | Указать, согласно Регистрационного удостоверения |  |
|  | Регистрационное удостоверение на гемоконсервант | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Предварительно залитый антикоагулянт CPDA-1 в мешок для забора цельной крови | Наличие |  |
|  | Количество собираемой крови 450 мл | Наличие |  |
|  | Емкость дополнительного контейнера, мл | 400 |  |
|  | Количество антикоагулянта, мл | 63 |  |
|  | Пропорция антикоагулянта к крови | 1:7 |  |
|  | Возможный срок хранения эритроцитов, суток | не менее 35 |  |
|  | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, см | 100-105 |  |
|  | Донорская магистраль прикреплена к мешку для забора крови, между дополнительным портом и Клапаном типа «Кликтип» | Наличие |  |
|  | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, см | 50-55 |  |
|  | Внутренний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 3.0±0.2 |  |
|  | Внешний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 4.4±0.2 |  |
|  | Индивидуальная цифровая маркировка донорской и дополнительной магистрали | Наличие |  |
|  | Цифровая маркировка представляет собой набор цифр нанесенный белой (или другого контрастного цвета), несмываемой краской на магистрали | Наличие |  |
|  | Расстояние между цифровыми маркировками, см | не более 5 |  |
|  | Толщина стенки контейнера, мм. | 0.39+0.02 мм-0.01 |  |
|  | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика, в соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры | Наличие |  |
|  | Игла: |  |  |
|  | - защищенная, со специальным колпачком | Наличие |  |
|  | - ультратонкие стенки, 16G | Наличие |  |
|  | - тройная заточка | Наличие |  |
|  | - силиконизированное покрытие | Наличие |  |
|  | - черная индикаторная метка на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее | Наличие |  |
|  | Клапан типа «Кликтип» на мешке для забора крови. | Наличие |  |
|  | Клапан типа «Кликтип» располагается между двумя дополнительными портами. | Наличие |  |
|  | Два выходных порта на каждом контейнере | Наличие |  |
|  | Контейнеры: |  |  |
|  | - форма округлая | Наличие |  |
|  | - четыре боковых прорези, по периметру контейнера, для опытной трубки | Наличие |  |
|  | -длина боковой прорези не более 2,5см | Наличие |  |
|  | - две прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах | Наличие |  |
|  | -Прорезь по нижнему краю, длиной не более 2см, для подвешивания мешка | Наличие |  |
|  | Этикетка - на русском языке | Наличие |  |
|  | Этикетка - надежно закрепленная специальным клеем | Наличие |  |
|  | Упаковка обеспечивающая отсутствие перегибов магистрали и визуальный контроль за состоянием контейнеров | Наличие |  |
|  | Жесткая механически-несминаемая упаковка с прозрачной крышкой (пленкой), для хранения контейнеров | Наличие |  |
|  | Упаковка представляет собой коробку с ребрами жесткости и прозрачной передней (верхней) стенкой | Наличие |  |
|  | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, комплектов сдвоенных мешков, штук | не менее 5 |  |
|  | Размеры упаковки, см (ДхШхВ) | не более 28х16х6 |  |
|  | Материал прозрачной пленки для визуального наблюдения, типа | PET/PVDC/NY/PP |  |
|  | Стерилизация контейнеров - паровая | Наличие |  |
|  | Норматив для стерилизации контейнеров | EN 554 (1994) |  |
|  | Абсорбент кислорода в упаковке | Наличие |  |
|  | Поглощающая бумага (целлюлозная бумага) в лотке | Наличие |  |
|  | Визуальный контроля состояния мешков при закрытой упаковке | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок хранения контейнеров в упаковке, месяцев | не менее 32 |  |
|  | Класс потенциального риска | не ниже 2А |  |
|  | Соответствие международным стандартам DIN & ISO 9001: 1994, JIS Z 9901: 1998, EN 46001: 1996, ISO 13485: 1996, JIS Q 13485: 1998 | Наличие |  |
|  | Единица измерения | штука |  |
|  | Количество | 210 |  |
|  | Цена за единицу измерения | указать |  |
|  | Сумма | указать |  |
| 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие Указать, дату выдачи, номер, срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие Указать, дату выдачи, номер, срок действия |  |
|  | Мешок для забора крови с гемоконсервантом | Наличие. Указать, согласно Регистрационного удостоверения |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Предварительно залитый антикоагулянт CPD, 63 мл в мешок для забора цельной крови | Наличие |  |
|  | Количество собираемой крови 450 мл | Наличие |  |
|  | Емкость первого дополнительного контейнера, в диапазоне, мл | 300- 310 |  |
|  | Емкость второго дополнительного контейнера, в диапазоне, мл | 400 - 410 |  |
|  | Емкость третьего дополнительного контейнера, в диапазоне, мл | 380 - 410 |  |
|  | Количество антикоагулянта, мл | 63 |  |
|  | Пропорция антикоагулянта | 1:07 |  |
|  | Количество антикоагулянта SAGM , мл | 100 |  |
|  | Пропорция антикоагулянта, SAGM | 1:4 |  |
|  | Возможный срок хранения эритроцитов, суток | не менее 42 |  |
|  | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, см | 100-105 |  |
|  | Донорская магистраль прикреплена к мешку для забора крови, между дополнительным портом и Клапаном типа «Кликтип» | Наличие |  |
|  | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, см | 50-55 |  |
|  | Длина трубки соединяющей дополнительный мешок и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, см | 40-44 |  |
|  | Внутренний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 3.0±0.2 |  |
|  | Внешний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 4.4±0.2 |  |
|  | Индивидуальная цифровая маркировка донорской и дополнительной магистрали | Наличие |  |
|  | Цифровая маркировка представляет собой набор цифр нанесенный белой, несмываемой краской на магистрали | Наличие |  |
|  | Толщина стенки контейнера, мм. | 0.39+0.02 мм-0.01 |  |
|  | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика, в соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры | Наличие |  |
|  | Игла: |  |  |
|  | - защищенная, со специальным колпачком | Наличие |  |
|  | - ультратонкие стенки, 16G | Наличие |  |
|  | - тройная заточка | Наличие |  |
|  | - силиконизированное покрытие | Наличие |  |
|  | - черная индикаторная метка на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее | Наличие |  |
|  | Клапан типа «Кликтип» на мешке для забора крови и дополнительном контейнере. | Наличие |  |
|  | Клапан типа «Кликтип» распологается между двумя дополнительными портами. |  |  |
|  | Два выходных порта на каждом контейнере | Наличие |  |
|  | Контейнеры: |  |  |
|  | - форма округлая | Наличие |  |
|  | - четыре боковых прорези, по периметру контейнера, для опытной трубки | Наличие |  |
|  | -длина боковой прорези, см | не более 2,5 |  |
|  | - две прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах | Наличие |  |
|  | -Прорезь по нижнему краю, длиной не более 2см, для подвешивания мешка | Наличие |  |
|  | Этикетка - на русском языке | Наличие |  |
|  | Этикетка - надежно закрепленная специальным клеем | Наличие |  |
|  | Жесткая механически-несминаемая упаковка с прозрачной крышкой (пленкой), для хранения контейнеров | Наличие |  |
|  | Упаковка представляет собой коробку с ребрами жесткости и прозрачной передней (верхней) стенкой | Наличие |  |
|  | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, комплектов счетверенных мешков, штук | не менее 4 |  |
|  | Размеры жесткой упаковки, см (ДхШхВ) | не более 29х17х8 |  |
|  | Материал пленки для закрытия лотка –прозрачная пленка, типа | PET/PVDC/NY/PP |  |
|  | Материал упаковки, жесткой упаковки – пластик типа | PP/этилен-винил-алкоголь сополимер /PP |  |
|  | Стерилизация контейнеров - паровая | Наличие |  |
|  | Норматив для стерилизации контейнеров | EN 554 (1994) |  |
|  | Абсорбент кислорода в лотке | Наличие |  |
|  | Поглощающая бумага (целлюлозная бумага) в лотке | Наличие |  |
|  | Визуальный контроля состояния мешков при закрытой упаковке | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок хранения в упаковке, лет | не менее 3 |  |
|  | Соответствие международным стандартам DIN & ISO 9001: 1994, JIS Z 9901: 1998, EN 46001: 1996, ISO 13485: 1996, JIS Q 13485: 1998 | Наличие |  |
|  | Единица измерения | штука |  |
|  | Цена за единицу измерения | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 300 |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |
| 3 | Цоликлон Анти А | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 2100 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 4 | Цоликлон Анти В | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 2100 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 5 | Цоликлон Анти Д | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 2100 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 6 | Цоликлон Анти Kell | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 300 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 7 | Цоликлон Анти C | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 300 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 8 | Цоликлон Анти E | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 150 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 9 | Цоликлон Анти c | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 150 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 10 | Цоликлон Анти e | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 150 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 11 | Цоликлон Анти Д Ig G | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 150 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 12 | Цоликлон Анти А 1 | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 150 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 13 | Цоликлон Анти А слабый | наличие |  |
|  | Единица измерения | Мл |  |
|  | Количество | 150 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 14 | Полиглюкин раствор 33% 10мл № 10 | наличие |  |
|  | Единица измерения | упаковка |  |
|  | Количество | 3 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
| 15 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
|  | Размер иглы, мм | не более 1,2х38 |  |
|  | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | Системы расфасованы в коробки по 180шт. | Наличие |  |
|  | Единица измерения | Штука |  |
|  | Требуемое количество | 180 |  |
|  | Цена | Указать |  |
|  | сумма | указать |  |
|  | Итого сумма | указать |  |