Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 10ЭА

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Номер, размер | Количество (упаковок) | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | С-ПИЛОТ ФАЙЛЫ –VDW-каналорасширители для особо изогнутых и кальцинированных каналов длина 25 mm нержавеющая сталь, ручка СС+ специальный сплав стали с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости | упаковка 6 штук | 0006 | 15 |  |
|  |  |  | 0008 | 15 |  |
|  |  |  | 010 | 39 |  |
|  |  |  | 015 | 26 |  |
| 22 | REAMERS-MANI – расширитель корневого канала ручной длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 50 |  |
|  |  |  | № 15 | 50 |  |
|  |  |  | № 20 | 50 |  |
|  |  |  | № 25 | 50 |  |
|  |  |  | № 30 | 50 |  |
|  |  |  | № 35 | 50 |  |
| 33 | К- FILES-MANI – расширитель корневого канала ручной длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 170 |  |
|  |  |  | №15 | 110 |  |
|  |  |  | № 20 | 110 |  |
|  |  |  | № 25 | 80 |  |
|  |  |  | № 30 | 50 |  |
|  |  |  | № 35 | 50 |  |
|  |  |  | № 40 | 15 |  |
| 44 | H-FILES-MANI – корневой бурав для расширения и формирования стенок корневого канала длина 31 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 30 |  |
|  |  |  | № 15 | 30 |  |
|  |  |  | № 20 | 30 |  |
|  |  |  | № 25 | 30 |  |
| 55 | H-FILES-MANI – – корневой бурав для расширения и формирования стенок корневого канала длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 85 |  |
|  |  |  | № 15 | 85 |  |
|  |  |  | № 20 | 85 |  |
|  |  |  | № 25 | 85 |  |
|  |  |  | № 30 | 65 |  |
|  |  |  | № 35 | 65 |  |
|  |  |  | № 40 | 15 |  |
| 6 | К- FILES-MANI – расширитель корневого канала ручной длина 31 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 30 |  |
|  |  |  | № 15 | 30 |  |
|  |  |  | № 20 | 30 |  |
|  |  |  | № 25 | 30 |  |
|  |  |  | № 30 | 10 |  |
| 7 | SPREADERS-MANI – каналонаполнитель длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 15 | 60 |  |
|  |  |  | № 20 | 60 |  |
|  |  |  | № 25 | 60 |  |
|  |  |  | № 30 | 60 |  |
|  |  |  | № 35 | 60 |  |
| 8 | Дриль пенетрационный (Densply Maillefer) ( с одной полоской) | упаковка 6 штук | 008 | 4 |  |
|  |  |  | 108 | 4 |  |
|  |  |  | 208 | 6 |  |
|  |  |  | 308 | 4 |  |
| 9 | Дриль калибровочный (Densply Maillefer) ( с двумя полосками) | упаковка 6 штук | 108 | 6 |  |
|  |  |  | 208 | 4 |  |
|  |  |  | 110 | 4 |  |
|  |  |  | 310 | 1 |  |
|  |  |  | 308 | 3 |  |
| 10 | Лентуло (Densply Maillefer) каналонаполнитель вращающийся | упаковка 4 штуки | № 25 | 10 |  |
|  |  |  | №30 | 10 |  |
| 11 | «ProTaper» (Densply Maillefer) – каналорасширитель машинный длина 25 mm | упаковка 6 штук | S1 | 26 |  |
|  |  |  | S2 | 13 |  |
|  |  |  | F1 | 13 |  |
|  |  |  | F2 | 7 |  |
| 12 | «ProTaper» (Densply Maillefer) – каналорасширитель ручной длина 25 mm | упаковка 6 штук | S1 | 26 |  |
|  |  |  | S2 | 13 |  |
|  |  |  | F1 | 13 |  |
|  |  |  | F2 | 6 |  |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова