Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «03» марта 2011 года  № 13

Техническое задание

| Наименование | Технические характеристики | Ед.измерения | Количество (упаковок) | Цена за ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентгеновская пленка - КОДАК-E-speed Dental Film или эквивалент | Чувствительность класс – Е. Чувствительность Р-1 28-56. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min 0,2 — 0,3. Средний градиент пленки 3,1. Содержание серебра в пленке, г/кв.м, не менее 20. Адаптация к концентрированным жидким хим.реактивам отечественного и импортного производства. Способ обработки автоматическая и ручная проявка. Не требуется дополнительной обработки пленки (промывание под водопроводной водой) Время проявления при автоматической и ручной обработке пленки при 20 градусах С - 2 минуты; Размер 31х41 мм Вся продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, указанных для данного кода продукции в "информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования в рамках системы сертификации ГОСТ Р". | Упаковка 150 листов | 200 |  |
| Рентгеновская пленка - КОДАК-MXBЕ Film или эквивалент | Синечувствительная пленка, разработанная для получения контрастных рентгенограмм высокого качества Контрастность - высокая 2.8 Содержание серебра 4,8 г/м2 Размер 14х43 Цвет основы - теплый коричневый тон Рекомендуемый способ обработки - автоматическая и ручная проявка. Адаптация к концентрированным жидким хим.реактивам отечественного и импортного производства. | Упаковка 100 листов | 1 |  |

___________________         __________________           _______________________

(должность)                                        (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

МП