Приложение №2

к Извещению о запросе котировок

от «03» марта 2011 года №11

Техническое  задание на расходный материал

для Центра Здоровье МУЗ «ГКП № 4»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Торговое наименование | Указать | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Автоматический скарификатор (ланцет безопасный), лезвие 23G, глубина прокола – 1,8 мм, стерильный | Наличие | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | Автоматический механизм, убирающий иглу, | Наличие | Указать |
|  | 7 | Невозможность повторного использования | Наличие | Указать |
|  | 8 | Исключение риска случайного укола. | Наличие | Указать |
|  | 9 | - Граненая поверхность корпуса вокруг кнопки спуска, исключающая возможность выскальзывания скарификатора при нажатии | Наличие | Указать |
|  | 10 | -Безопасная кнопка спуска, исключающая возможность случайного нажатия | Наличие | Указать |
|  | 11 | - Прозрачный корпус и контактная поверхность скарификатора для обеспечения максимально точного позиционирования места прокола. | Наличие | Указать |
|  | 12 | -Тройная заточка иглы скарификатора. | Наличие | Указать |
|  | 13 | -Силиконизированные иглы лезвия | Наличие | Указать |
|  | 14 | -Глубина проникновения иглы не более 1,8 мм | Указать | Указать |
|  | 15 | -Цветовая кодировка по типу прокола. | Указать | Указать |
|  | 16 | - Соответствующий тип прокола в линейке продукции. | Указать | Указать |
|  | 17 | - Эргономичная округленная форма ланцета без граней. | Наличие | Указать |
|  | 18 | - Вложение в коробку 200шт/уп. | Наличие | Указать |
|  | 19 | Требуемое количество, штук | 2 000 | 2 000 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 2. | 1 | Торговое наименование | Указать | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Одноразовая пипетка для взятия крови (30 мкл), 25 шт/уп | Наличие | Указать |
|  | 5 | Упакован в пластиковый контейнер по 25 шт | Наличие | Указать |
|  | 6 | Инструкция пользователя внутри пакета | Наличие | Указать |
|  | 7 | Наличие ярлыка с каталожным номером компании производителя | Указать | Указать |
|  | 8 | Наличие знака СЕ | Наличие | Указать |
|  | 9 | Требуемое количество, упаковок | 50 | 50 |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 3. | 1 | Торговое наименование | Указать | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тест-полоска для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови 25 шт /уп | Наличие |  |
|  | 5 | предназначена для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови | Наличие | Указать |
|  | 6 | -определение методом Триндера | Наличие | Указать |
|  | 7 | содержит следующие ингредиенты: |  |  |
|  | 8 | Холестерин-эстераза. | 0.6 М.Е | Указать |
|  | 9 | Холестерин-оксидаза | 0.4 М.Е. | Указать |
|  | 10 | Пероксидаза хрена | 1 М.Е. | Указать |
|  | 11 | 4-аминоантипирин | 5 мкг | Указать |
|  | 12 | Замещенные производные анилина | 20 мкг | Указать |
|  | 13 | N,N-дизамещенный анилин | 15 мкг | Указать |
|  | 14 | Глюкоз-оксидаза. | 0.2 М.Е | Указать |
|  | 15 | Каждый флакон содержит не более силикагеля и/или ультрафильтра | 5 гр. | Указать |
|  | 16 | Объем крови для исследования | 30 мкл | Указать |
|  | 17 | Диапазон измерений: |  |  |
|  | 18 | Холестерин: | 100-400 мг/дл (2.59- 10.36 ммоль/л) | Указать |
|  | 19 | Глюкоза: | 20-600 мг/дл (1.1- 33.3 ммоль/л) | Указать |
|  | 20 | Требуемое количество, упаковок | 50 | 50 |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |

| 4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать | Указать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Мундштук одноразовый картонный к прибору Спиро-Спектр | Наличие |  |
|  | 5 | Размеры 30х 55 х 1,0 мм | Наличие | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия РОСС RU | Наличие | Указать |
|  | 7 | Токсикологическое заключение | Наличие | Указать |
|  | 8 | Количество, штук | 3 250 | 3 250 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| Остаточный срок годности – не менее 70 % от срока, указанного производителем. |  |  | Указать |  |
| ИТОГО: |  |  | 217 750,00 рублей |  |

Главный врач МУЗ «ГКП №4»                ____________ Н.М.Зуева