## ТЗ
Приложение №2
к Извещению о запросе котировок
от "03" марта 2011 года №12
Техническое задание на расходный материал для КДЛ МУЗ "ГКП №4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status", ("Bayer", Германия) | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 10 | Указать
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100 | Указать
| 18 | Количество, упаковок | 30 | 30
| 19 | Цена за упаковку, руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "UroMeter 120", ("Standard Diagnostics", Корея) | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 11 | Указать
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100 | Указать
| 19 | Количество, упаковок | 30 | 30
| 20 | Цена за упаковку, руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с реагентами для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff", ("Beckman Coulter", США) | Наличие | Наличие
| 5 | Состав пакета:
|  | -изотонический разбавитель не менее, л | 15 | Указать
|  | -лизирующий раствор не менее, л | 0.3 | Указать
|  | -электронная карта не менее, шт. | 1 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 4 | 4
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "DocUReager", ("77 Elektronika", Венгрия) | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 11 | Указать
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоны (ацетоуксусная кислота) | Наличие
| 10 | -удельная плотность | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок (альбумин) | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 150 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 30 | 30
| 20 | Цена за упаковку, руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Система взятия крови для гематологических исследований | Наличие
| 5 | Состав системы:
| 6 | -пластиковая прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие
| 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие
| 8 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие
| 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие
| 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 | Указать
| 11 | Крышка-клапан фиолетового цвента | Наличие
| 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0.5 | Указать
| 13 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 | Указать
| 14 | Срок годности не менее, мес. | 18 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 30 | 30
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество анализов, не менее | 1200 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 1 | 1
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче человека | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - глюкозооксидаза, % | 0.7 | Указать
| 8 | - пероксидаза, % | 0.7 | Указать
| 9 | -тетраметилбензидин, % | 13.5 | Указать
| 10 | - натрия нитропруссид, % | 4.9 | Указать
| 11 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) | Указать
| 12 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) | Указать
| 13 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не более | 5 | Указать
| 14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 | Указать
| 15 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям:
| 16 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать
| 17 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0) | Указать
| 18 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0) | Указать
| 19 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0) | Указать
| 20 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0) | Указать
| 21 | Соответствие концентрации кетоновых тел цветовым полям:
| 22 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать
| 23 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0) | Указать
| 24 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0) | Указать
| 25 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0) | Указать
| 26 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 27 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 28 | Количество, уп. | 6 | 6
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-7, руб. |  |  | Указать | 0
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
|  | ИТОГО : |  | 185 900,00 рублей
|  | Главный врач МУЗ "ГКП №4" _____________ | Н.М.Зуева