Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «04» марта 2011 года  №14

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс/ e-mail | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс/ e-mail | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Техническое задание на медицинскую мебель

| № | Наименование | Требования к качеству, тех. характеристикам товара, требования к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам товара, к размерам и иные показатели, связанные с определением соответсвия поставляемого товара | Кол-во, шт | Цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол с гигиеническим покрытием СЛ14 или эквивалент | Габаритные размеры 1500х600х750мм Каркас — травмобезопасный, изготовлен из алюминия с порошковой окраской светло серого цвета. Заполнение каркаса – ЛДСП 8 мм светлого цвета. Столешница – химостойкий пластик, устойчивый к моющим и дезинфицирующим средствам. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стол установлен на регулируемые опоры. | 1 | Указать |
|  | Столик инструментальный МСК-501М или эквивалент | Габаритные размеры 640х420х890мм Каркас изготовлен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерного покрытия Полки столика изготавливаются из нержавеющей стали В качестве опор применяются пластиковые мебельные колеса | 17 | Указать |
|  | Шкаф для хранения медикаментов «ЛАВКОР» БМ 60-471 или эквивалент | Габаритные размеры 700х320х1655мм Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. Номинальная нагрузочная способность металлических полок — 15 кг Шкаф установлен на регулируемые опоры или ножки. Цвет белый. | 13 | Указать |
|  | Шкаф металлический 2-х секционный, 2-х дверной МСК-648.01 или эквивалент | Габаритные размеры 800х400х1750мм Имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщ 0,8мм. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. Верхняя и нижняя секции с металлическими дверками, оборудованными замками и двумя металлическими полками. Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. | 4 | Указать |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | Габаритные размеры 860х560х1800мм Изготовлен из листовой стали сборно-разборный толщ.0,8мм. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. Дверь металлическая, оборудована замком. Комплектация: полка для хранения и держатель для швабр. | 3 | Указать |
|  | Итого: |  |  | Указать |

- _______________                     __________               ___________(ФИО)

- должность                                                      подпись

- МП