Приложение №1

к Извещению о запросе котировок

от «04» марта 2011г. №14

Техническое задание на медицинскую мебель

| № | Наименование | Требования к качеству, тех. характеристикам товара, требования к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам товара, к размерам и иные показатели, связанные с определением соответсвия поставляемого товара | Кол-во, шт | Цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол с гигиеническим покрытием СЛ14 или эквивалент | Габаритные размеры 1500х600х750мм Каркас — травмобезопасный, изготовлен из алюминия с порошковой окраской светло серого цвета. Заполнение каркаса – ЛДСП 8 мм светлого цвета. Столешница – химостойкий пластик, устойчивый к моющим и дезинфицирующим средствам. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стол установлен на регулируемые опоры. | 1 | Указать |
|  | Столик инструментальный МСК-501М или эквивалент | Габаритные размеры 640х420х890мм Каркас изготовлен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерного покрытия Полки столика изготавливаются из нержавеющей стали В качестве опор применяются пластиковые мебельные колеса | 17 | Указать |
|  | Шкаф для хранения медикаментов «ЛАВКОР» БМ 60-471 или эквивалент | Габаритные размеры 700х320х1655мм Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. В верхней и нижней части — двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки. Номинальная нагрузочная способность металлических полок — 15 кг Шкаф установлен на регулируемые опоры или ножки. Цвет белый. | 13 | Указать |
|  | Шкаф металлический 2-х секционный, 2-х дверной МСК-648.01 или эквивалент | Габаритные размеры 800х400х1750мм Имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщ 0,8мм. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. Верхняя и нижняя секции с металлическими дверками, оборудованными замками и двумя металлическими полками. Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. | 4 | Указать |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | Габаритные размеры 860х560х1800мм Изготовлен из листовой стали сборно-разборный толщ.0,8мм. Покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами мед дезинфицирующих и моющих растворов. Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. Дверь металлическая, оборудована замком. Комплектация: полка для хранения и держатель для швабр. | 3 | Указать |
|  | Итого: |  |  | 171800,00 |

Главный врач МУЗ «ГКП №4»_______________Н.М. Зуева

Кердемелиди А.Н.

236-81-04