Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 15ЭА

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во (упаковок) | Цена (за упаковку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для слюноотсосов (одноразовые) | Гибкие наконечники для слюноотсосов сделанные из нетоксичного материала. Стенки наконечника армированы гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами. Длина 15 см. Автоклавируемые. | Упаковка 100 штук | Упаковка | 80 |  |
| 2. | Валики медицинские стоматологические | Состав: 100% хлопок. Обладают отличной гигроскопичностью. Цвет: белый. Размер №2 (Medium) | Упаковка 2000 штук | Упаковка | 25 |  |
| 3. | Нагрудники – салфетки медицинские | Салфетки для пациентов - двухслойные (слой рифленой бумаги и слой прочной полиэтиленовой пленки). Обладают абсорбирующими и влагозащитными свойствами. Размер: 33х45 см | Упаковка 500 штук | Упаковка | 20 |  |
| 4. | Маска защитная медицинская | Маска защитная медицинская изготовленная из высококачественных материалов без содержания латекса и стекловолокна. Состоит из трех слоев нетканого материала , на резинках, с фиксатором для носа. | Упаковка 50 штук | Упаковка | 200 |  |
| 5. | Бахилы защитные (одноразовые) | Одноразовые бахилы стандартные на резинках. Особо прочные. | Упаковка 100 штук | Упаковка | 640 |  |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова