УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«_4_» _марта__ 2011 года

разъяснения № 545А/5

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания литера А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 545А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № б/н от 02.03.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | sanada2003@yandex.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212 55 40, 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| В соответствии с проектно сметной документацией: Локально сметный расчет (ЛСР) литер А проект № 1-07-14-10-А-ОВ отсутствуют Пусконаладочные работы (ПНР) по сборнику ТЕРп 02. Автоматизированная система управления. ЛСР вентиляция литер Б проект № 1-071-410- А-ОВ отсутствуют ПНР по сборнику ТЕРп 02. Автоматизированная система управления. ЛСР вентиляция столовая отсутствуют ПНР по сборнику ТЕРп 02. Автоматизированная система управления; ПНР ТЕРп 03 Система вентиляции и кондиционирования. ЛСР ВК литер А,Б,В отсутствуют ПНР по сборнику ТЕРп 01 Электротехнические устройства, 2; ТЕРп 02. Автоматизированная система управления. ЛСР водопровод канализация (ВК) литер А,Б,В есть виды работ (в соответствии с приказом № 624 Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г.): 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов. Однако в информационной карте об аукционе п.9 р. IV в новой редакции таких видов работ нет. Просим Вас внести изменения. |  | В локально-сметном расчете «литер А» вид работ «пусконаладочные работы автоматизированных систем управления» отсутствует. В локально-сметном расчете «Вентиляция литер Б» вид работ «пусконаладочные работы автоматизированных систем управления» отсутствует. В локально-сметном расчете «Вентиляция столовая» виды работ «пусконаладочные работы автоматизированных систем управления» и «пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования» отсутствуют. В локально-сметном расчете «ВК литер А, Б, В» виды работ «пусконаладочные работы электротехнических устройств» и «пусконаладочные работы автоматизированных систем управления» отсутствуют. В локально-сметном расчете «водопровод и канализация (ВК) литер А, Б,В предусматривается выполнение работ, связанные с капитальным ремонтом действующих внутренних сетей трубопроводов водоснабжения. В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают на безопасность объектов капитального строительства» вид работ «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации» раздела «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений» требует получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Дополнительно сообщаем, что Уполномоченным органом принято решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Указанные изменения размещены на сайте www.gorodperm.ru в порядке, установленном законодательством. |