- протокол № 2

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

- на выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного пункта ГЗ

- для МУ «Пермское городское управление гражданской защиты»

- г. Пермь «09» марта 2011 года
										        10 часов 00 минут

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного пункта ГЗ Дзержинского района по улице Луначарского 132 присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Глушихин И.П.                    – начальник Пермского городского управления гражданской

защиты;

1.2. Заместитель председателя комиссии:

Мельников И.М.                 – заместитель начальника Пермского городского управления

гражданской защиты;

1.3. Члены комиссии:

Устькачкинцев О.С.          - заместитель начальника Пермского городского управления

гражданской защиты;

Наумова Н.Б.                       – главный бухгалтер управления;

Круть А.П.                           – главный специалист управления;

Меньшикова М.Н.              – ведущий специалист управления (с функциями секретаря).

Науджюс А.О.                     – юрисконсульт.

# Кворум имеется.

# Наименование предмета запроса котировок:

- Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного пункта ГЗ Дзержинского района по улице Луначарского 132

(извещение № 2 от «22» февраля 2011  года размещено на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и  на официальном сайте города Перми  www.gorodperm.ru  «22» февраля 2011 года).

- Сведения о заказчике:

Наименование - Муниципальное Учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты»

Руководитель – Глушихин Игорь Петрович

Адрес-  614000, г. Пермь, ул. 25 Октября,22Б

ИНН 5902293097 КПП 590201001

Телефоны: т/ф(342) 212-04-71, т/ф 212-84-44

- Максимальная цена муниципального контракта: 500 000(Пятьсот тысяч) рублей.

- Источник финансирования заказа: бюджет города Перми

- Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенные условия муниципального контракта):

Текущий ремонт помещений учебного пункта гражданской защиты Дзержинского района по ул. Луначарского, 132.

Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, методическими документами и стандартами (СНиПами, ГОСТами,СанПиНами).

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими нормами, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, СанПиНам и другими нормативным документам и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и соответствия нормам противопожарной безопасности (сертификаты на противопожарную безопасность применяемых материалов).

Наличие лицензии от Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по монтажу противопожарных изделий (противопожарные двери) пункт  36, 37 ведомости объемов работ.

Составление локально – сметного расчета на сумму заявленную в ходе проведения запроса котировок и согласование локально – сметной документации с ООО «Квадрига», осуществляющей технический надзор и контроль за составлением сметной документации и выполнением всех работ.

Выполнение всех работ в соответствии с условиями указанными в проекте муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания документов, подтверждающих полное выполнение работ. Гарантия распространяется на весь объём работ.

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Преподавательская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-07-008-01 | Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС50/50 | 1 м2 дверного проема | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс | Лист ГКЛ | м2 | 38,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР20-02-002-02 применительно | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 300-9390-2 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 1,0 м2 | шт | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс | Радиаторные решетки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс | Бетоконтакт | т | 0,00352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 91,03 = 153,52 - 4 806,86 x 0,013 | 100 м2 покрытия | 0,2708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прайс | Дверь противопожарная | м2 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр56-12-07 | Установка дверных приборов: доводчиков (прим.) 769,32 = 1 903,32 - 11,34 x 100 | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прайс | Доводчик дверной | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Лаборанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР20-02-002-02 применительно | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прайс | Радиаторные решетки | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 300-9390-2 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 1,0 м2 | шт | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Прайс | Лист ГКЛ | м2 | 41,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР15-07-015-01 | Оформление дверных проемов в перегородках: -34-ПС50/50 | 1 м2 дверного проема | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Методический кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР11-01-021-01 | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР20-02-002-02 применительно | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 300-9390-2 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 1,0 м2 | шт | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Прайс | Радиаторные решетки | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Прайс | Лист ГКЛ | м2 | 44,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР15-07-008-01 | Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС50/50 | 1 м2 дверного проема | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Класс медицинской подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР10-05-001-01 | Разборка перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,4775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Прайс | Лист ГКЛ | м2 | 50,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕР15-07-008-01 | Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС50/50 | 1 м2 дверного проема | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР11-01-021-01 | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР20-02-002-02 применительно | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 300-9390-2 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 1,0 м2 | шт | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Прайс | Радиаторные решетки | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,02306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | СЦП3-3-7-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км: класс груза 1 | 1 т | 2,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4. Место выполнения: г.Пермь, улица Луначарского, 132 Учебный пункт гражданской защиты Дзержинского района.

6.5. Сроки выполнения: 30 рабочих дней с момента подписания контракта.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 7 (Семь) котировочных заявок, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Рем – Строй» 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 56-455 | 380000,0 | 1 |
| 2. | ООО «СК Гарант» Г.Пермь, ул. 3 – я Теплопроводная, 3а | 390000,0 | 2 |
| 3. | ООО «Уралкровля» 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 105-15 | 422000,0 | 3 |
| 4. | ООО «Пермстрой» 614045, г. Пермь, Тополевый переулок, 10-214 | 399500,0 | 4 |
| 5. | ООО «Оригинал Интерьер» 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15 | 365000,0 | 5 |
| 6. | ООО «Вариант» 614088, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 60-31 | 349200,0 | 6 |
| 7. | ИП Спицын Александр Николаевич 614097, г. Пермь, пр. Парковый, 28а - 57 | 350000,0 | 7 |

9. Котировочная комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующее решение:

9.1. Признать все котировочные заявки соответствующими всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9.2. Признать победителем ООО «Вариант». Предложение о цене контракта: 349200.0 (Триста сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек).

9.3. Участник размещения заказа,  который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя -  ИП Спицын Александр Николаевич. Предложение о цене контракта: 350000,0 (Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

9.4. Заключить с ООО «Вариант» муниципальный контракт на сумму 349200,0 (Триста сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек).

# Подписи:

Председатель комиссии                                     ________________         И.П. Глушихин

Заместитель председателя комиссии                ________________         И.М. Мельников

Члены комиссии:

________________         О.С. Устькачкинцев

________________         Н.Б. Наумова

________________         А.П. Круть

________________          М.Н. Меньшикова

________________          А.О. Науджюс